| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ» 678944 РС (Я), п.Ленинский, ул.Ленина, 23, тел: 52-3-55, факс 52-5-24 |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНУН «ЛЕНИНСКЭЙ БОhУОЛЭК» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТИН АДМИНИСТРАЦИЯТА |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.03.2012                                                                                                         № 111

«Об утверждении Генеральной схемы

санитарной очистки территории

муниципального образования

«поселок Ленинский»

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, ст.7 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 года, ст. 8 Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 года, а также в целях  выполнения требований СанПиН № 4690-88 «Санитарные Правила содержания территорий населенных мест»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить разработанную на основе отчета о научно-технической продукции «Генеральная схема санитарной очистки территории  муниципального  образования  «поселок Ленинский»

2. Опубликовать настоящее путем обнародования на официальном стенде

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования

«поселок Ленинский»				                              П.А.Даниленко

Утверждена

постановлением Администрации

МО «поселок Ленинский»

От 11.03.2012 № 111

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральная схема санитарной очистки  территории Муниципального образования «поселок Ленинский» разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10. 2003 г. №131-ФЗ - «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», а также на основе Научно-исследовательской работы». Генеральная схема санитарной очистки территории является основополагающей работой, позволяющей организовать процесс научно-обоснованного обращения с отходами и состояния очистки территории, организовать систему учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и ресурсоэнергосбережение.

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Генеральная схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в городе.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений. Генеральная схема очистки разработана в составе генерального плана поселений на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 10-15 лет.

- ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ»  АЛДАНСКОГО РАОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ

# ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## Климат

Климат п. Ленинский резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум -42,4 °С.

Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение всего лета.

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В холодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типичная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 100-120 дней.

Поселок расположен на деградирующей вечной мерзлоте, поэтому средняя годовая температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные температуры держатся с мая по октябрь.

Для оценки климатических факторов при разработке генерального плана принята среднегодовая роза повторяемости ветров по направлениям (по метеостанции г. Алдана).

Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго – западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо – восточных ветров.

Абсолютная влажность воздуха прямо пропорциональна ходу температуры воздуха. Относительная влажность выше в холодный период года.

Осадков за год в среднем выпадает 580 мм, причем за теплый период года их выпадает 489 мм, за холодный период всего 91 мм, что свидетельствует о малом снежном покрове, дней с метелью в году 33. Число дней с туманом в году 19, за теплый период бывает 14. Дней с туманами и за холодный период всего 5 дней. В среднем в году скорость ветра 3,5 м/сек.

## Инженерно – геологические условия

Территория поселка Ленинский в инженерно – геологическом отношении изучена очень мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится поселок Ленинский, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

1. Пересеченным рельефом;

2. Наличием в долине рек Большой Куранах, Малый Куранах и в его верховьях подземных выработок;

3. Наличием в пределах территории промышленной золотоносности;

# ТЕРРИТОРИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Поселок Ленинский расположен в юго-западной части Алданского района, в 5 км к югу-востоку от города Алдан, у подножья гольцов Турук, Скарновый и горы Вуз, по обе стороны реки Большой Куранах.

Территория поселка Ленинский в административных границах утверждена Ленинским Поселковым Советом депутатов, на основании акта согласования проекта границ населенного пункта п. Ленинский Муниципального образования «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) от 28 июля 2006 года, в соответствии с проектом границы и описанием границ населенного пункта п. Ленинский. Площадь населенного пункта составляет 333,30 га., периметр поселковой черты – 11621,94 м.

## Сводные данные о современном использовании земель

Описание границ населенного пункта п. Ленинский МО «Поселок Ленинский» Алданского района РС(Я).

Исходная северо-западная точка границы населенного пункта расположена в северной части п. Ленинский, на левом берегу реки Большой Куранах, у подножья гольца Турук, в 46 м к северо-востоку от анкерной (поворотной) опоры №2 ЛЭП-10кВ и в 40 м к юго-западу от опоры №12 ЛЭП-10кВ.

От условной точки граница п. Ленинский идет 495,3 м в юго-восточном направлении по пойме р. Большой Куранах, пересекает реку и выходит на северо-восточную точку границы населенного пункта, расположенную на правом берегу р. Большой Куранах, у западного подножья гольца Скарновый и выходит на условную точку, расположенную на юго-западном склоне гольца Скарновый, северо-восточнее моста через р. Большой Куранах, к юго-востоку от д.№4 и д.№10 по ул. Пролетарская, далее граница идет 1516,1 м на юго-восток по юго-западному склону гольца Скарновый до условной точки, расположенной у подножья гольца Скарновый, к северу от автодороги г.Алдан – с.Якокут, к востоку от моста через р. Малый Куранах на автодороге г.Алдан – с.Якокут, к северо-востоку от анкерной опоры ЛЭП-35 кВ, находящейся слева от той же автодороги.

Затем граница поворачивает на юго-запад, проходит 372,3 м по пойме р. Малый Куранах, пересекая автодорогу п.Ленинский – с.Якокут, реку Малый Куранах, до условной точки, расположенной на правом берегу р. Большой Куранах, у подножья гольца Турук, к юго-востоку от моста через р. Малый Куранах автодороги г.Алдан – с.Якокут и к юго-западу от анкерной опоры ЛЭП-35 кВ, находящейся слева от той же автодороги, далее идет 1031,1 м в северо-западном направлении по подножью гольца Турук, вдоль левого берега реки Малый Куранах и выходит на условную точку, которая расположена к юго-востоку от северного моста на автодороге г.Алдан- с.Якокут через реку Большой Куранах, к западу от моста через р.Малый Куранах и к северо-востоку от южного моста через р. Большой Куранах, затем граница идет 309,4 м по подножью гольца Турук в юго-западном направлении до условной точки, находящейся на правом берегу р. Большой Куранах, к юго-востоку от северного моста через р. Большой Куранах той же автодороги и к юго-западу от моста на автодороге г.Алдан – с.Якокут через р.Малый Куранах.

Далее граница идет 1424,6 м по правому берегу реки Большой Куранах, в юго-восточном направлении и выходит на юго-восточную точку границ населенного пункта, расположенную у подножья гольца Турук, на правом берегу реки Большой Куранах, к северо-востоку от опоры ЛЭП-35 кВ и северо-восточнее пересечения подземного кабеля с автодорогой п.Лебединый – п.Ленинский, затем поворачивает на юго-запад, идет 481,8 м по пойме р. Большой Куранах, пересекает реку Большой Куранах, автодорогу п.Ленинский – п.Лебединый и выходит на южную точку границы, расположенную у подножья гольца Лебединый, с юго-западной стороны автодороги п.Ленинский – п. Лебединый, к юго-востоку от опоры №47 ЛЭП-10 кВ, к северо-западу от опоры ЛЭП-35 кВ и к юго-западу от пересечения автодороги п.Ленинский – п.Лебединый и подземного кабеля.

Далее граница идет 3318,2 м в северо-западном направлении по подножью горы Вуз до условной точки, расположенной к северу от автодороги М-56, с левой стороны автодороги г.Алдан – п.Ленинский, к западу от стелы «п.Ленинский» на автодороге г.Алдан – п.Ленинский, затем проходит 730,8 м в северо-восточном направлении, по смежеству с г.Алдан и выходит на условную точку, расположенную слева от дороги п.Ленинский – п.Хвойный, к северо-западу от д.№18 и №20 по ул.К.Маркса, идет дальше 364,4 м в северо-восточном направлении по смежеству с г.Алдан, вдоль дороги п.Ленинский – п.Хвойный до условной точки, расположенной слева от проселочной дороги п.Ленинский – п.Хвойный, к юго-западу от опоры №72 ЛЭП-10 кВ и к северо-западу от опоры №73 этой же ЛЭП, затем идет 407,7 м на северо-восток по смежеству с г.Алдан, вдоль дороги п.Ленинский – п.Хвойный и проходит в исходную северо-западную точку.

Земельный баланс МО «Поселок Ленинский»

Статданные по земельному балансу приведены из паспорта социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» по состоянию на 01.01.2012 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2012г. |
| --- | --- |
| Общая площадь земель, тыс.га | 33 |
| Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – всего, тыс.га | 5,951 |
| в том числе: |  |
| пашни |  |
| залежи |  |
| многолетние насаждения |  |
| сенокосы |  |
| пастбища |  |
| из сельскохозяйственных угодий земли: |  |
| предприятий общественного сектора |  |
| крестьянских хозяйств и родовых общин |  |
| личных подворий | 0,02 |
| Количество землевладельцев, всего | 10 |
| Земли населенных пунктов | 0,335 |
| Земли предприятий промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения | 0,166 |
| Земли особо охраняемых территорий |  |
| Земли лесного фонда | 25,016 |
| Земли водного фонда | 0,543 |
| Земли запаса | 0,989 |

Современное использование территорий принято на момент проведенного обследования – август 2008 г.

## Земельный баланс п.Ленинский на расчетный срок – 2020 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2012 | На расчетный срок - 2020г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 333,3 | 333,3 |
| в том числе: |  |  |
| площадь застроенной части | 61,7 | 83,8 |
| земли сельскохозяйственной зоны | 7,4 | 7,4 |
| земли лесного фонда | 189,6 | 189,6 |
| количество земельных участков ИЖС | 26,9 | 35,1 |

Настоящий земельный баланс составлен в границах условного обмера чертежа генплана пос. Ленинский. Сводные данные об использовании земель дают общее, сугубо ориентировочное представление об изменении использования земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока – 2020 г.

Площадь населенного пункта в границах обмера составляет 333,30 га.

К концу расчетного срока доля селитебных территорий в границах обмера чертежа увеличится, в основном за счет реконструкции территорий жилой застройки, объектов культурно-бытового назначения и здравоохранения, улиц и проездов.

Проектом предусматривается следующее изменение территорий жилой застройки:

- увеличение доли индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками с 26,9 до 35,1 га;

- уменьшение доли многоквартирной жилой застройки с 15,8 до 9,8 га (за счет сноса многоквартирной застройки барачного типа в восточной части поселка)

В целом территории жилой застройки в границах обмера чертежа на расчетный срок по сравнению с исходным годом 2008 г. становятся больше на 2,2 га. Плотность жилой застройки на расчетный срок многоквартирной застройки 2239,19 м2/га, жилых территорий индивидуальной застройки 511,81 м2/га.

Предусматривается небольшое увеличение территорий, занимаемых общественной застройкой с 1.4 до 1.9 га, организация рекреационной зоны включает увеличение озелененных территорий с 1,3 га до 5,3 га.

В сводном виде данные об изменении использования земель (баланс территорий в границах обсчета проекта) в период расчетного срока представлены ниже, в таблице.

Распределение земельного фонда по проекту п.Ленинский

| № пп | Наименование земель | Территория (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.12 | на расч. срок. 2020 |
| 1 | Земли застройки | 53,1 | 83,8 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | жилых зон | 32,7 | 44,9 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - многоквартирная застройка | 5,8 | 9,8 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | 26,9 | 35,1 |
|  | общественных зон | 3,2 | 6,2 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - территории общественного назначения | 1,4 | 1,9 |
|  | - территории оздоровительных учреждений | 0,6 | 1,8 |
|  | - территории учебных заведений | 1,2 | 2,5 |
|  | производственных зон | 1,4 | 1,4 |
|  | коммунально-складских зон | 3,3 | 5,4 |
|  | земли под дорогами | 11,1 | 25,9 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения (луга) | 7,4 | 7,4 |
| 3 | Земли под ЛЭП | 6,3 | 6,3 |
| 4 | Лесные земли ( леса, кусты) | 194,8 | 194,8 |
| 5 | Рекреационные зоны (сквер и ПКиО) | 1,3 | 5,3 |
| 6 | Прочие земли | 70,4 | 35,7 |
|  | Итого земель в границах (черте) поселка | 333,3 | 333,3 |

# НАСЕЛЕНИЕ

## Социально-демографический состав и занятость населения

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по населению приведены на 01.01.2012г.

Население п.Ленинский

| № |  | на 01.01.2012г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения, всего | 2098 |
|  | мужчин | 992 |
|  | женщин | 1106 |
| 2 | Численность детей | 516 |
|  | из них от 0-6 лет | 179 |
|  | от 7-16 лет | 337 |
| 3 | Число родившихся за год | 35 |
| 4 | Число умерших за год | 33 |
|  | из них в возрасте до 1 года | 0 |
| 5 | Число прибывших – всего | 24 |
|  | в т.ч. имеющих статус беженцев | 0 |
| 6 | Число выбывших | 31 |
| 7 | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 1368 |
| 8 | Численность занятых в народном хозяйстве | 564 |
|  | из них занятых в государственном секторе экономики | 225 |
| 9 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 73 |
| 10 | Занятые в домашнем хозяйстве |  |
| 11 | Численность официально зарегистрированных безработных | 4 |
| 12 | Количество пенсионеров | 271 |
|  | из них работающие | 152 |
| 13 | Средний размер пенсии, руб. |  |
| 14 | Количество инвалидов | 92 |
|  | из них работающие | 17 |
| 15 | Количество семей | 765 |
|  | из них малоимущих семей | 386 |
|  | в них человек | 862 |
| 16 | Число семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий на конец года | 26 |

Состав населения п.Ленинский в 2012г.

(среднегодовая численность)

| Возрастные группы | Человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население | 2098 | 100% |
| мужчины | 992 | 47% |
| женщины | 1106 | 53% |
| дети | 516 | 25% |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 1368 | 65% |
| Занятые в народном хозяйстве | 564 | 27% |
| Пенсионеры всего | 271 | 13% |
| Работающие пенсионеры | 152 | 7% |
| Инвалиды всего | 92 | 4% |
| Работающие инвалиды | 17 | 0,8% |
| Общее количество семей | 765 | 2,7 чел.* |

Источник:  Данные Администрации МО «Поселок Ленинский»

* - Коэффициент. семейности – 2,7 чел

## Прогноз численности населения п.Ленинский до 2020 г.

Проектная численность населения является основой для определения важнейших градостроительных параметров развития поселка. Оценка прогнозной численности населения п.Ленинский выполнена в двух вариантах: методом прогноза естественного прироста населения и методом трудового баланса.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен по двум вариантам расчета численности населения на 1 очередь строительства на перспективу 5 лет (2008-2013 годы) до 2013 года и на расчетный срок 7 лет (2013-2020 г.г.) до 2020 г.

Вариант 1 основан на методе естественного прироста с учетом прибывших извне (промышленное производство, инвестиции). Источником формирования населения населенного пункта на перспективу является естественный рост населения.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен на расчетный срок 12 лет (2008-2020 гг.) и учитывает динамику численности населения за 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 года.

Естественная убыль составляет в среднем –8 человек в год, миграционная убыль -1,4 чел/год. Итого общая убыль населения за три года составил примерно -9,4 человек.

Динамика численности и основных демографических показателей населения п.Ленинский, чел.

|  | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на конец года | 2108 | 2114 | 3450 | 2070 | 2098 |
| Родилось | 18 | 28 | 34 | 25 | 35 |
| Умерло | 33 | 37 | 47 | 30 | 33 |
| Прибыло | 44 | 36 | 38 | 40 | 24 |
| Выбыло | 35 | 33 | 44 | 46 | 31 |
| Естественная убыль | -15 | -9 | -13 | -5 | 2 |
| Миграционная убыль | 9 | 3 | -6 | -6 | -7 |
| Общая убыль населения | -6 | -6 | -19 | -11 | -5 |

Источник: данные Паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский» Данные текущей статистики ТО ФС ГС по РС(Я)

Данный вариант расчета инерционный, базирующийся на сложившихся темпах изменения численности населения. По прогнозным расчетам, учитывающим динамику естественного и миграционного движения населения, численность жителей п.Ленинский достигнет к расчетному 2020 году - 1986 человек.

Таким образом, проектная численность населения на расчетный срок - 2020 г. составит 1986 человек (2098 чел.) -9,4 чел/год). На 1 очередь численность населения составит 2042 чел.

| 2008г. | 2013г. | 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 2098 | 2042 | 1986 |

Вариант 2 – рассчитан методом трудового баланса. Источником формирования населения является градообразующая группа населения.

Существующая структура занятости

| № п/п | Наименование | Кол-во чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Н | Численность населения | 2098 | 100,0 |
| A | Градообразующая группа | 564 | 27 |
| Б | Обслуживающая группа | 168 | 8 |
| В | Несамодеятельная группа | 1366 | 65 |

Численность населения (Н), принятая за 100%, складывается из трех групп: градообразующей (А), обслуживающей (Б) и несамодеятельной (В).

Группы А и Б составляют трудоспособную часть населения:

- градообразующая включает трудящихся предприятий, организаций и учреждений градообразующего значения;

- обслуживающая включает трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения данного поселения.

Удельный вес градообразующей группы на расчетный срок принят на основе численности занятых в экономике наслега (паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский») и материалов «Схемы территориального планирования РС(Я)».

Определяющими точками роста, задающими вектор развития РС(Я) являются объекты капитального строительства согласно проекта «Комплексное развитие Южной Якутии».

Пространственная организация экономики – одна из основных составляющих задач территориального планирования. В соответствии с задачами, поставленными Минрегионом и идеологией разработки схемы, определены зоны опережающего развития Республики Саха (Якутия). В том числе Южная Якутия - добыча и обогащения угля, добыча и переработка железных руд, урановых руд, газохимия, химическое производство, лесопереработка, тепловая и гидроэнергетика, добыча цветных металлов.

Прогнозируемое увеличение числа градообразующих кадров Алданского района будет связано с развитием промышленного производства и лесопереработкой.

Согласно «Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия)», разработанной ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2008г., население в прочих городских населенных пунктах Алданского района увеличивается:

|  | 01.01.2007 | 2015 | 2020 | 2030 | Изменение численности населения 2007-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Алдан | 23,9 | 25 | 30 | 33,0 | 9,1 |
| Прочие гор. н. п. | 10 | 11 | 13 | 15 | 5 |

В качестве приоритетного направления устойчивого развития региона, прогнозируется переход от преимущественно минерально-сырьевой ориентации производства к диверсифицированной модели экономики, что означает:

- модернизацию существующих базовых отраслей;

- создание и развитие новых производств, стройиндустрии, туризма;

- опережающее формирование инфраструктуры.

Проектная численность населения реконструируемого поселения на расчетный период определяется по следующей формуле:

H=(A*100)/(T-a-b-n+m-Б)

| № п/п | Показатели | Обозначение | Численность градообразующих кадров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. |  |  | расч. срок |  |
|  |  |  | чел. | % | чел. |  | % |
| 1 | Численность градообразующих кадров | A | 564 | 27 | 1035 |  | 45 |
| 2 | численность населения в трудоспособном возрасте | T | 1368 | 65 | 1495 |  | 65 |
| 3 | численность занятых в домашнем и личном хозяйстве в трудоспособном возрасте | a | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | b | 73 | 3 | 69 |  | 3 |
| 5 | численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | n | 75 | 4 | 92 |  | 4 |
| 6 | численность работающих пенсионеров | m | 152 | 7 | 161 |  | 7 |
| 7 | численность обслуживающей группы населения | Б | 168 | 8 | 460 |  | 20 |
| 8 | Расчетная численность |  | 2098 | 100 | 2300 |  | 100 |

Н=(1035*100%)/(65,0%-0%-3,0%-4,0%+7,0%-20,0%)= 2300 чел.

Проектом принято увеличение численности градообразующих кадров на 471 человек. Удельный вес градообразующей группы увеличивается с 27 до 45 %.

Увеличение численности градообразующей группы населения повлечет за собой увеличение удельного веса обслуживающей группы до 20%.

Удельный вес отдельных контингентов населения, кроме градообразующей и обслуживающей группы, принят на основе сложившихся соотношений в настоящее время.

По прогнозному расчету, учитывающему увеличение численности градообразующей группы с 564 до 1035 человек, численность жителей п.Ленинский к расчетному сроку (2020 г.) достигнет 2300 человек.

Методом интерполяции выведена численность населения на первую очередь (2013 г.), которая составит 2182 человека.

Прогнозные расчеты численности населения п.Ленинский

по 2 вариантам, тыс. чел.

|  | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 2045 | 2042 | 1986 |
| Вариант 2 | 2055 | 2182 | 2300 |

Прогнозная численность населения на расчетный срок 2020 г. достигнет наибольшего значения по второму варианту и составит 2300 чел.

Таким образом, рост населения можно предположить лишь при стабильном социально-экономическом развитии поселения, связанным прежде всего с развитием промышленного производства всего региона. Главным фактором формирования населения территории на перспективу является сохранение положительной динамики естественного прироста населения и увеличение численности работающих в области промышленного производства, лесопереработки и в сфере обслуживания.

Проектом для расчетов характеристик пространственно-территориального роста поселения, жилищного фонда, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры принята численность населения по второму варианту – 2300 человек.

# ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по жилищному фонду приведены на 01.01.2008г.

Жилищный фонд п.Ленинский

| Наименование показателей | На 01.01.2008г. |
| --- | --- |
| Количество квартир, ед. | 842 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 752 |
| - ведомственная |  |
| - частная* | 90 |
| Кроме того, количество дачных участков на территории (ед) |  |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 39057,91 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 33658,04 |
| - ведомственная |  |
| - частная | 5399,87 |
| Из нее жилая площадь, кв.м. | 23149,8 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 18294,3 |
| - ведомственная |  |
| - частная | 4855,5 |
| Приватизированная площадь, кв.м. | 24156,45 |
| - общая, кв.м. | 15736,28 |
| - жилая, кв.м. | 9295,60 |
| Техническое состояние зданий в % к общей площади | 100 |
| аварийное и ветхое | 70 |
| требует капитального ремонта | 20 |
| удовлетворительное | 10 |
| Количество проживающих, чел., всего: | 3450 |
| в том числе: |  |
| в муниципальном жилищном фонде | 2956 |
| в ведомственном жилищном фонде |  |
| в частном жилищном фонде | 494 |
| Количество дачных участков на территории, единиц | 22 |

* - дома частных владельцев

Современное состояние

По статданным на 01.01.2008г. в пос. Ленинский количество квартир – 842, в том числе в муниципальном и ведомственном фонде – 752 квартиры и 90 домов частных владельцев.

Общая площадь жилого фонда составляет – 39057,91 м2, в которой проживают 2114 чел, в том числе в муниципальном и  ведомственном фонде – 236 чел, (5643,9 м2) и в частных жилых домах  - 1878 чел. (52908,01 м2).

Ветхого жилой фонд с износом более 70%, Требует капитального ремонта. 20 %, удовлетворительное жилье составляет 10%. Жилая обеспеченность в муниципальном  и ведомственном фонде – 18,6 м2/чел и в частном фонде – 18,6 м2/чел.

## Расчет жилой застройки пос. Ленинский

На 1.01.2008 жилищный  фонд поселка составлял 39057,91 м2  общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности составлял 18,6 м2/чел. Муниципальный и ведомственный жилой фонд составлял на отчетный период 86% (33658,04 м2) и 14% (5399,87 м2) жилого фонда занимает частное жилье. Аварийное и ветхое жилье составляет 27340,54 м2 (70%).

Расчет показателей жилищного строительства

| Показатели | Ед.изм. | 2008г. | 2013г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2098 | 2180 | 2300 |
| Жилищный фонд – всего общей площади, | м2 | 39058,0 | 45780,0 | 55200,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - муниципальный - ведомственный | м2 | 33658,04 86 | 38880,13 85 | 48024,0 85 |
| - частный | « | 5399,87 24 | 6899,87 15 | 7176,0 15 |
| Жилобеспеченность | м2/чел. | 18,6 | 21 | 24 |
| Убыль жилищного фонда | м2 | - | 11717,0 | 15623,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | - | 27341,0 | 11718,0 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | « | - | 18439,0 | 25043,0 |
| Соотношение нового жилищного строительства по типам домов |  |  |  |  |
| - многоквартирная застройка (2-3 этажная) | м2 % |  | 3763,0 | 4593,76 |
| - усадебная застройка | м2 % |  | 14676,0 | 20449,24 |

Расчет территории для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок – 2020 г.

Для размещения предлагаемого проектом объема нового строительства потребуются территории:

| Жилой фонд | Объем ввода жилого фонда м²/% | Плотность жилого фонда, м²/га | Плотность населения, чел/га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 этажный | 8356,76 19% | 2089,19 | 90 | 4,0 |
| Усадебный | 35125,24 81% | 1064,4 | 44 | 33,0 |
| x) Жилобеспеченность на 2020 г. – 24,0 м²/чел |  |  |  |  |
| Итого | 43482,0 |  | - | 37,0 |

На расчетный срок (2020 г.) общая емкость территорий для размещения нового жилищного строительства составит 37,0 га, в том числе реконструируемые территории и территории сносимого фонда 24,8 га.

Общий объем нового жилищного строительства – 43482,0 м², в том числе многоквартирного – 8356,76 м² общей площади (19%), усадебного 35125,24 м² (81%).

Среднегодовой ввод жилой площади составит 3623,5 м² общей площади.

На период до 2013 при сохранении 27341 м² существующего фонда и строительство новых 18439,0 м², жилищный фонд составит 45780,0м², средняя жилая обеспеченность – 21,0 м² на человека.

На период 2020 г. при сохранении 11718,0 м² существующего жилищного фонда и строительстве новых 25043,0 м² дополнительно к 18439,0 м2 построенных в период 1 очереди, жилищный фонд поселка составит 55200,0 м², средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24,0 м² на человека.

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы, при стабильной численности населения, является муниципальное жилищное строительство с заменой ветхого и аварийного жилого фонда.

Необходима реконструкция индивидуальной застройки, выбывающей по мере амортизации. Новое индивидуальное строительство предлагается проектом на свободных от застройки участках.

Комплексное решение жилищной проблемы

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий, формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя села социально - гарантированным нормативом жилой площади;

- ликвидация в течение первой очереди аварийного жилья, а на расчетный срок ветхого жилья в объеме 27340 м2 общей площади;

- увеличение жилищной обеспеченности до 21-24,0 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами;

- при определении структуры нового строительства по типам застройки необходимо учитывать предпочтения граждан, социальное положение населения, сложившиеся хозяйственные традиции, результаты социологического опроса.

Динамика движения жилого фонда на период расчетного срока (S общ., м2)

| № кварталов | Сущ.положение |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  | Население (чел.) | Площадь квартала (га) | Плот. населения (чел/га) | Плот. жил.фонд м2/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 эт. | 2 эт. | 3эт.и выше | Всего | 1 эт. | 2 эт. | 3эт.и выше | Всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 1983,22 |  |  | 1983,22 | 2811,55 |  |  | 2811,55 | 117 | 3,75 | 31,24 | 749,75 |
| 2 | 1702,76 | 1554,95 |  | 3257,71 | 2507,76 | 1554,95 | 1900,00 | 5962,71 | 248 | 9,04 | 27,48 | 659,59 |
| 3 | 1849,67 | 2430,13 |  | 4279,80 | 2649,67 | 2430,13 |  | 5079,8 | 212 | 6,47 | 32,71 | 785,13 |
| 4 | 621,01 | 8246,37 | 2754,70 | 11622,08 | 1421,01 | 8846,37 | 5411,46 | 15678,84 | 653 | 8,76 | 74,58 | 1789,82 |
| 5 | 2644,29 | 2036,47 |  | 4680,76 | 3444,29 | 2036,47 |  | 5480,76 | 228 | 9,57 | 23,86 | 572,70 |
| 6 | 3892,99 |  |  | 3892,99 | 4692,99 |  |  | 4692,99 | 196 | 7,26 | 26,93 | 646,42 |
| 7 | 3298,69 | 495,16 |  | 3793,85 | 4030,69 | 495,16 |  | 4525,85 | 189 | 6,50 | 29,01 | 696,28 |
| 8 | 2537,45 | 1330,46 |  | 3867,91 | 3337,45 | 1330,46 | 3800,00 | 8467,91 | 353 | 11,71 | 30,13 | 723,13 |
| 9 | 1108,47 | 571,12 |  | 1679,59 | 1908,47 | 571,12 |  | 2479,59 | 103 | 9,08 | 11,38 | 273,08 |
| всего | 19638,55 | 16664,66 | 2754,7 | 39057,91 | 26803,88 | 17264,66 | 11111,46 | 55180 | 2299 | 72,14 | 287,33 | 6895,91 |

# ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Современная состояние поселка.

Сложившаяся планировочная структура поселка Ленинский обусловлена историческими предпосылками его основания и природным ландшафтом.

Поселение на месте нынешнего поселка Ленинский возникло в 1931 году. В районе золотоносного месторождения, открытого на реке Большой Куранах и реке Малый Куранах, был создан Алданский промышленный район и поселковый Совет Сталинский. В 1932 году Совет был переименован в Нижне-Сталинский, а в 1962 году в поселок Ленинский. До начала 1990-х годов Ленинский был центром дражной добычи золота.

В настоящее время, в поселке действуют ОАО «ДРСК», ЗАО Горнодобывающая компания «Алдголд», АФ ГУП ЖКХ РС(Я) участок «Южное», МОУ «Общеобразовательная средняя школа №5», МДОУ «Чебурашка», врачебная амбулатория АЦРБ, Баклабаротория, ГУ Комплексный центр социального обслуживания, АО СБ № 1049/06, Отделение почтовой связи, ООО ПКФ «Стройинвест», ООО «Региональное Развитие Республики», Клуб, Баня. Население города составляет на 1 января 2008 года 2098 человек.

Поселок Ленинский находится в 6 км от районного центра – г.Алдана, связан автобусным маршрутом.

Территория, занимаемая поселком, располагается в долине реки Большой Куранах, и частично в долине реки Малый Куранах. Долина вытянута с севера на юг и окружена отрогами близлежащих горных хребтов с значительными уклонами рельефа (до 15-30 ‰).

Планировочным рубежом, определяющим главную градостроительную ось развития структуры, является река Большой Куранах, которая членит поселок на два планировочных района; западный и восточный. Основную часть планировочного развития занимает западная часть.

Сложившийся планировочный каркас сформирован двумя основными направлениями дорог поселка, идущими вдоль реки Большой Куранах и реки Малый Куранах - улицей Ленина переходящая в улицу Самодумовскую в северо-восточном направлении, ул. Стрельцова в южном направлении.

Между улицами Ленина и Симона Васильева располагается поселковый центр с основными административными и общественными зданиями. В состав общепоселкового центра входят зоны административного, делового, торгового и общественного назначения.

Основная жилая застройка района представлена одно и двухэтажными деревянными жилыми домами и небольшими вкраплениями каменной застройки, построенной в основном в 50 60-е годы 20 века.

В настоящее время застройка ведется выборочно ввиду недостатка инвестиций. Кварталы двухэтажной и каменной застройки сосредоточены в основном в северной части поселка. Для застройки данного типа характерна мелкая сетка кварталов и низкий уровень благоустройства. Значительная часть территории поселка занята 1, 2, 4-х квартирными жилыми домами, основная часть которых расположена вдоль улиц Карла Маркса, Симона Васильева, Стрельцова, Самодумовская. Большой процент составляет ветхие и аварийные жилые дома, многие из которых заброшены.

В качестве отдельного планировочного элемента также можно выделить рекреационную зону, сложившуюся в центре поселка – сквер со спортивной площадкой.

Также на территории поселка находятся коммунально-складские зоны, представленные базами, гаражами, мелкими предприятиями и заброшенными складами. Эти территории требуют упорядочения, либо выноса за пределы селитебной территории.

## Принципиальные решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры поселка

Проектом генерального плана МО «Поселок Ленинский» определено развитие на период до 2020 года. Численность населения п.Ленинский на период до 2020 года, в соответствии с прогнозом, составит 2300 человек.

«Генеральным планом поселка Ленинский» определены основные положения по функциональному зонированию поселковой территории, архитектурно-планировочной организации территории, упорядочению транспортной схемы и улично-дорожной сети, водоотведению и защите от затоплений.

На основе комплексного анализа современного использования территории проектом выявлены планировочные ограничения и ресурсный потенциал территории. Совокупность выделенных планировочных ограничений позволила принять решения по направлению территориального развития п.Ленинский, наиболее рациональному размещению селитебной, производственной и коммунально-складской зон поселка.

С целью размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства в проекте генерального плана выделены:

- территории сохраняемой и реконструируемой застройки;

- определены территории для жилищного строительства на перспективу;

- выбраны территории для размещения объектов общественной застройки, отдельных предприятий социальной инфраструктуры.

Структура жилой застройки представлена четырьмя типами:

- - многоквартирная 3-4-х этажная каменная застройка;

- - многоквартирная двухэтажная застройка;

- - многоквартирная одноэтажная застройка;

- - индивидуальная застройка с приусадебными участками.

Планировочное решение селитебной зоны обусловлено условиями реконструкции существующего жилого фонда.

Квартала усадебной застройки, расположенные на существующей территории, предполагают постепенную (естественную) реконструкцию за счет строительства индивидуальных жилых домов на занимаемых земельных участках. Существующая индивидуальная застройка сохраняется и дополняется новыми участками, в основном в северной и южной части поселка.

Проектом предусмотрено развитие зоны многоквартирной застройки в центральной части (квартал №8) и среднеэтажного жилья в северной части поселка (существующем квартале №4), предполагающего строительство каменных 4-х этажных, полностью благоустроенных жилых домов.

Общественную зону проектом предлагается реконструировать на существующей территории. По улице им. Ленина, в квартале №2, предусматривается строительство нового административного здания. АФ ГУП ЖКХ РС(Я) участок «Южное», АО СБ №1049/06, отделение почтовой связи остаются в прежнем административном здании. Исходя из расчетных показателей проекта, необходимо предусмотреть строительство детского сада. Место для его размещения выбрано в северо-западной части, при въезде в поселок.

Вдоль улицы им. Ленина, от клуба до перекрестка с улицей Самодумовская, предусмотрена разбивка сквера (квартал №8). На той же улице, напротив школы предполагается каток (26 на 56 метров) с сквером.

В восточной части поселка проектом предлагается организация земель сельскохозяйственного назначения (общей площадью 5,61 га), вдоль улиц Самодумовская и Григория Рябенького, в квартале №9.

Промышленная зона поселка Ленинский сохраняет существующее функциональное назначение. В квартале №9, в районе Центральной котельной Генеральным планом предусмотрена резервная территория для коммунально-складской территории.

С учетом природного окружения в планировочной организации села выявлены зоны зеленых насаждений общего пользования. Кроме полного сохранения существующего лесного массива в черте поселка, проектом предусмотрена реорганизации существующего центрального сквера и зеленого массива в районе Центральной котельной. Проектом предлагается организация общепоселкового канала, для отвода сточных и дождевых вод с прилегающих территорий.

В настоящее время часть территории поселка находится в водоохраной зоне площадью 68,5 га территории. Проектом предусматривается организация прибрежного сквера с набережной дамбой. При этом из территории села исключаются коммунально-производственные территории.

# ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Учреждения обслуживания населения

В современных условиях, при решении проблем совершенствования системы обслуживания населения, нормативная потребность определяется распоряжением Правительства РФ от 19.11.1999г., №1683-р, где выделены так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых контролируется государством, а их строительство и функционирование осуществляется за счет бюджетных дотаций.

К социально нормируемым отраслям относятся объекты  образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства. Перечень объектов и расчет потребности приведен в таблице.

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры представлен на проектную численность населения 2300 чел. п.Ленинский на расчетный срок 2020 г.:

Объекты образования

- Детское дошкольное учреждение, на 47 мест (норматив) (ДОУ №36 «Чебурашка» на 75 мест)

- Общеобразовательная школа на 80 мест (норматив) (СОШ №5 на 200 мест)

Объекты здравоохранения (ЛПУ)

- Поликлиника, на 10 посещ/смену (Ленинская врачебная амбулатория на 15 посещ/смену)

Объекты физической культуры и спорта

- Спортивный зал на 400 кв.м. (норматив)

- Спортядро с легкоатлетической дорожкой и футбольным полем, площадью 3900 кв.м. (По нормативу: плоскостные сооружения – 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м.)

- Плавательный бассейн, площадью 200 кв.м. (норматив: 75,0 кв.м. на 1000 чел.)

Объекты культуры и искусства

- Клуб на 200 зрит.мест, (МУ «Управление культуры» Клуб п.Ленинский на 290 мест)

- Библиотека, 1 объект (в здании Клуба на 454 читателя)

- Детская школа искусств, 1 объект (норматив: 1 шк. на население  от 3.0-10.0 тыс.чел.)

- Парк культуры и отдыха, 1 объект (норматив: 1 ПКиО на 10,0 – 100,0  тыс.чел.)

- Музей, 1 объект (норматив: 1 музей на 20,0 до 50,0 тыс.чел.)

Объекты торговли, общественного питания, гостиница, администрация, автостанция

- Магазин (продовольственный и хозяйственные отделы), площадью 300 кв.м.

- Столовая (с  обеденным залом на 25 мест, кухонные помещения), площадью 125 кв.м.

- Гостиница (на 8 номеров, вспомогательные помещения) площадью 100 кв.м.

- Административное здание (администрация села, отделение связи, почты и милиции), площадью 350 кв.м.

- Автостанция (зал ожидания, вспомогательные помещения), площадью 120 кв.м.

Объекты соцзащиты

- Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 30 мест.

Объекты туризма и зимнего спорта

- Туристический культурно-этнографический комплекс

- (Гостиница на 25 мест, этнографический комплекс, открытая эстрада)

- Освещенная лыжная трасса и каток с помещением для обогрева с раздевалкой, площадью 72 кв.м., в ПКиО длина трассы 1.0 км, каток площадью 1000 кв.м.

Экспликация проектируемых общественных зданий и сооружений

| № по плану | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание |  |
| 10 | Детский сад на 90 мест |  |

Нормативная потребность в объектах

социальной инфраструктуры

(Распоряжение Правительства РФ от 19.11.1999г., № 1683-р)

| Наименование объектов | Расчет показат. | Существ. положен. 2012г. | По генплану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2013г. | расчет. срок 2023г. |
| Нормативный показатель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения 40 мест на 100 детей, Rобслуж – 500м | мест детей | 75 80 | 90 157 | 90 166 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| 40 мест на 100 детей | мест детей | 200 264 | 200 332 | 200 350 |
| Объекты здравоохранения (ЛПУ) |  |  |  |  |
| Стационары (больницы) 25-30 коек (минимально допустим.) 60 коек (оптим.мощность) | койка | 15 |  | 15 |
| Поликлиники - чел/смену | посещ. в смену | 5 |  | 5 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Спортивные залы 350,0 кв.м на 1000 чел – зал 400 кв.м. | кв.м. | - | - | - |
| Плавательные бассейны 75,0 кв.м. на 1000 чел. – бассейн 200 кв.м. | кв.м. | - | - | - |
| Плоскостные сооружения 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м. | кв.м. | 80 мест | - | Спортядро 3900 м2 540 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы Клуб 150-200 зрит.мест до 1000 чел. | мест | 290 |  | 300 |
| Библиотеки 1 библ. от 500 до 3000 чел. | объект | 1 |  | 1 |
| Детская школа искусств 1 школа от 3,0-10,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |
| Парк культуры и отдыха 1 ПКиО от 10,0 до 100,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |
| Музеи 1 музей от 20,0 до 50,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |

# ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Пос. Ленинский расположен в 6 км от г. Алдан. Транспортная схема поселка Ленинский решается в увязке с транспортной системой города Алдан и Алданского улуса.

## Внешний транспорт

Главной особенностью транспортной системы Алданского улуса является круглогодичность функционирования ведущих видов транспорта – автомобильного, железнодорожного и воздушного. По территории улуса проходит главная транспортная артерия республики – АЯАД, с 1992г. осуществляются перевозки грузов по строящейся  железной дороге Беркакит – Томмот – Якутск до ж/д станции Алдан.

Автомобильная дорога федерального значения – М-56 «Лена» Б. Невер – Алдан – Якутск и железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот проходят в непосредственной близости от пос. Ленинский.

Поселок Ленинский связан с городом Алдан ответвлением от федеральной автодороги, пересекающим железнодорожную линию в районе микрорайона «Солнечный».

## Улично-дорожная сеть

Общие данные по существующей улично-дорожной сети в пределах поселковой черты:

- Общая площадь уличной сети –11,1 га;

Главной улицей поселка является улица Ленина.

Средняя ширина улиц – в красных линиях составляет 20-25 м. Ширина проезжей части улиц – 5,5 – 7,0 м.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

Плотность уличной сети и размеры жилых кварталов соответствуют характеру застройки поселка малоэтажными зданиями с приусадебными участками.

Проектное решение

Настоящим проектом предусматриваются упорядочение и реконструкция улично-дорожной сети поселка.

В проекте принято несколько классов улиц и дорог:

- Поселковая дорога (ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 0,8 км).

- Главная улица (ширина в красных линиях 25 м; ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 2,7 км);

- Улица в жилой застройке основная (ширина в красных линиях 20 м; ширина проезжей  части 6,0 м, протяженность 6,4 км);

- Улица в жилой застройке второстепенная (ширина в красных линиях 15 м; ширина проезжей  части 5,5 м, протяженность 1,1 км);

- Промышленная дорога (ширина в красных линиях 20 м; ширина проезжей части 6,0 м, протяженность 1,5 км);

Общая площадь дорог составила по проекту 25,9 га.

Организация системы общественного центра предполагает создание четкой пешеходной связи между планировочными элементами –жилыми кварталами, общественным центром, промышленной и коммунально-складской зоной.

Проектом предлагается организация пассажирского автобусного сообщения. Остановки общественного транспорта предусмотрены через 400 м. в количестве 3 штук.

В центральной части поселка предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

В южной коммунально-складской зоне проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания. Выделено место для размещения автозаправочной станции на свободной от застройки территории.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территории поселка, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в п. Ленинский должны учитываться при развитии всех сфер хозяйственного комплекса.

Для экологически устойчивого развития поселка, разрабатываются природоохранные мероприятия по следующим направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда, инженерная защита территории;

- охрана и защита лесов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

В планировочные решения проекта включены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в Республиканских природоохранных документах, целевых программах, мероприятия, предусмотренные органами законодательной и исполнительной власти по реконструкции, развитию инженерной инфраструктуры и другим сферам хозяйственного комплекса.

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса поселка  являются:

- разработка и проведение эффективных природоохранных мероприятий на предприятиях для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшения экологической обстановки.

- приоритетное решение проблемы ликвидации источников экологической вредности на предприятиях, расположенных в селитебных зонах, путем перепрофилирования, модернизации, выноса вредного производства;

- приоритетное размещение новых производств высоких технологий, наукоемких производств без экологической вредности;

- внедрение новых форм природопользования с учетом экологических требований (сокращение водопотребления, уменьшение объемов образования отходов и т.д.);

- приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью снижения вредного воздействия от автотранспорта;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твердых бытовых отходов.

## Охрана воздушного бассейна

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) ( в редакции Законов РС(Я) от 13.07.2006 366-3 № 747- III, от 27.11.2006 396 № 805- III); Закону РС(Я) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха(Якутия) от 27.11.2006 396-3 № 805- III» от 26.04.2007 3 № 924- III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»; «Положению о Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)» Постановление правительства республики Саха (Якутия) от 24.052007 года № 224; «Закону Республики Саха(Якутия) о защите населения и территорий Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 16.06.2005 года 251-3 № 509- III, первоочередными задачами в области охраны атмосферного воздуха является реализация мероприятий областных природоохранных программ, запланированных атмосфероохранных мероприятий на предприятиях поселка.

Жилищный фонд села занимает 39058 м2, население 2098 человек.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносит участок ЖКХ. В п. Ленинский 4 действующих котельных, основным  источником топлива в котельных является уголь Нерюнгринского  месторождения.

При варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВСТО поселок будет газофицирован.

На существующее положение не соблюдается санитарно-защитная зона по требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  по расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от угольных складов и складов шлака. На расчетный срок соблюдены санитарно-защитные зоны при варианте газификации поселка.

До перевода котельных установок на газовое топливо склады угля и шлака необходимо укрывать. Требования: укрыть склады угля и шлака продиктованы тем, что от поверхности складов угля и шлака сдувается

- пыль угольная от склада угля;

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 от шлака угля;

Для уменьшения количества сдувов пыли от складов угля и шлака необходимо предусмотреть ограждения с 3-х сторон высотой выше уровня склада, при возможности уменьшить запас угля (уменьшить поверхность сдува угольной пыли). Уменьшить количество накопления шлака на складе и вывозить в укрытом виде на место, предписанное контролирующими органами. Предложенные меры по складам угля и шлака уменьшают количество  пыли в атмосфере и также уменьшают загрязнение почвы.

Для улучшения качества атмосферного воздуха предлагается следующие мероприятия.

Организационно-технические мероприятия:

- разработка сводного тома ПДВ (предельно-допустимых выбросов) поселка, проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация санитарно-защитных зон, зон отступа застройки, охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих интенсивного движения грузового автотранспорта.

Технологические мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ).

Мероприятия по развитию мониторинга качества атмосферного воздуха:

- организация постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- организация лабораторного контроля в зоне влияния предприятий;

- организация лабораторного контроля в зоне влияния автомагистралей.

- организация лабораторного контроля в рекреационных зонах.

Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта.

- развитие пассажирского транспорта;

- озеленение вдоль улиц и дорог;

- организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

Вне населенных пунктов:

- создание и восстановление придорожных лесных полос;

Организационно-технические, технологические мероприятия:

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС.

- разработка и реализация мероприятий по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо (развитие сети ГАЗС и др.);

- улучшение качества дорожного покрытия;

- использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, из газоконденсатного сырья и дизельного топлива с антидымными присадками;

- улучшение технического состояния парка автотранспортных средств;

- снабжение автомобилей нейтрализаторами, катализаторами и пр.

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

На существующее положение обеспечения питьевой водой населения производится от источников подземных вод.

На расчетный срок планируется увеличить добычу подземных вод и обеспечить село питьевой водой требуемого качества и предусмотреть отвод сточных и дождевых вод.

На существующее положение сбор ТБО производится на  полигон ТБО г. Алдана.

Предлагаются следующие планировочные мероприятия:

- для уменьшения автомобильного шума надо, чтобы качество дорожного покрытия соответствовало нормативно техническим нормам;

- администрации поселка Ленинский разработать проект санитарно-защитной зоны источников загрязнения атмосферы;

- решить вопрос со сбором и вывозом металлолома;

- решить вопрос со сбором отработанных масел на предприятиях  АТП;

- провести инвентаризацию о наличии остатков пестицидов и минеральных удобрений, с вышедшими сроками годности, при наличии их решить вопрос об их утилизации с контролирующими органами;

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой принят Закон Республики Саха (Якутия) о питьевой воде и питьевом водоснабжении (в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 367-3 № 749-III)

Мероприятия по обеспечению потребностей экономики населения в водных ресурсах включают:

- восстановление и охрана водных объектов:

- проектирование и строительство очистных сооружений

- реконструкция очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки

- ремонт и строительство канализационных сетей и сооружений

- проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Техническое, информационное и научное обеспечение деятельности по восстановлению и охране водных объектов:

- ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе, создание баз данных о состоянии водных объектов, организация постов наблюдения за состоянием водных объектов, организация лабораторного контроля за качеством воды водоёмов І и ІІ категории, питьевым водоснабжением;

- ведение государственного Водного кадастра на геоинформационной основе;

- осуществление контроля за сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- организация на предприятиях-загрязнителях водных объектов производственного контроля за качеством воды в водоёмах;

- организация на предприятиях - владельцах объектах питьевого водоснабжения населения производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению; создание лабораторий производственного контроля;

- разработка научных обоснований для повышения эффективности управления водным фондом.

Требования Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденны Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных, гидравлических и других условий с учетом изменения береговой линии водных объектов и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению бассейновых и других территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, согласо-ванному со специально уполномоченными государственными органами в области окружающей природной среды, органами санитарно – эпидемиологического надзора и органами Федеральной пограничной службы Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км                                               – 50 м

От 10 км до 50 км                                – 100 м

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

## Охрана земельного фонда. Инженерная защита территории

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются функциональным использованием земель и включают следующие позиции:

1.Сохранение и повышение плодородия почв зон сельскохозяйственного назначения через выполнение системы программных мероприятий:

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- проведение работ по инвентаризации и агрохимическому обследованию земель;

- проведение мелиоративных работ;

- научно- техническое обеспечение агропромышленного комплекса.

Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов:

- Инженерная защита территории от вредного воздействия поверхностных вод:

  - Противопаводковые мероприятия - строительство противо-эрозионных, берегозащитных сооружений, расчистка русел рек;

  - строительство дождевой канализации, очистных сооружений дождевого стока.

## Охрана и защита лесов

Господствующей растительностью вокруг поселка Ленинский   являются мохово-кустарничковые, сосновые, сосново-лиственничные леса. Местами темнохвойные леса с участками горной лесотундры.

Основными задачами лесного хозяйства района являются повышение водоохранной роли лесов и обеспечение внутренних потребностей в лесоматериалах для сельского хозяйства и промышленности.

Воспроизводство лесных ресурсов имеет целью их своевременное восстановление на непокрытых лесом землях, предотвращение увеличения площадей малоценных лиственных лесов, обеспечение рационального использования земель лесного фонда. Лесовосстановление предусматривает воспроизводство лесов на вырубках, гарях и других непокрытых лесом землях. Основной категорией фонда лесовосстановления являются вырубки. Все мероприятия предусмотрены Законом республики Саха (Якутия) о Лесе республики Саха(Якутия) (28 мая 1992 года № 966-XII, в ред. Закона РС(Я) от 11.12.2002 78-3 № 479-II)

## Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Заболевания и патологические состояния человека имеют, как правило несколько или много этиологических факторов, в том числе и экологические факторы. Но изученность данной проблемы в Республике Саха(Якутия) остается такой, что большей частью не дает основания указывать на наличие прямой причинной связи сегодняшнего состояния здоровья населения с нарушением экологического равновесия.

Для оценки экологического риска здоровью населения, выработки соответствующих профилактических мер необходимо в рамках  социально-гигиенического мониторинга проведение углубленного эпидемиологического исследования наиболее значимых патологий, в том числе экологически обусловленных болезней. Кроме того, необходимы мероприятия:

- обоснование региональных допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения. Проведение реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация профилактических мероприятий на территориях с повышенной антропогенной нагрузкой;

- разработка и реализация новых методов клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики экообусловленных заболеваний детского и взрослого населения поселка.

В результате реализации запланированных социально-экономических, планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается  достижение следующих показателей:

- экологическая реабилитация водных объектов, в том числе источников питьевого водоснабжения, путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

- снижение водопотребления, обеспечение населения стандартной питьевой водой;

- улучшение состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, в том числе источников питьевого водоснабжения за счет снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

- предотвращение техногенных аварий и катастроф с экологическими последствиями за счет реализации системы мероприятий, направленных на снижение риска их возникновения;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры;

- создание системы природно-экологического каркаса, в том числе сохранение  лесного фонда, создание системы особо охраняемых природных территорий;

- развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, земельного фонда, ООПТ  и т.д.

## Организация санитарно-защитных зон.

Сводные данные по санитарно-защитным зонам основных

промышленных предприятий поселка (м).

| № п.п. | Перечень производственных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | Предложения генерального плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс сан. вредности | Зона сан. вредности | Класс сан. вредности | Зона сан. вредности | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельные | III | По расчету менее 50 м |  | По расчету менее 50 м |  |

Предлагаются следующие планировочные мероприятия по охране окружающей среды города:

- администрации поселка Ленинский разработать проект санитарно-защитной зоны;

- для детальной оценки влияния источников загрязнения атмосферного воздуха  рекомендуется Администрации поселка Ленинский  выполнить проект «Сводный проект предельно  допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города;

- строительство новых и реконструкция старых канализационных сетей;

Существующее положение

Характер существующей схемы теплоснабжения поселка определен сложившейся планировкой, наличием муниципальной и индивидуальной застройки. Основными источниками теплоснабжения объектов соцкультбыта, и административных зданий являются котельные. Основное топливо для котельных – уголь марки СС Нерюнгринского разреза. Индивидуальная застройка обеспечивается печным отоплением.

Установленная мощность централизованных источников тепла составляет 29.2 Гкал/час.

Характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | КПД котлов (%) | Вид топлива | Кол-во котлов и марка |  | Мощность котельной (Гкал) |  | Присоединённая нагрузка Гкал | Годовой расход топлива тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |  | 9 |  | 10 | 12 |
|  | п. Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больн. котельная | 60 | уголь | ВК - 4 шт |  | 11 |  | 14374,5 | 4230 |
| 2 | Детского сада | 60 | уголь | ВК - 3 шт |  | 3,6 |  | 6646 | 2380 |
| 3 | Центральная | 60 | уголь | ВК - 4 шт |  | 11 |  | 9266 | 3317 |
| 4 | Школьная | 60 | уголь | ВК - 3 шт |  | 3,6 |  | 4966 | 1778 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 29,2 |  |  |

Схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 85-65ºС, Рраб=0,6 МПа. Прокладка тепловых сетей 3-х трубная, надземная на опорах и в деревянном коробе. Закольцовки сетей не имеется. Учет тепла и расхода теплоносителелей отсутствует. Общая протяженность тепловых сетей составляет 18.59 км.

Теплопотребление

Теплопотребление поселка определено на расчетные параметры (ТСН 23-343-2002 РС(Я).

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки --42ºС

- средняя температура за отопительный период -13.2ºС

- продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий – 9158/267

- поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты – 9329/281

- детские дошкольные учреждения -9610/281

Температура воздуха внутри помещений:

- 21ºС – для жилых, общеобразовательных и др.общественных зданий.

- 22ºС – для детских дошкольных учреждений

Теплопотребление на отопление жилых зданий на существующем уровне определено расчетным путем в соответствие с удельным расходом тепла (Вт/м2). (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР г.Якутск, 1987 г.)

1 эт.		2 эт.		3 эт.		4 эт.

200		164		145		134

- максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 30% от теплопотребления на отопление жилых зданий;

- максимальный часовой расход на вентиляцию жилых зданий принят в соответствии СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Приложение М. Исходя из расчета подачи 30 м3 наружного воздуха на 1 чел.

- максимальный расход тепла на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расчетного расхода тепла на отопление этих зданий.

- среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения».

Расчетная тепловая нагрузка для производственных предприятий на основании исходных данных.

Таблица 2

Тепловые нагрузки поселка на 2008 год составляют:

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. изм. |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. |  | 2.98 |
| 2 | Общая площадь зданий | тыс. м2 |  | 39.058 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВт |  | 7.141 |
|  | Отопление общественных зданий | -«- |  | 3.692 |
|  | Вентиляция общественных зданий | -«- |  | 1.477 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения |  |  | 1.29 |
|  | Итого |  |  | 13.6 |
|  | Итого ЦИТ |  |  | 12.31 |

Баланс покрытия существующих тепловых нагрузок.

Таблица 3

| Выработка |  |  | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование источников | Установ. мощность МВт | №№ пп | Наименование потребителей | Кол-во МВт |
| 1 | Кот.Больничная | 12.8 | 1 | п.Ленинский | 13.6 |
| 2 | Кот.Детсад | 4.2 | 2 | В т. Ч от централизованных источников | 12.31 |
| 3 | Кот.Центральная | 12.8 |  |  |  |
| 4 | Кот.Школьная | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | От автономных источников | 1.29 |
|  | Автономные источники | 1.29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого от ЦИТ | 12.31 |
|  | Итого ЦИТ | 34.0 |  |  |  |
|  | Итого отпущенное тепло | 32.98 |  | Всего теплопотребление с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: | ~14.16 |
|  | Баланс тепла | +18.82 |  |  |  |

Проектное решение

По предложенной концепции развития поселка предлагается реконструкция жилого фонда и роста жилого фонда за счет нового строительства.

Тепловые нагрузки на расчетный срок выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.

Жилые одноквартирные отдельно стоящие и блокированные здания кдж/(м2ºС.сут).

Таблица 4

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

Общественно-административные здания вт/м2 (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»)

Таблица 5

| Типы зданий | Этажность зданий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития |  | 85 |
| 2 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 34; 33; 32 соответственно нарастанию этажности | 31 |
| 3 Дошкольные учреждения | 45 | - |
| 4 Сервисного обслуживания | 23; 22; 21 соответственно нарастанию этажности | 20 |
| 5 Административного назначения (офисы) | 36; 34; 33 соответственно нарастанию этажности | 27 |
| 6. Общественные кроме вышеперечисленных | 42; 38; 36 соответственно нарастанию этажности | 32 |

Снижение удельного показателя зданий новой застройки достигается за счет повышения теплозащиты зданий.

Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий определены по укрупненным показателям. Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям с учетом степени благоустройства.

Таблица 6

| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | Расч. срок |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 2.098 | 2.300 |
| 2 | Жилищный фонд-всего общ площади | тыс.м2 | 39.058 | 55.200 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВт | 7.141 | 7.91 |
|  | Отопление общественных зданий | « | 3.692 | 1.94 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | 1.477 | 0.78 |
|  | Горячее водоснабжение |  | - | 2.67 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения |  | 1.29 | 1.62 |
|  | Всего |  | 13.6 | 14.93 |
|  | Итого ЦИТ |  | 12.31 | 13.3 |

Баланс тепла на расчетный срок

Таблица 7

| Выработка |  |  |  | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование источников | Сущ. МВт | Расч. МВт | № пп | Наименование потребителей | Кол-во МВт |
| 1 | Кот.Больничная | 12.8 | 12.8 (горячий резерв) | 1 | п.Ленинский | 14.93 |
| 2 | Кот.Детсад | 4.2 | ликвидация | 2 | В т. ч от централизованных источников | 13.3 |
| 3 | Кот.Центральная | 12.8 | 20.0 |  |  |  |
| 4 | Кот.Школьная | 4.2 | ликвидация |  |  |  |
|  | Автономные источники | 1.29 | 1.62 | 3 | От автономных источников | 1.62 |
|  | Итого | 35.29 | 34.42 |  |  |  |
|  | Итого ЦИТ | 34.0 | 32.8 |  |  |  |
|  | Итого отпущенное тепло | 32.98 | 31.82 |  | Итого от ЦИТ | 13.3 |
|  | Баланс тепла | +18.82 | +16.52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего теплопотребление с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: | ~15.3 |

Покрытие тепловых нагрузок на расчетный срок предлагается от сохраняемой котельной «Центральная» и котельной «Больничная» оставляемая на горячий резерв. Маломощные котельные отслужившие срок эксплуатации подлежат ликвидации. Сохраняемая котельная «Центральная» подлежит реконструкции с доведением установленной мощности до 20 МВт; с заменой оборудования с использованием современных энергосберегающих технологий.

Для обеспечения надежности и резервирования теплоснабжения  предлагается на расчетный срок выполнить резервирование подачи тепла от централизованных источников. Основное топливо для ЦИТ является уголь марки СС Нерюнгринского разреза.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается  от автономных и индивидуальных котельных.

Схема теплоснабжения закрытая, приготовление горячей воды частично централизованное от котельных и с независимым присоединением на новостройках.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 С, Рраб=0.6Мпа

Тип прокладки надземная, пяти и двухтрубная, совместно с сетями прокладывается водопровод.

Переход на более эффективные, энергосберегающие технологии и оборудование с применением электронных регуляторов, частотных регулирующих приборов, первичных преобразователей и современных приборов учета тепла и расхода воды.

10.2. Водоснабжение и водоотведение

Общая часть

Проект водоснабжения и водоотведения генерального плана п. Лебединый  выполнен на основании следующих документов:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Основная цель настоящего раздела  генерального плана – обеспечение оптимального развития систем водоснабжения и канализации поселка, взаимосвязанных с его территориально-планировочным развитием.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником  водоснабжения  п.Ленинский  являются  подземные   воды.

В   поселке   имеются  централизованная  система  водоснабжения.   Система  обеспечения  водой  п.Ленинский  включает в себя группу скважин, насосную станцию, сети хозяйственно-питьевого и технического водопровода.

Протяженность   сетей  водопровода,   составляет   12,56 км.

Потребность   поселка  в  питьевой  воде   составляет - 730 мЗ/сут.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в таблицах №1, 2, 3.

Полив предусматривается водой из системы поселкового водопровода.

| РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  |  | I очередь (2013г.) |  |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |  |
|  |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 1,595 | 250 | 398,75 | 478,5 | 1,853 | 300 | 555,9 | 667,08 | 2,300 | 350 | 805,0 | 966,0 |
| 2 | Застройка зданиями, необорудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,503 | 40 | 20,12 | 24,14 | 0,327 | 50 | 16,35 | 19,62 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 83,77 | 100,52 |  |  | 114,45 | 137,34 |  |  | 161,0 | 193,2 |
|  | ВСЕГО |  |  | 502,64 | 603,16 |  |  | 686,7 | 824,04 |  |  | 966,0 | 1159,2 |

Таблица 2

| РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛИВКА УЛИЦ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень багоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  | I очередь (2013г.) |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |
|  |  | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. |
| 1 | п. Ленинский | 2,098 | 50 | 104,9 | 2,180 | 60 | 130,8 | 2,300 | 60 | 138,0 |

Таблица 3

| СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО СИСТЕМЕ ПОСЕЛКОВОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Наименование потребителей | Расход воды м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | Существ. (2008г.) |  | I очередь (2013г.) |  | Расчетный срок (2020г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 |
| 1 | Население | 502,64 | 603,16 | 686,7 | 824,04 | 966,0 | 1159,2 |
| 2 | Поливка улиц и зеленых насаждений | 104,9 | 125,88 | 130,8 | 156,96 | 138,0 | 165,6 |
|  | ВСЕГО | 607,54 | 729,04 | 817,5 | 981,0 | 1104,0 | 1324,8 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  (Таблицы №5 и №6).

На существующее положение, I очередь и расчетный срок принят 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с (2 струи по 2,5л/с).

Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит:

Существующее положение, I очередь, расчетный срок – 3×(15+5)×3,6×1=216,0 м3.

Источники водоснабжения

Источником поселкового хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматриваются подземные воды п. Ленинский.

Потребности села в питьевой воде в м3/сут:

- существующие (2008г.)              - 729,04

- на I очередь (2013г.)                   - 981,0

- на расчетный срок (2020г.)        - 1324,8

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов:I пояс – зона строго режима, II и III – зона ограничений.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) подземного источника устанавливаются в соответствии с расчетами.

Учитывая недостаточную защищенность подземных вод рекомендуемого к эксплуатации водоносного горизонта, границы I пояса ЗСО принимаются на расстоянии 50 м от скважин.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения поселка принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения п. Ленинский принята на I очередь (2013г.) и расчетный срок (2020г.) от существующих скважин.

Схема водоснабжения от подземного источника следующая:

Насосами 1-го подъема по водоводу подается на очистные сооружения.

После очистки вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами 2-го подъема будет подаваться в водопроводную сеть поселка.

Производительность водозабора принимается на I очередь и расчетный срок – 60м3/час.

При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается прогрев воды перед очисткой до температуры +100С.

В целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях.

При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям.

В насосной станции II подъема устанавливаются хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы.

Водоводы проектируются из стальных труб Ø150 и прокладываются в земле с изоляцией деревянной рейкой толщиной 50мм.

Наружное пожаротушение от пожарных гидрантов Дорошевского устанавливаемых на магистральных сетях через 150м.

Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

I очередь, расчетный срок

- Реконструкция  водозабора подземных вод.

- Строительство станции водоочистки производительностью 1400 м3/сут

- Строительство насосной станции II подъема.

- Строительство кольцевых магистральных сетей водопровода.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в п. Ленинский  имеется централизованная система бытовой канализации, сброс стоков предусматривается в р. Большой Куранах. В системе канализации имеются самотечные сети, сооружения механической очистки и пруды накопители.

В связи с износом, станция очистки не функционирует.

Расход бытовых стоков составляет - 27.8 мЗ/ч.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расходы сточных вод.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от жилой и общественной застройки представлены в таблицах 4,5.

| РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  |  | I очередь (2013г.) |  |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |  |
|  |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс.сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 1,595 | 250 | 398,75 | 478,5 | 1,853 | 300 | 555,9 | 667,08 | 2,300 | 350 | 805,0 | 966,0 |
| 2 | Застройка зданиями, необорудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,503 | 25 | 12,57 | 15,08 | 0,327 | 25 | 8,17 | 9,81 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 20,56 | 24,67 |  |  | 28,20 | 33,8 |  |  | 40,25 | 48,3 |
|  | ИТОГО |  |  | 431,8 | 518,25 |  |  | 592,27 | 710,73 |  |  | 845,25 | 1014,3 |

Таблица 5

| СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование потребителей | Расход воды м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | Существ. (2008г.) |  | I очередь (2013г.) |  | Расчетный срок (2020г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 |
| 1 | Население | 431,8 | 518,25 | 592,27 | 710,73 | 845,25 | 1014,3 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Отвод сточных вод от индивидуальных жилых домов производится в накопители стоков с дальнейшим выводом на сливную станцию.

На 1 очередь и расчетный срок для очистки стоков предусматриваются биологические очистные сооружения производительностью 1100 м2/сут.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Строительство биологических очистных сооружений производительностью 1100м3/сут (I очередь и расчетный срок).

- Строительство сливной станции.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение

В настоящее время в п. Ленинский отсутствует ливневая канализация.

Дождевые и талые воды поступают в ближайшие озера и р. Большой Куранах.

Проектные предложения

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод, а также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в п. Ленинский.

Ливневая канализация состоит из системы отводных лотков и трубопроводов. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», по условиям рельефа предусматривается строительство локальных механических очистных сооружений.

## 10.3. Газоснабжение

Общая часть.

Раздел “Газоснабжение” проекта «Генеральный план п. Ленинский МО "Поселок Ленинский"»  выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- CП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология ";

- СНиП 2.07.01-89* ”Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов”;

- ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) ”Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий”;

- Паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»

Существующее положение.

Поселок Ленинский снабжается сжиженным газом (ГБУ) в целях приготовления пищи.

Проектные решения.

1. Раздел выполнен при варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства  магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВСТО.

2. В расчетах газопотребления применены характеристики природного газа для Чаяндинского месторождения.

3.Расчетные климатические параметры (СНиП 23-01-99*):

- температура наружного воздуха для проект-я отопления:	-42 ºС;

- cр.температура воздуха за отопительный период:		-13.3 ºС;

- продолжительность отопительного периода:			267 сут.

4. Для расчета газопотребления п.Ленинский применены следующие показатели:

а) Численность населения на расчетный срок(2020г): 2300 человек

б) Норма средней обеспеченности населения жильем на расчетный срок: 24.0 м²/чел.;

в) Необходимый объем жилищного фонда к расчетным срокам: 55,2 тыс.м² (общая площадь);

г) Теплоснабжение п. Ленинский на расчетный срок планируется организовать на базе реконструкции некоторых котельных с переводом на газовое топливо.

По индивидуальной застройке предлагается автономное теплоснабжение на газовом топливе.

5. В проекте определены потребности в природном газе на расчетный срок (2020 год):

- на пищеприготовление, бани, прачечные, общепит, здравоохранение, хлебзаводы, пекарни, торговля и пр.) – 232,4 м³/час;

- на отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилого сектора – 1344,4 м³/час;

- на теплоснабжение – 4148,2 м³/час;

Всего газопотребление на расчетный срок (с к=1.1) – 5865,0м³/ час. (см.табл.1).

6. Газораспределительная сеть состоит из:

- главного газорегуляторного пункта (ГГРП) с 2-мя линиями редуцирования

на Р<0.6МПа и Р<0.003МПа,

- газорегуляторного пункта блочного (ГРПБ) с линией редуцирования на Р<0.003МПа,

- распределительных газопроводов высокого давления Р<1.2МПа

- распределительных газопроводов высокого давления Р<0.6МПа от ГГРП до ГРПБ и отопительных котельных

- распределительных газопроводов низкого давления Р<0.003МПа от ГРПБ до вводных газопроводов объектов газопотребления;

Газораспределительные газопроводы к объектам, как правило, прокладываются подземным способом. Заглубление газопроводов предусматривается  на 0.8-1.0м до верха трубы. Для газопроводов применяются стальные бесшовные и электросварные прямошовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низкоуглеродистых сталей. Подземные газопроводы защищаются от коррозии пассивным методом весьма усиленной изоляцией. Электрохимическая защита подземных внутрипоселковых газопроводов не предусматривается. Все стыковые соединения (100%) стальных подземных газопроводов контролируются физическим методом.

Отключающие устройства подземных газопроводах выводятся над землей и устанавливаются в металлических шкафах или ограждениях и оснащаются запорным устройством. Трубы соединяются между собой встык при помощи электродуговой сварки электродами Э-50А марки УОНИ - 13/55.

Монтаж и испытания газопроводов должна осуществлять специализированная строительно-монтажная организация в соответствии с требованиями :

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

- ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем  газораспределения и газопотребления»

Cрок эксплуатации газопроводов - 40 лет.

В период эксплуатации газопровода в охранной зоне  - 10 м с каждой стороны вдоль трассы - должны обеспечиваться мероприятия по сохранности наружного газопровода в соответствии с  требованиями "Правил охраны газораспредели-тельных сетей" утвержденными постановлением Правительства РФ за N 878 от 20.11.2000г.

## 10.4. Электроснабжение

Общая часть.

Проект электроснабжения генерального плана п. Ленинский выполнен на основании следующих документов:

-СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

-СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

- РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

-Задание отдела генеральных планов.

- Анкетные данные по электроснабжению п. Ленинский, выданных Алданским РЭС Филиала «Южно-Якутские электрические сети» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Существующее положение.

Источники электроэнергии, распределительные ТП и ЛЭП.

По данным Алданского РЭС филиала «Южно-Якутские электрические сети» электроснабжение п. Ленинский осуществляется от подстанций ПС-35/6 кВ №4 «Ленинский» .

От данной подстанции в поселок заходит одна линия ВЛ-6(10) кВ для питания распределительных подстанций ТП-6-10/0,4 кВ. На территории поселка расположены 7 распределительных  трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов на подстанциях  ТП и КТП  – 3730 кВА.

Электропотребление.

По данным Алданского отделения «Энергосбыта»  для системных потребителей электроэнергии  на 01.01.07. составило:

Зимний максимум нагрузки потребителей за 2007г  - данные отсутствуют.

Потери в сетях –  данные отсутствуют.

Годовое потребление электроэнергии -   данных нет.

Количество квартир с электроплитами -   данных нет.

Рост зимнего максимума нагрузки                        -  4  %

Рост годового потребления электроэнергии        - 1,5 %

Определение потребности в электроэнергии.

Электрические нагрузки.

Электрические нагрузки на период планирования генерального плана определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты:

- на I-ю очередь (2013г) - 950 кВт*ч/год.

- на расчетный срок (2020г) - 1100 кВт*ч/год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято соответственно на I-ю очередь – 4100 ч/год; на расчетный срок – 4500 ч/год.

Электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора составит:

| Сроки проектирования | Население чел. | Годовое электропотребление млн.кВт*ч | Максимальная электрическая нагрузка тыс. кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь (2013 г) | 2182 | 2,0 | 4,86 |
| Расчетный срок (2020 г) | 2300 | 2,53 | 6,2 |

Электрическая нагрузка производственного сектора из-за отсутствия данных принимается по фактическому электропотреблению.

Проектная схема электроснабжения.

На все сроки проектирования электроснабжение п. Ленинский будет осуществляться от существующей подстанции ПС № 4 «Ленинский» Южно-Якутской энергостистемы.

На I-ю очередь предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций с магистральными сетями 6 кВ для вновь строящихся жилых кварталов и объектов. Распределительные сети 0,4 кВ будут проектированы по проектам застройки данных кварталов и объектов. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций для систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Реконструкция  электрических сетей 6 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6 и 0,4 кВ.

## 10.5.Связь

Общая часть.

Проект генерального плана п.Ленинский выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года за № 706-р,

- Задание отдела генеральных планов.

Телефонизация

Существующее положение

Проводную телефонную связь в п.Ленинский осуществляет Алданский ЛТЦ ОАО «Сахателеком» с АТС М-200 емкостью 400 номеров, из которых задействовано 291 номеров.

На данный момент услуги подвижной связи в стандарте GSM обеспечивают два оператора МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») и МегаФон (ЗАО «Мобиком-Хабаровск»).

Расчетный срок (1 и 2 очередь)

Основное направление развития сети связи в поселке предусматривает расширение АТС М-200 до 767 номеров и цифровых концентраторов для обеспечения населения качественной телефонной связью и расширения предоставляемых услуг. Обеспечение населения доступом к сети Интернет от самого простого с помощью коммутируемого доступа (dial-up) до высокоскоростного доступа с помощью xDSL-технологий (ADSL), развитие услуг подвижной связи в стандарте GSM и внедрение мобильной связи 3 поколения (UMTS). Замена магистральных телефонных кабелей с медными жилами на волоконно-оптические.

Таблица развития телефонной связи.

| Наименование потребителей | Существ. (2008г.) | Вторая очередь (2013г.) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 2098 | 2180 | 2300 |
| Кол-во номеров на АТС | 555 | 726 | 767 |

Телевидение и радиовещание

Существующее положение

В настоящее время телевизионное вещание в п.Ленинский осуществляется эфирно и обеспечивается 4-мя каналами ОРТ, РТР, НТВ и НВК.

Радиовещание осуществляется в УКВ-ЧМ диапазоне.

Расчетный срок (1 и 2 очереди)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 706-р определено, что при переходе на цифровое телевизионное вещание в стране будет применяться общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, применяемого в цифровом эфирном телерадиовещании, планируется использовать стандарт MPEG-4. Применение указанных стандартов цифрового вещания позволит в полосе частот, выделенной для одного аналогового канала эфирного наземного телевизионного вещания, передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радиоканалов одновременно. Кроме того, цифровые технологии позволят реализовать ряд дополнительных информационных услуг (интерактивных и справочно-информационных услуг, доступ в сеть Интернет и др.).

Наряду с построением новой цифровой инфраструктуры телерадиовещания одной из важнейших задач является сохранение на переходный период существующей аналоговой инфраструктуры вещания, которая позволит осуществить переход без ущемления прав граждан на доступ к информации.

Предусматривается замена аналоговых передатчиков на современные полупроводниковые. Планируется до 2027 года ввести дополнительные телевизионные приемо-передающие станции в стандарте DVB и радиопередатчиков системы цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) с целью охвата населения телевизионным и радиовещанием других российских программ на базе цифровых приемников.

Оповещение при чрезвычайных ситуациях

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения п.Ленинский с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для подачи звуковых сигналов на улицах п.Ленинский с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга. Сирены подключаются к сети электроснабжения к напряжению 380В, а запуск сирен «С-40М» производится через пусковые устройства «П-164АМ», а так же предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | ### Показатели | Ед. изм. |  | Совр. состояние на 01.01. 2008 г. | Расчет. срок 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | ## 5 |
| ## 1 | ## Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель поселения в установленных границах (по проекту*) | ### га |  | 333,3 | 333,3 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон | ### га |  | 32,7 | 44,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная (2-5 этажная) застройка | ### -¢¢- |  | 5,8 | 9,8 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | ### -¢¢- |  | 26,9 | 35,1 |
|  | общественно-деловых зон | ### -¢¢- |  | 3,2 | 6,2 |
|  | производственных зон | ### -¢¢- |  | ## 1,4 | 1,4 |
|  | коммунально-складских зон | ### -¢¢- |  | ## 3,3 | 5,4 |
|  | рекреационных зон | ### -¢¢- |  | ## 1,3 | 5,3 |
|  | территории оздоровительных учреждений | ### -¢¢- |  | 0,63 | 1,78 |
|  | зон сельскохозяйственного назначения | ### -¢¢- |  | 7,4 | 7,4 |
|  | Из общей площади земель поселения территории общего пользования | ### -¢¢- |  | 212,21 | 227,0 |
| 1.2. | из них |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования (леса, луга, кустарники) | ### -¢¢- |  | 194,8 | 194,8 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | ### -¢¢- |  | 11,11 | 25,9 |
|  | Земли под ЛЭП | ### -¢¢- |  | 6,3 | 6,3 |
| 1.3 | прочие территории общего пользования |  |  | 70,4 | 35,7 |
| ## 2. | ## Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения |  | ### тыс. чел. | 2098 | 2300 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет |  | ### чел/% | 516/25 | 575/25 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |  | ### -¢¢- | 1368/65 | 1587/69 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | ### -¢¢- | 214/10 | 138/6 |
| ## 3. | ## Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд -всего: |  | ### тыс. ### м2 общ. пл.кв. | 39058 | 55200 |
| 3.2. | в том числе: |  | ### тыс. ### м2/% |  |  |
|  | - в малоэтажных (2-3 эт.) квартирного типа домах |  | ### -¢¢- | 19419/50 | 28376/51 |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками (в т.ч. в 2-4 квартирных одноэтажных) |  | ### -¢¢- | 19639/50 | 26824/49 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда - всего |  | ### -¢¢- | - | 27340/70 |
| 3.4. | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  | ### -¢¢- |  |  |
|  | - техническому состоянию |  | ### -¢¢- |  | 27340/70 |
|  | - реконструкции |  | ### -¢¢- |  | - |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | ### тыс. ### м2 общ. пл. кв. | - | 11718 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство - всего |  | ### -¢¢- | - | 43482,0 |
| 3.7. | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |  |
|  | В том числе - малоэтажная застройка (2-3 эт.) |  | ### -¢¢- | - | 8356,76 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка (в т.ч. в 2-4 квартирных одноэтажных) |  | ### -¢¢- | - | 35125,24 |
| 3.8. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях |  | ### -¢¢- | - | 9868,76 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки |  | ### -¢¢- | - | 33613,24 |
| 3.9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | ### м2/чел | 18,6 | 24 |
| ## 4. | ## Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | ### мест | 80 | 170 |
| 4.2 | Общеобразовательный школы |  | ### мест | 200 | 200 |
| 4.3 | Администрация МО |  | ### -¢¢- | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного транспорта |  | ### км |  | 1,2 |
| 5.2 | Общая протяженность улично-дорожной сети – всего |  | ### -¢¢- |  | 12,6 |
|  | В том числе: - поселковых дорог |  | ### -¢¢- |  | 0,9 |
|  | - главной дороги |  | ### -¢¢- |  | 2,7 |
|  | - улиц в жилой застройке, в т.ч. |  | ### -¢¢- |  | 7,5 |
|  | - основных |  | ### -¢¢- |  | 6,4 |
|  | - второстепенных |  | ### -¢¢- |  | 1,1 |
|  | - промышленных дорог |  | ### -¢¢- |  | 1,5 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | ### м3/сут | 550 | 1150 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно - питьевые нужды |  | ### -¢¢- |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | ### -¢¢- |  |  |
| 6.2 | Производительность водозаборных сооружений |  | ### м3/час |  |  |
| 6.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. |  | ### м3 на чел. |  |  |
|  | В том числе - на хозяйственно-питьевые нужды |  | ### -¢¢- |  |  |
| 6.4 | Протяженность сетей |  | ### км. | 12,56 |  |
| 7 | Канализация |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее поступление сточных вод - всего |  | ### тыс.м3/сут | 27.8 | 920 |
| 7.2 | Производительность очистных сооружений канализации |  | ### -¢¢- |  |  |
| 7.3 | Протяженность сетей |  | ### км | 7.6 |  |
| 8 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 8.1 | Потребность в электроэнергии - всего |  | ### тыс. кВт.ч./год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | ### -¢¢- |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | ### -¢¢- | нет данных | 2530,0 |
|  | - на прочие нужды и потери в сетях |  | ### -¢¢- | - | - |
| 8.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | ### кВт.ч. |  | 1100 |
| 9 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 9.1 | Расход газа |  | ### м3/час | - | 5865,0 |
| 9.2 | Протяженность сетей |  | ### км | - | 9,65 |
| 10 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 10.1 | Потребление тепла |  | ### Гкал/час | 13,6 | 14,93 |
| 10.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | ### МВт | 12,31 | 13,3 |
| 10.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | ### МВт | 1,29 | 1,62 |
| 10.4 | Протяженность сетей |  | ### км | 18.59 | 3,5 |
| 11 | Связь |  |  |  |  |
| 11.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | ### % населения | 100 | 100 |
| 11.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | ### номеров | 555 | 767 |
| 11.3 | Отделение связи (группа, кол-во) |  | ### объект | 1 | 1 |
| 12 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 12.1 | Протяженность водоотводного канала |  | ### км | - | 2,0 |
| 12.2 | Водопропускные сооружения |  | ### шт. | - | 12 |
| 12.3 | Протяженность водоотводных лотков |  | ### км | - | 3,7 |
| 13 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 13.1 | Объем бытовых отходов |  | ### тыс.т/год | - | - |
| 13.2 | Общая площадь свалок |  | ### га |  |  |
| ## 14 | ## Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 14.1 | Общее количество кладбищ |  | ### га | за пределами границ поселка |  |

ПОСЕЛОК ЛЕБЕДИНЫЙ

# ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат п.Лебединый резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум -42,4 °С.

Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение всего лета.

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В холодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типичная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 100-120 дней.

Поселок расположен на деградирующей вечной мерзлоте, поэтому средняя годовая температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные температуры держатся с мая по октябрь.

Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго – западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо – восточных ветров.

Абсолютная влажность воздуха прямо пропорциональная ходу температуры воздуха. Относительная влажность выше в холодный период года.

Осадков за год в среднем выпадает 580 мм, причем за теплый период года их выпадает 489 мм, за холодный период всего 91 мм, что свидетельствует о малом снежном покрове, дней с метелью в году 33. Число дней с туманом в году 19, за теплый период бывает 14. Дней с туманами и за холодный период всего 5 дней. В среднем в году скорость ветра 3,5 м/сек.

## Инженерно – геологические условия

Территория п.Лебединый в инженерно – геологическом отношении изучена очень мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится п.Лебединый, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

1. Пересеченным рельефом;

2. Наличием в долине реки Большой Куранах, ручьев Лебединый, Соха и в его верховьях подземных выработок;

3. Наличием в пределах территории промышленной золотоносности;

Многолетняя мерзлота в зоне распространения которой находится п.Лебединый развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

# ТЕРРИТОРИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Территория п. Лебединый, в административных границах, утверждена Ленинским Поселковым Советом депутатов на основании акта согласования проекта границ населенного пункта п.Лебединый Муниципального образования «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) от 28 июля 2006 года, в соответствии с проектом границы и описанием границ населенного пункта п.Лебединый. Площадь населенного пункта составляет 441,52 га., периметр поселковой черты – 8249,80 м.

Описание проектируемых границ населенного пункта п.Лебединый МО «Поселок Ленинский»

Поселок Лебединый расположен в юго-западной части Алданского района, в 14 км к югу-востоку от города Алдан, у подножья гор Вуз, Рудная и гольца Лебединый по обоим берегам р.Большой Куранах.

Общая площадь населенного пункта составляет 441,52 га. Протяженность границы – 8249,80 м.

Исходная северо-западная точка границы расположена на юго-восточном склоне горы Вуз, к западу от железной дороги г.Нерюнгри – г.Томмот, в247 м юго-западу от километрового столба 261/262 км железной дороги, в 309 м к юго-западу от пикетного столбика 261+пк1 и в 256 м к северу-западу от пикетного столбика 260+пк7 км.

От исходной северо-западной точки граница проходит 1823,9 м на восток, пересекая две ЛЭП-35 кВ и р.Большой Куранах до северо-восточной точки, которая находится на правом берегу р.Большой Куронах, на западном склоне горы Рудная, между двумя поворотными анкерными опорами ЛЭП-35 кВ, к западу от здания телецентра и к северу от 2-х этажного каменного здания ЗИФ (золотоизвлекающая фабрика), затем поворачивает на юго-восток, идет 974,7 м по склону горы Рудная, пересекая автодорогу ведущую в поселок Ленинский, до восточной точки границы, расположенной на южном склоне горы Рудная, с северной стороны дороги с.Якокут-п.Лебединый, к югу-западу от здания телецентра, к северо-востоку от опоры №57 ЛЭП-6 кВ и к северу от развилки дороги, идущей из п.Лебединый в п.Ленинский и с.Якокут, затем идет 1207,7 м на юг по подножью горы, до юго-восточной точки, которая находится между горой Рудная и гольцом Лебединый, севернее дороги идущей от поселка в юго-восточном направлении, к югу-востоку от столба линии связи, расположенного слева от перекрестка дорог п.Лебединый-с.Орочен-1 с лесной дорогой, к северо-западу от опоры ЛЭП-35 кВ, находящейся слева от дороги п.Лебединый-с.Орочен-1 и к северо-востоку от поворотного столба линии связи, находящегося слева от автодороги п.Лебединый-с.Орочен-1.

Далее граница поселка поворачивает на запад, проходит 2398,7 м, пересекая дорогу, идущую от поселка в юго-восточном направлении, р.Большой Куранах до юго-западной точки границы поселка, расположенной у подножья горца Лебединый, к югу от автодороги п.Лебединый-с.Орочен-1, к юго-западу от опоры №16 ЛЭП-35 кВ, к северо-востоку от опоры №21 ЛЭП-36 кВ и к юго-востоку от съезда с дороги п.Ленинский-с.Орочен-1 на дорогу к железнодорожному тупику, затем идет 1844,7 м на север, пересекая две ЛЭП-35 кВ идущих от электроподстанции п.Лебединый на юго-запад, дорогу п.Лебединый-с.Орочен-1, ЛЭП-35 кВ, железную дорогу г.Нерюнгри-г.Томмот и возвращается в исходную северо-западную точку границы населенного пункта.

## Земельный баланс пос. Лебединый МО «Поселок Ленинский»

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по земельному  балансу приведены на 01.01.2008 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2008г. |
| --- | --- |
| Общая площадь земель, тыс.га | 17 |
| Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – всего, тыс.га | 2,14 |
| в том числе: |  |
| пашни |  |
| сенокосы |  |
| пастбища |  |
| из сельскохозяйственных угодий земли: |  |
| личных подворий | 0,074 |
| Количество землевладельцев, всего | 5 |
| Земли населенных пунктов | 0,546 |
| Земли предприятий промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения | 0,66 |
| Земли особо охраняемых территорий |  |
| Земли лесного фонда | 13,459 |
| Земли водного фонда | 0,195 |
| Земли запаса |  |

## Сводный земельный баланс п. Лебединый на расчетный срок – 2020 год

| Наименование показателей | На 01.01.2008 | На расчетный срок - 2020г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 441,52 | 441,52 |
| в том числе: |  |  |
| площадь застроенной части | 333,7 |  |
| земли резерва для застройки | 107,7 | 56,2 |
| земли сельскохозяйственной зоны | 28,84 |  |
| земли лесного фонда | 255,94 |  |
| прочие земли (ВОЗ) |  |  |
| количество земельных участков ИЖС |  |  |

Проектный земельный баланс составлен в границах условного обмера чертежа генплана пос. Лебединый. Сводные данные об использовании земель дают общее, сугубо ориентировочное представление об изменении использования  земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока – 2020 г.

Общая площадь по проекту «Землеустроительное дело» (НПАП «Меридиан+», 2006 г.) в границах обмера 441,5 га.

К концу расчетного срока за счет реконструкции территорий в границах обмера чертежа изменится зонирование территорий селитьбы и всех ее составляющих (жилая застройка, территории объектов культурно-бытового назначения, объектов здравоохранения, улиц, проездов, зеленых насаждений общего пользования и санитарно-защитного назначения). Доля селитебной территории уменьшится с 44,99 до 43,87 га. за счет перевода 16,23 га территории ИЖС.

В границах селитебной территории современного использования показаны территории существующего индивидуального жилья 37,12 га, территории многоквартирного жилья – 5.27 га, дачные земельные участки и земли резерва застройки – 37,12 га, территории общественной застройки - 2,65 га.

На расчетный срок в границах обмера чертежа не планируется увеличение территорий жилой застройки за счет появления новых жилых образований. Реконструкция жилой территории предусмотрено проектом на 18,83 га (__ участков) и участки площадью 7,28 га под размещение 2 этажных многоквартирных жилых домов для работников бюджетной сферы.

Территории индивидуальной жилой застройки в границах обмера чертежа на расчетный срок по сравнению с исходным годом 2008 г. сократится на 18,85 га, а территории реконструкции займут 12.0 га, что объясняется уплотнением этих территорий. Плотность жилой застройки на расчетный срок многоквартирной застройки 1600 м2/га, жилых территорий индивидуальной застройки 500 м2/га.

Предусматривается увеличение территорий, занимаемых общественной застройкой до 5,39  га, в том числе организация рекреационной зоны 2,52 га.

Селитебные территории жилых образований, застраиваемые в период до 2014 г. составляют 10,50 га, к расчетному сроку к 2020 г. составят – 18,83 га. За расчетный срок территориальный ресурс составляет 30,28 га.

В сводном виде данные об изменении использования земель (баланс территорий в границах обсчета проекта) в период расчетного срока представлены ниже, в таблице.

Современное использование территорий принято на момент проведенного обследования – август 2008 г.

Распределение земельного фонда по Генеральному плану в границах черты п. Лебединый

| № пп | Наименование земель | Территория (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.08 | на расч. срок. 2020 |
| 1 | Земли застройки | 62,09 | 77,39 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | жилых зон | 42,34 | 26,11 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - многоквартирная застройка | 5,22 | 7,28 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | 37,12 | 18,83 |
|  | общественных зон | 1,79 | 5,39 |
|  | территории оздоровительных учреждений | 0,58 | 1,51 |
|  | производственных зон | 10,57 | 10,58 |
|  | земли под дорогами | 6,81 | 33,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения (луга) | - | - |
| 3 | Земли спец. назначения | 0,89 | 1,89 |
| 4 | Лесные земли (леса, кусты) | 284,78 | 284,78 |
| 5 | Рекреационные зоны (сквер и ПКиО) | 0,28 | 2,52 |
| 6 | Прочие земли | 93,49 | 44,67 |
| 7 | Земли резерва для развития поселения |  | 30,28 |
|  | Итого земель в границах (черте) поселка | 441,53 | 441,53 |

# НАСЕЛЕНИЕ

## Социально-демографический состав и занятость населения

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по населению приведены на 01.01.2008г.

Население п.Лебединый

| № |  | на 01.01.2008г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения, всего | 1157 |
|  | мужчин | 558 |
|  | женщин | 599 |
| 2 | Численность детей | 283 |
|  | из них от 0-6 лет | 98 |
|  | от 7-16 лет | 185 |
| 3 | Число родившихся за год | 6 |
| 4 | Число умерших за год | 14 |
|  | из них в возрасте до 1 года | 0 |
| 5 | Число прибывших – всего | 14 |
|  | в т.ч. имеющих статус беженцев | 0 |
| 6 | Число выбывших | 20 |
| 7 | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 754 |
| 8 | Численность занятых в народном хозяйстве | 480 |
|  | из них занятых в государственном секторе экономики | 132 |
| 9 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 28 |
| 10 | Занятые в домашнем хозяйстве |  |
| 11 | Численность официально зарегистрированных безработных | 1 |
| 12 | Количество пенсионеров | 152 |
|  | из них работающие | 60 |
| 13 | Средний размер пенсии, руб. |  |
| 14 | Количество инвалидов | 60 |
|  | из них работающие | 22 |
| 15 | Количество семей | 486 |
|  | из них малоимущие семьи | 142 |
|  | в них человек | 285 |
| 16 | Число семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий на конец года | 96 |

Коэф. семейности – 2,7

Состав населения пос. Лебединый в 2008г.

(среднегодовая численность)

| Возрастные группы | Человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население | 1157 | 100% |
| мужчины | 558 | 48% |
| женщины | 599 | 52% |
| дети | 283 | 24% |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 754 | 65% |
| Занятые в народном хозяйстве | 480 | 41% |
| Пенсионеры всего | 152 | 13% |
| Работающие пенсионеры | 60 | 5% |
| Инвалиды всего | 60 | 5% |
| Работающие инвалиды | 22 | 2% |
| Общее количество семей | 486 | 2,4 чел. |

Источник:  Данные Администрации МО «Поселок Ленинский»

## Прогноз численности населения п.Лебединый до 2020г.

Проектная численность населения является основой для определения важнейших градостроительных параметров развития поселка. Оценка прогнозной численности населения п.Лебединый выполнена в двух вариантах: методом прогноза естественного прироста населения и методом трудового баланса.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен по двум вариантам расчета численности населения на 1 очередь строительства на перспективу 5 лет (2008-2013 годы) до 2013 года и на расчетный срок 7 лет (2013-2020 г.г.) до 2020 г.

Вариант 1 основан на методе естественного прироста с учетом прибывших извне (промышленное производство, инвестиции). Источником формирования населения населенного пункта на перспективу является естественный рост населения.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен на расчетный срок 12 лет (2008-2020 гг.) и учитывает динамику численности населения за 2005, 2007 и 2008 года.

Естественная убыль составляет в среднем –9 человек в год, миграционная убыль -5 чел/год. Итого общая убыль населения за три года составил примерно -14 человек.

Данный вариант расчета инерционный, базирующийся на сложившихся темпах изменения численности населения. По прогнозным расчетам, учитывающим динамику естественного и миграционного движения населения, численность жителей п.Лебединый будет убывать и достигнет к расчетному 2020 году - 989 человек

Динамика численности и основных демографических показателей населения п.Лебединый, чел.

|  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на конец года | 1260 |  | 1171 | 1157 |
| Родилось | 16 |  | 13 | 6 |
| Умерло | 22 |  | 26 | 14 |
| Прибыло | 17 |  | 36 | 14 |
| Выбыло | 26 |  | 36 | 20 |
| Естественная убыль | -6 |  | -13 | -8 |
| Миграционная убыль | -9 |  | -0 | -6 |
| Общая убыль населения | -15 |  | -13 | -14 |

Источник: данные Паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»

Данные текущей статистики ТО ФС ГС по РС(Я)

Таким образом, численность населения по первому варианту рассчитанному методом естественного прироста будет убывать и составит на расчетный срок - 2020 г. 989 человек (1157 чел.) -14 чел/год). На 1 очередь численность населения составит 1073 чел.

| 2008г. | 2013г. | 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 1157 | 1073 | 989 |

Вариант 2 – рассчитан методом трудового баланса. Источником формирования населения является градообразующая группа населения.

Существующая структура занятости

| № п/п | Наименование | Кол-во чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Н | Численность населения | 1157 | 100,0 |
| A | Градообразующая группа | 480 | 41 |
| Б | Обслуживающая группа | 174 | 15 |
| В | Несамодеятельная группа | 503 | 44 |

Численность населения (Н), принятая за 100%, складывается из трех групп: градообразующей (А), обслуживающей (Б) и несамодеятельной (В).

Группы А и Б составляют трудоспособную часть населения:

- градообразующая включает трудящихся предприятий, организаций и учреждений градообразующего значения;

- обслуживающая включает трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения данного поселения.

Удельный вес градообразующей группы на расчетный срок определен на основе численности занятых в экономике наслега (паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»).

Согласно представленных данных существующее количество градообразующих кадров составляет 603 человека.

Увеличение числа градообразующих кадров связано с развитием промышленного производства и лесопереработкой.

Определяющими точками роста, задающими вектор развития РС(Я) является объекты капитального строительства согласно проектом «Комплексное развитие Южной Якутии».

Согласно «Схеме территориального планирования Республики Саха (Якутия)», разработанного ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2008г., население в прочих городских населенных пунктах Алданского района увеличивается:

|  | 01.01.2007 | 2015 | 2020 | 2030 | Изменение численности населения 2007-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Алдан | 23,9 | 25 | 30 | 33,0 | 9,1 |
| Прочие гор. н. п. | 10 | 11 | 13 | 15 | 5 |

В качестве приоритетного направления устойчивого развития региона, перешли от преимущественно минерально-сырьевой ориентации производства к диверсифицированной модели экономики, что означает:

- модернизацию существующих базовых отраслей;

- создание и развитие новых производств, стройиндустрия, туризм;

- опережающее формирование инфраструктуры.

Пространственная организация экономики – одно из основных составляющих задач территориального планирования. В соответствии с задачами, поставленными Минрегионом и идеологией разработки схемы, определены зоны опережающего развития Республики Саха (Якутия). В том числе Южная Якутия - добыча и обогащения угля, добыча и переработка железных руд, урановых руд, газохимия, химическое производство, лесопереработка, тепловая и гидроэнергетика, добыча цветных металлов.

Проектная численность населения реконструируемого поселения на расчетный период определяется по следующей формуле:

H=(A*100)/(T-a-b-n+m-Б)

| № п/п | Показатели | Обозначение | Численность градообразующих кадров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. |  |  | расч. срок |  |
|  |  |  | чел. | % | чел. |  | % |
| 1 | Численность градообразующих кадров | A | 480 | 41,0 | 603 |  | 52,0 |
| 2 | численность населения в трудоспособном возрасте | T | 754 | 65,0 | 784 |  | 65,0 |
| 3 | численность занятых в домашнем и личном хозяйстве в трудоспособном возрасте | a | 0 | 0,0 | 0 |  | 0,0 |
| 4 | численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | b | 28 | 2,0 | 24 |  | 2,0 |
| 5 | численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | n | 38 | 3,0 | 36 |  | 3,0 |
| 6 | численность работающих пенсионеров | m | 60 | 5,0 | 60 |  | 5,0 |
| 7 | численность обслуживающей группы населения | Б | 174 | 15,0 | 181 |  | 15,0 |
| 8 | Расчетная численность |  | 1157 | 100 | 1206 |  | 100 |

Н=(603*100%)/(65,0%-0%-2,0%-3,0%+5,0%-15,0%)= 1206 чел.

Проектом принято увеличение численности градообразующих кадров на 195 человек. Удельный вес градообразующей группы увеличивается с 41 до 52 %.

Увеличение численности градообразующей группы населения повлечет за собой увеличение удельного веса обслуживающей группы до 11%.

Удельный вес отдельных контингентов населения, кроме градообразующей и обслуживающей группы, принят на основе сложившихся соотношений в настоящее время, в том числе и численность обслуживающей группы.

По прогнозному расчету, учитывающему увеличение численности градообразующей группы с 480 до 603 человек, численность жителей п.Лебединый к расчетному сроку (2020 г.) достигнет 1206 человек.

Методом интерполяции выведена численность населения на первую очередь (2013 г.). Численность населения на первую очередь (2013 год) составит 1177 человека.

Прогнозные расчеты численности населения п.Лебединый

по 2 вариантам, тыс. чел.

|  | 2008 г. | 2013 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 1157 | 1073 | 989 |
| Вариант 2 | 1157 | 1177 | 1206 |

Прогнозная численность населения на расчетный срок 2020 г. достигнет наибольшего значения по второму варианту и составит 1206 чел.

Главным фактором формирования населения территории на перспективу является сохранение положительной динамики естественного прироста населения и увеличение численности работающих в области промышленного производства и лесопереработки.

Таким образом, при стабильном социально-экономическом развитии поселения можно предположить уверенный рост населения. Проектом для расчетов характеристик пространственно-территориального роста поселения, жилищного фонда, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры принята численность населения по второму варианту – 1206 человек.

# ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по жилищному фонду приведены на 01.01.2008г.

Жилищный фонд п.Лебединый

| Наименование показателей | На 01.01.2008г. |
| --- | --- |
| Количество квартир, ед. | 547 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 442 |
| - ведомственная |  |
| - частная* | 95 |
| Кроме того, количество дачных участков на территории (ед) |  |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 26405 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 24195 |
| - ведомственная |  |
| - частная | 4828 |
| Из нее жилая площадь, кв.м. | 23915 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 19542 |
| - ведомственная |  |
| - частная | 4373 |
| Приватизированная площадь, кв.м. | 11036 |
| - общая, кв.м. | 6836 |
| - жилая, кв.м. | 4200 |
| Техническое состояние зданий в % к общей площади | 100 |
| аварийное и ветхое | 70 |
| требует капитального ремонта | 20 |
| удовлетворительное | 10 |
| Количество проживающих, чел., всего: | 1157 |
| в том числе: |  |
| в муниципальном жилищном фонде | 926 |
| в ведомственном жилищном фонде |  |
| в частном жилищном фонде | 231 |
| Количество дачных участков на территории, единиц |  |

* - дома частных владельцев

Современное состояние

По статданным на 01.01.2008г. в пос. Лебединый количество квартир в муниципальном и ведомственном фонде – 442 квартиры и 95 домов частных владельцев.

Общая площадь жилого фонда составляет – 26405 м2, в которой проживают 1157 чел, в том числе в муниципальном и  ведомственном фонде – 926 чел, (21150 м2) и в частных жилых домах  - 231 чел. (5255 м2).

Список ветхого жилого фонда составляет с износом более 70%, Требует капитального ремонта. 20 %, удовлетворительное жилье составляет 10%. Жилая обеспеченность в муниципальном  и ведомственном фонде – 22,8 м2/чел и в частном фонде – 22,8 м2/чел.

## 5.1.Расчет жилой застройки пос. Лебединый

На 1.01.2008 жилищный  фонд поселка составлял 26405 м2  общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности составлял 22,8 м2/чел. Муниципальный и ведомственный жилой фонд составлял на отчетный период 80% (21150 м2) и 20% (5255 м2) жилого фонда занимает частное жилье. Аварийное и ветхое жилье составляет 18483,5 м2 (70%).

Расчет показателей жилищного строительства

| Показатели | Ед.изм. | 2008г. | 2013г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1157 | 1177 | 1206 |
| Жилищный фонд – всего общей площади, | м2 | 26405 | 27071 | 28944 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - муниципальный - ведомственный | м2 | 21150 80 | 21123 78 | 21084 73 |
| - частный | « | 5255 20 | 5948 22 | 7860 27 |
| Жилобеспеченность | м2/чел. | 22.8 | 23 | 24 |
| Убыль жилищного фонда | м2 | - | 7700 | 10784 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | - | 18705 | 7921 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | « | - | 8366 | 12657 |
| Соотношение нового жилищного строительства по типам домов |  |  | 8366 100% | 12657 100% |
| - многоквартирная застройка (2-3 этажная) | м2 % | - | 2789 34% | 5577 44% |
| - усадебная застройка | м2 % | - | 5577 66% | 7080 56% |

Расчет территории для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок – 2020 г.

| Жилой фонд | Объем ввода жилого фонда тыс.м²/% | Плотность, x) тыс.м²/га | Плотность, чел/га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 этажный | 8366 32% | 2145 | 90 | 3,9 |
| Усадебный | 12655 68% | 1055 | 44 | 12 |
| x) Жилообеспеченость на 2020 г. – 24,0 м²/чел |  |  |  |  |
| Итого | 21023 |  |  | 15,9 |

На расчетный срок (2020 г.) общая емкость рассматриваемых территорий составила 15,9 га. Проектом предлагается размещение всего объема нового жилищного строительства на реконструируемых территориях и территориях сносимого фонда.

Общий объем нового жилищного строительства – 21023 м², в том числе многоквартирного – 8366 м² общей площади (40%), усадебного 12655 м² (60%).

Среднегодовой ввод жилой площади составит 1752,0 м² общей площади.

При сохранении 18705 м² существующего фонда и строительство новых 8366 м², жилищный фонд на период 2013 г. составит 27071 м², средняя жилая обеспеченность – 23,0 м² на человека.

На период 2020 г. при сохранении 7921 м² существующего жилищного фонда и строительстве новых 12567 м² дополнительно к 8366 м2 построенных в период 1 очереди, жилищный фонд села составит 28944 м², средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24,0 м² на человека.

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы, при стабильной численности населения, является индивидуальное жилищное строительство.

Необходима реконструкция индивидуальной застройки, выбывающей по мере амортизации, с ликвидацией ветхого и аварийного частного жилья, строительство многоквартирного жилья – муниципального жилого фонда для работников бюджетной сферы.

Комплексное решение жилищной проблемы

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя села социально - гарантированным нормативом жилой площади;

- ликвидация в течение первой очереди аварийного жилья в объеме 7700 м2, а на расчетный срок ветхого жилья в объеме 10784 м2 общей площади;

- увеличение жилищной обеспеченности до 23-24,0 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами;

- при определении структуры нового строительства по типам застройки необходимо учитывать предпочтения граждан, социальное положение населения, сложившиеся хозяйственные традиции, результаты социологического опроса.

# ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Современная состояние поселка.

Сложившаяся планировочная структура поселка Лебединый обусловлена историческими предпосылками его основания и природным ландшафтом.

Поселок Лебединый находится в 24 км от районного центра, расположен в живописном месте среди сопок, население его составляет 1157 человек. О возникновении поселка среди местных жителей бытует легенда: лебеди с наступлением холодов перелетавшие в теплые края находили отдых у отрогов гор, которые люди стали называть «лебедиными».

В 1924 году были обнаружены прииски в районе нынешнего поселка Лебединый, где работали старательские артели. Первенство открытия золота на ключе «Лебединый» принадлежит старательской артели Лаптева. С открытием рудных залежей в районе Лебединого в 1930-е годы стали действовать шахты, которых было больше десятка. После открытия богатых рудных залежей в начале 1930-х годов на Лебедином были построены первая временная амальгационная фабрика, трансформаторная подстанция, стало строится жилье, появились школа, клуб, впоследствии – профилакторий, детский сад с бассейном.

Основная часть населения была занята на Лебединской золотоизвлекательной фабрике, на базе которой в 1991 году была создана артель «Лебединец», просуществовавшая не долго. В 1994 году из-за невыполнения плана, нерентабельности руководство АК «Алданзолото» не стало заключать договор с артелью, подведя тем самым черту под существованием фабрики.

Из-за отсутствия рабочих мест население поселка значительно сократилось. Сегодня здесь действуют предприятия жилищно-коммунального хозяйства, ОАО «ДРСК», Врачебная амбулатория АЦРБ, психонаркологический диспансер, Детский сад «Золотой петушок», Общеобразовательная средняя школа №10, Отделение почтовой связи, АО СБ №1049, АФ ДЮСШ, Клуб.

## Принципиальные решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры поселка

Проектом генерального плана пос. Лебединый МО «Поселок Ленинский» определено развитие поселения на период до 2020 года. Численность населения п.Ленинский на период до 2020 года, в соответствии с прогнозом, составит 1206 человек.

«Генеральным планом поселка Лебединый» определены основные положения по функциональному зонированию поселковой территории, архитектурно-планировочной организации территории, упорядочению транспортной схемы и улично-дорожной сети, водоотведению и инженерному обеспечению.

На основе комплексного анализа современного использования территории проектом выявлены планировочные ограничения и ресурсный потенциал территории. Совокупность выделенных планировочных ограничений позволила принять решения по направлению территориального развития п.Лебединый, наиболее рациональному размещению селитебной, производственной и коммунально-складской зон поселка.

С целью размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства в проекте генерального плана выделены:

- территории сохраняемой и реконструируемой застройки;

- определены территории для жилищного строительства на перспективу;

- выбраны территории для размещения объектов общественной застройки, отдельных предприятий социальной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается развитие планировочной структуры поселка Лебединый в центральной части, вдоль главных улиц Октябрьская, Гагарина, Ороченская, на левых берегах реки Большой Куранах и ручья Лебединый.

Территории занятые жилой застройкой на правом берегу ручья Лебединый и вдоль ручья Соха, проектом предусмотрены под резервную территорию для дачного строительства и возможно в дальнейшем, за пределами расчетного срока, под капитальную застройку.

Структура жилой застройки представлена тремя типами:

- - многоквартирная каменная застройка;

- - многоквартирная деревянная двухэтажная застройка;

- - индивидуальная застройка с приусадебными участками.

Планировочное решение селитебной зоны обусловлено условиями реконструкции существующего жилого фонда.

Участки существующей усадебной застройки предполагают постепенную (естественную) реконструкцию за счет строительства индивидуальных жилых домов на занимаемых земельных участках.

Проектом предусмотрено развитие зоны многоквартирной каменной застройки хаотично разбросанной по поселку в кварталах №6, 7, 12, 17. Деревянная многоквартирная застройка сохраняется в кварталах №1, 2, 3, при въезде в поселок и квартале №17, в северной части поселка возле амбулатории.

Общественную зону проектом предлагается реконструировать за счет строительства на существующих фундаментах следующих объектов общественного назначения: туристический и культурный центр в квартале № 5, клуб на 100 мест рядом со старым зданием клуба в квартале №16, торговый центр в квартале № 10 и спортивный клуб в квартале № 1. Из новых объектов предлагается строительство административного здание Сахателекома.

Строительство туристического и культурного центра с кинотеатром, гостиницей, пунктом общественного питания станет одним из градообразующих факторов за счет развития туризма, что повлечет за собой демографический рост населения.

Генеральным планом пос. Лебединый предусмотрены увеличение площади территорий и реконструкция существующих зданий медицинского и учебного учреждений, пождепо, а также необходима реконструировать существующее здание администрации.

Проектом предлагается предусмотреть возможное размещение хосписа на территории поселка Лебединый. Участок выбран на месте бывшего здания ДОСАФ, на берегу речки Соха в восточной части поселка.

Большое внимание в проекте генерального плана уделено организации рекреационных зон. В квартале №2 вдоль улицы Нагорная предлагается разбить сквер со спортплощадкой, а напротив Туристического и культурного центра площадь. Организация поселковой площади с размещением вокруг нее общественных учреждений и каменных жилых домов средней этажности на пересечении основных улиц позволит придать поселку современный, привлекательный вид и будет способствовать развитию туризма.

Скверы северо-восточной части поселка предусмотрены для разделения селитебной территории от торговых баз. Проектом предлагается организация общепоселкового канала для отвода талых и дождевых вод с прилегаемых территорий.

Промышленная зона поселка Лебединый сохраняет существующее функциональное зонирование, на правом берегу реки Большой Куранах.

Проектом предлагается резервирование территории нового кладбища рядом с существующим площадью 1 га. Старое кладбище сохраняется как мемориальный парк.

# ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Учреждения обслуживания населения

Экспликация проектируемых общественных зданий и сооружений

| № по плану | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сахателеком |  |
| 5 | Спортивный клуб |  |
| 9 | Туристический и культурный центр |  |
| 10 | Торговые точки |  |

В современных условиях, при  решении проблем совершенствования системы обслуживания населения, нормативная потребность определяется распоряжением Правительства РФ от 19.11.1999г., №1683-р, где выделены так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых контролируется государством, а их строительство и функционирование осуществляется за счет бюджетных дотаций.

К социально нормируемым отраслям относятся объекты  образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства. Перечень объектов и расчет потребности  приведен в таблице.

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры представлен на проектную численность населения 1206 чел. п.Лебединый на расчетный срок 2020 г.:

Объекты образования

- Детское дошкольное учреждение, на 47 мест (норматив) (ДОУ «Золотой петушок» на 75 мест)

- Общеобразовательная школа на 80 мест (норматив) (СОШ №10 на 92 места)

Объекты здравоохранения (ЛПУ)

- Поликлиника, на 10 посещ/смену (Алданский Психоневралогический диспансер на 45 мест)

- Врачебная амбулатория АЦРБ на 15 мест

Объекты физической культуры и спорта

- Спортивный зал на 400 кв.м. (норматив)

- Спортядро с легкоатлетической дорожкой и футбольным полем, площадью 3900 кв.м. (По нормативу: плоскостные сооружения – 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м.)

- Плавательный бассейн, площадью 200 кв.м. (норматив: 75,0 кв.м. на 1000 чел.)

Объекты культуры и искусства

- Клуб на 200 зрит.мест, (МУ «Управление культуры» Клуб п.Ленинский на 100 мест)

- Библиотека, 1 объект (в здании Клуба на 650 читателей)

- Детская школа искусств, 1 объект (норматив: 1 шк. на население  от 3.0-10.0 тыс.чел.)

- Парк культуры и отдыха, 1 объект (норматив: 1 ПКиО на 10,0 – 100,0  тыс.чел.)

- Музей, 1 объект (норматив: 1 музей на 20,0 до 50,0 тыс.чел.)

Объекты торговли, общественного питания, гостиница, администрация, автостанция

- Магазин (продовольственный и хозяйственные отделы), площадью 300 кв.м.

- Столовая (с  обеденным залом на 25 мест, кухонные помещения), площадью 125 кв.м.

- Гостиница (на 8 номеров, вспомогательные помещения) площадью 100 кв.м.

- Административное здание (администрация села, отделение связи, почты и милиции), площадью 350 кв.м.

- Автостанция (зал ожидания, вспомогательные помещения), площадью 120 кв.м.

Объекты соцзащиты

- Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 30 мест.

Объекты туризма и зимнего спорта

- Туристический культурно-этнографический комплекс

- (Гостиница на 25 мест, этнографический комплекс, открытая эстрада)

- Освещенная лыжная трасса и каток с помещением для обогрева с раздевалкой, площадью 72 кв.м., в ПКиО длина трассы 1.0 км, каток площадью 1000 кв.м.

Нормативная потребность в объектах

социальной инфраструктуры

(Распоряжение Правительства РФ от 19.11.1999г., № 1683-р)

| Наименование объектов | Расчет показат. | Существ. положен. 2008г. | По генплану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2013г. | расчет. срок 2023г. |
| Нормативный показатель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения 40 мест на 100 детей, Rобслуж – 500м | мест детей | 75 77 | 75 85 | 75 87 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| 40 мест на 100 детей | мест детей | 92 92 | 92 150 | 92 154 |
| Объекты здравоохранения (ЛПУ) |  |  |  |  |
| Стационары (больницы) 25-30 коек (минимально допустим.) 60 коек (оптим.мощность) | койка | 45 | 45 | 45 |
| Поликлиники - чел/смену | посещ. в смену | 15 | 15 | 15 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Спортивные залы 350,0 кв.м на 1000 чел – зал 400 кв.м. | кв.м. | - | - | - |
| Плавательные бассейны 75,0 кв.м. на 1000 чел. – бассейн 200 кв.м. | кв.м. | - | - | - |
| Плоскостные сооружения 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м. | кв.м. | 80 мест | - | Спортядро 3900 м2 540 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы Клуб 150-200 зрит.мест до 1000 чел. | мест | 100 |  | 100 |
| Библиотеки 1 библ. от 500 до 3000 чел. | объект | 1 |  | 1 |
| Детская школа искусств 1 школа от 3,0-10,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |
| Парк культуры и отдыха 1 ПКиО от 10,0 до 100,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |
| Музеи 1 музей от 20,0 до 50,0 тыс.чел. | объект | - | - | 1 |

# ТРАНСПОРТ

Пос. Лебединый расположен 14 км к югу-востоку от города Алдан. Транспортная схема поселка Лебединый решается в увязке с транспортной системой Алданского района.

## Внешний транспорт

Главной особенностью транспортной системы Алданского района является круглогодичность функционирования ведущих видов транспорта – автомобильного, железнодорожного и воздушного. По территории района проходит главная транспортная артерия республики – АЯАД, с 1992г. осуществляются перевозки грузов по строящейся  железной дороге Беркакит – Томмот – Якутск до ж/д станции Алдан.

Автомобильная дорога федерального значения – М-56 «Лена» Б. Невер – Алдан – Якутск и железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот проходят в непосредственной близости от пос. Ленинский.

Поселок Лебединый связан с городом Алдан федеральной автодорогой.

## Улично-дорожная сеть

Общие данные по существующей улично-дорожной сети в пределах поселковой черты:

- Общая площадь уличной сети – 6,81 га;

Главной улицей поселка является улица Октябрьская.

Средняя ширина улиц – в красных линиях составляет 20-25 м. Ширина проезжей части улиц – 5,5 – 7,0 м.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

Плотность уличной сети и размеры жилых кварталов соответствуют характеру застройки поселка малоэтажными зданиями с приусадебными участками.

Проектное решение

Настоящим проектом предусматриваются упорядочение и реконструкция улично-дорожной сети поселка.

В проекте принято несколько классов улиц и дорог:

- Поселковая дорога (ширина проезжей части 6,0 м, протяженность 0,6 км).

- Главная улица (ширина в красных линиях 30 м; ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 3,9 км);

- Улица в жилой застройке основная (ширина в красных линиях 20 м; ширина проезжей  части 6,0 м, протяженность 4,1 км);

- Улица в жилой застройке второстепенная (ширина в красных линиях 15 м; ширина проезжей части 5,5 м, протяженность 8,1 км);

Общая площадь дорог составила по проекту 33,8 га.

Организация системы общественного центра предполагает создание четкой пешеходной связи между планировочными элементами –жилыми кварталами, общественным центром, промышленной и коммунально-складской зоной.

Проектом предлагается организация пассажирского автобусного сообщения. Остановки общественного транспорта предусмотрены через 400 м. в количестве 8 штук.

В центральной части поселка Лебединый предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

В северной промышленной зоне поселка проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания. Выделено место для размещения автозаправочной станции на свободной от застройки территории.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий области, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в п. Лебединый должны учитываться при развитии всех сфер хозяйственного комплекса.

Для экологически устойчивого развития поселка, разрабатываются природоохранные мероприятия по следующим направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда, инженерная защита территории;

- охрана и защита лесов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

В планировочные решения проекта включены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в Республиканских природоохранных документах, целевых программах, мероприятия, предусмотренные органами законодательной и исполнительной власти по реконструкции, развитию инженерной инфраструктуры и другим сферам хозяйственного комплекса.

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса поселка являются:

- разработка и проведение эффективных природоохранных мероприятий на предприятиях для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшения экологической обстановки, сокращения численности населения, проживающего в пределах санитарно-защитных зон, экологически неблагополучных территорий;

- приоритетное решение проблемы ликвидации источников экологической вредности на предприятиях, расположенных в селитебных зонах, путем перепрофилирования, модернизации, выноса вредного производства;

- приоритетное размещение новых производств высоких технологий, наукоемких производств без экологической вредности;

- внедрение новых форм природопользования с учетом экологических требований (сокращение водопотребления, уменьшение объемов образования отходов и т.д.);

- приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью снижения вредного воздействия от автотранспорта;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твердых бытовых отходов.

Охрана воздушного бассейна

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) ( в редакции Законов РС(Я) от 13.07.2006 366-3 № 747- III, от 27.11.2006 396 № 805- III); Закону РС(Я) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха(Якутия) от 27.11.2006 396-3 № 805- III» от 26.04.2007 3 № 924- III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»; «Положению о Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)» Постановление правительства республики Саха (Якутия) от 24.052007 года № 224; «Закону Республики Саха(Якутия) о защите населения и территорий Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 16.06.2005 года 251-3 № 509- III, первоочередными задачами в области охраны атмосферного воздуха является реализация мероприятий областных природоохранных программ, запланированных атмосфероохранных мероприятий на предприятиях поселка.

Жилищный фонд села занимает 26405 м2, население 1157 человек.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносит участок ЖКХ. В п. Лебединский 3 действующих котельных, основным  источником топлива в котельных является уголь Нерюнгринского  месторождения.

При варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВСТО поселок будет газифицирован.

На существующее положение не соблюдается санитарно-защитная зона по требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  по расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от угольных скаладов и складов шлака.  На расчетный срок соблюдены санитарно-защитные зоны при варианте газификации поселка.

До перевода котельных установок на газовое топливо склады угля и шлака необходимо укрывать. Требования: укрыть склады угля и шлака продиктованы тем, что от поверхности складов угля и шлака сдувается

- пыль угольная от склада угля;

- пыль неорганическая с содержанием SiO2 от шлака угля;

Для уменьшения количества сдувов пыли от складов угля и шлака необходимо предусмотреть ограждения с 3-х сторон высотой выше уровня склада, при возможности уменьшить запас угля (уменьшить поверхность сдува угольной пыли). Уменьшить количество накопления шлака на складе и вывозить в укрытом виде на место, предписанное контролирующими органами. Предложенные меры по складам угля и шлака уменьшают количество  пыли в атмосферу и также уменьшают загрязнение почвы.

Для улучшения качества атмосферного воздуха предлагается следующие мероприятия.

Организационно-технические мероприятия:

- разработка сводного тома ПДВ (предельно-допустимых выбросов) поселка,  проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация санитарно-защитных зон, зон отступа застройки, охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих интенсивного движения грузового автотранспорта.

Технологические мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ).

Мероприятия по развитию мониторинга качества атмосферного воздуха:

- организация постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

- организация лабораторного контроля в зоне влияния предприятий;

- организация лабораторного контроля в зоне влияния автомагистралей.

- организация лабораторного контроля в рекреационных зонах.

Мероприятия по снижению загрязнения от автотранспорта.

- развитие пассажирского транспорта;

- строительство транспортных развязок;

- озеленение вдоль магистралей и дорог;

- организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

Вне населенных пунктов:

- создание и восстановление придорожных лесных полос;

- Организационно-технические, технологические мероприятия:

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС.

- разработка и реализация мероприятий по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо (развитие сети ГАЗС и др.);

- улучшение качества дорожного покрытия;

- использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, из газоконденсатного сырья и дизельного топлива с антидымными присадками;

- улучшение технического состояния парка автотранспортных средств;

- снабжение автомобилей нейтрализаторами, катализаторами и пр.

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

На существующее положение обеспечения питьевой водой населения производится от источников подземных вод.

На расчетный срок планируется увеличить добычу подземных вод и обеспечить село питьевой водой требуемого качества и предусмотреть отвод сточных и дождевых вод.

На существующее положение сбор ТБО производится на полигон ТБО г. Алдана.

Предлагается следующие планировочные мероприятия:

- для уменьшения автомобильного шума надо, чтобы качество дорожного покрытия соответствовало нормативно техническим нормам;

- при застройке новых кварталов и реконструкции существующих кварталов применять градостроительные мероприятия для уменьшения автомобильного шума;

- администрации поселка Ленинский разработать проект санитарно-защитной зоны;

- решить вопрос со сбором и вывозом металлолома;

- решить вопрос со сбором отработанных масел на предприятиях  АТП;

- провести инвентаризацию о наличии остатков пестицидов и минеральных удобрений, с вышедшими сроком годности, при наличии их решить вопрос об их утилизации с контролирующими органами;

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой принят Закон Республики Саха (Якутия) о питьевой воде и питьевом водоснабжении (в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 367-3 № 749-III)

Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О введении особого режима пользования и охраны уникальных озер Республики Саха (Якутия)» ( 16 августа 1994 года № 836)

Мероприятия по обеспечению потребностей экономики населения в водных ресурсах включают:

- восстановление и охрана водных объектов:

- проектирование и строительство очистных сооружений

- реконструкция очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки

- ремонт и строительство канализационных сетей и сооружений

- проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

Техническое, информационное и научное обеспечение деятельности по восстановлению и охране водных объектов:

- ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе, создание баз данных о состоянии водных объектов, организация постов наблюдения за состоянием водных объектов, организация лабораторного контроля за качеством воды водоёмов І и ІІ категории, питьевым водоснабжением;

- ведение государственного Водного кадастра на геоинформационной основе;

- осуществление контроля за сбросами предприятий-загрязнителей (предельно-допустимыми сбросами);

- организация на предприятиях-загрязнителях водных объектов производственного контроля за качеством воды в водоёмах;

- организация на предприятиях - владельцах объектах питьевого водоснабжения населения производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению; создание лабораторий производственного контроля;

- разработка научных обоснований для повышения эффективности управления водным фондом.

Требования Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденны Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных, гидравлических и других условий с учетом изменения береговой линии водных объектов и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению бассейновых и других территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, согласо-ванному со специально уполномоченными государственными органами в области окружающей природной среды, органами санитарно – эпидемиологического надзора и органами Федеральной пограничной службы Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км                                               – 50 м

От 10 км до 50 км                                – 100 м

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

## Охрана земельного фонда. Инженерная защита территории

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются функциональным использованием земель и включают следующие позиции:

1.Сохранение и повышение плодородия почв зон сельскохозяйственного назначения через выполнение системы программных мероприятий:

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- проведение работ по инвентаризации и агрохимическому обследованию земель;

- проведение мелиоративных работ;

- научно- техническое обеспечение агропромышленного комплекса.

Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов:

- Гидромелиоративные мероприятия на естественных водоёмах для улучшения условий обитания ихтиофауны, зарыбление водоёмов ценными породами рыбы, строительство рыбозащитных сооружений.

- Инженерная защита территории от вредного воздействия поверх-ностных вод:

- Противопаводковые мероприятия - строительство противо-эрозионных, берегозащитных сооружений, расчистка русел рек

- строительство дождевой канализации, очистных сооружений дождевого стока.

- инженерная защита от подтопления

## Охрана и защита лесов

Господствующей растительностью вокруг поселка Лебединый являются мохово-кустарничковые, сосновые, сосново-лиственничные леса. Местами темнохвойные леса с участками горной лесотундры.

Основными задачами лесного хозяйства района являются повышение  водоохранной роли лесов и обеспечение внутренних потребностей в лесоматериалах для сельского хозяйства и промышленности.

Воспроизводство лесных ресурсов имеет целью их своевременное восстановление на непокрытых лесом землях, предотвращение увеличения площадей малоценных лиственных лесов, обеспечение рационального использования земель лесного фонда. Лесовосстановление предусматривает воспроизводство лесов на вырубках, гарях и других непокрытых лесом землях. Основной категорией фонда лесовосстановления являются вырубки. Все мероприятия предусмотрены Законом республики Саха (Якутия) о Лесе республики Саха(Якутия) (28 мая 1992 года № 966-XII, в ред. Закона РС(Я) от 11.12.2002 78-3 № 479-II)

## Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Заболевания и патологические состояния человека имеют, как правило несколько или много этиологических факторов, в том числе и экологические факторы. Но изученность данной проблемы в Республике Саха(Якутия) остается такой, что большей частью не дает основания указывать на наличие прямой причинной связи сегодняшнего состояния здоровья населения с нарушением экологического равновесия.

Для оценки экологического риска здоровью населения, выработки соответствующих профилактических мер необходимо в рамках  социально-гигиенического мониторинга проведение углубленного эпидемиологического исследования наиболее значимых патологий, в том числе экологически обусловленных болезней. Кроме того, необходимы мероприятия:

- обоснование региональных допустимых экологических нагрузок по критериям здоровья населения;

- разработка и внедрение мероприятий по сокращению выбросов, формирующих повышенную заболеваемость населения. Проведение реабилитации контингентов риска среди детского населения и организация профилактических мероприятий на территориях с повышенной антропогенной нагрузкой;

- разработка и реализация новых методов клинико-лабораторной диагностики, лечения и профилактики экообусловленных заболеваний детского и взрослого населения поселка.

В результате реализации запланированных социально-экономических, планировочных, организационно-технических, инженерно-технических мероприятий ожидается  достижение следующих показателей:

- экологическая реабилитация водных объектов, в том числе источников питьевого водоснабжения, путем уменьшения сброса загрязняющих веществ, реконструкции и строительства очистных сооружений, развития системы ливневой канализации, организации и благоустройства водоохранных зон;

- снижение водопотребления, обеспечение населения стандартной питьевой водой;

- улучшение состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, в том числе источников питьевого водоснабжения за счет снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

- предотвращение техногенных аварий и катастроф с экологическими последствиями за счет реализации системы мероприятий, направленных на снижение риска их возникновения;

- достижение современного уровня инженерного благоустройства селитебных территорий;

- снижение шумового загрязнения селитебных территорий, уменьшение количества населения, проживающего в зонах акустического дискомфорта;

- защита зданий и сооружений от негативных инженерно-геологических процессов;

- улучшение состояния атмосферного воздуха селитебных территорий за счет проведения атмосфероохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и проведения комплекса мероприятий по оптимизации транспортной инфраструктуры;

- создание системы природно-экологического каркаса, в том числе сохранение  лесного фонда, создание системы особо охраняемых природных территорий;

- развитие массовых и специализированных видов рекреации, спорта;

- организация комплексной системы экологического мониторинга наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, земельного фонда, ООПТ  и т.д.

Особо опасные источники загрязнения природной окружающей среды.

По данному разделу отсутствуют исходные данные.

К особо опасным источникам загрязнения природной окружающей среды относятся:

- склад жидкого хлора для дезинфекции питьевой воды;

- склад взрывчатых веществ (ВВ);

- склады ядохимикатов и минеральных удобрений для сельского хозяйства;

- склады санэпиднадзора;

- склады МТС хранение аммиака, метанола, фреона;

- нет информации по складам МЧС;

## Организация санитарно-защитных зон.

Сводные данные по санитарно-защитным зонам основных

промышленных предприятий поселка (м).

| № п.п. | Перечень производственных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | Предложения генерального плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс сан. вредности | Зона сан. вредности | Класс сан. вредности | Зона сан. вредности | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельные | III | По расчету менее 50 м |  | По расчету менее 50 м |  |

Предлагаются следующие планировочные мероприятия по охране окружающей среды поселка:

- администрации поселка Лебединский разработать проект санитарно-защитной зоны;

- для детальной оценки влияния источников загрязнения атмосферного воздуха  рекомендуется Администрации поселка Лебединский  выполнить проект «Сводный проект предельно  допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города;

- строительство новых и реконструкция старых канализационных сетей;

# ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## Теплоснабжение

Общая часть

Проект теплоснабжения генерального плана п.Лебединый выполнен на основании следующих документов:

Исходные данные.

Генеральный план выполнен ОАО РПИИ «Якутпроект».

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных  источников теплоснабжения.

ТСН 23-343-2002 Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий. г.Якутск, 2002 г.

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Существующее положение

Характер существующей схемы теплоснабжения поселка определен сложившейся планировкой, наличием муниципальной и индивидуальной застройки. Основными источниками теплоснабжения объектов соцкультбыта, и административных зданий являются котельные. Основное топливо для котельных – уголь марки СС Нерюнгринского разреза. Индивидуальная застройка обеспечивается печным отоплением.

Установленная мощность централизованных источников тепла составляет 16.05 Гкал/час.

Характеристики котельных

| № п/п | Наименование котельной | КПД котлов (%) | Вид топлива | Кол-во котлов и марка | Мощность котельной (Гкал) | Присоединённая нагрузка Гкал | Годовой расход топлива тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
|  | п. Лебединый |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Квартальная котельная | 58 | уголь | ФД-300 – 1 шт ЕЛ-200 – 1 шт | 7 | 9213,9 | 3530 |
| 2 | Котельная №2 | 58 | уголь | ФД-300 – 2 шт | 8 | 9305.9 | 3562 |
| 3 | Гаражная котельная | 58 | уголь | ФД-300 – 2 шт | 1,05 | 1384.8 | 530 |
|  | Всего |  |  |  | 16,05 |  |  |

Таблица 1.

Схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 85-65ºС, Рраб=0,6 МПа. Прокладка тепловых сетей 3-х трубная, надземная на опорах и в деревянном коробе. Закольцовки сетей не имеется. Учет тепла и расхода теплоносителелей отсутствует. Общая протяженность тепловых сетей составляет 10.41 км.

Теплопотребление

Теплопотребление поселка определено на расчетные параметры (ТСН 23-343-2002 РС(Я).

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки --42ºС

- средняя температура за отопительный период -13.2ºС

- продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий – 9158/267

- поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты – 9329/281

- детские дошкольные учреждения -9610/281

Температура воздуха внутри помещений:

- 21ºС – для жилых, общеобразовательных и др.общественных зданий.

- 22ºС – для детских дошкольных учреждений

Теплопотребление на отопление жилых зданий на существующем уровне определено расчетным путем в соответствие с удельным расходом тепла (Вт/м2). (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР г.Якутск, 1987 г.)

1 эт.		2 эт.		3 эт.		4 эт.

200		164		145		134

- максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 30% от теплопотребления на отопление жилых зданий;

- максимальный часовой расход на вентиляцию жилых зданий принят в соответствии СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Приложение М. Исходя из расчета подачи 30 м3 наружного воздуха на 1 чел.

- максимальный расход тепла на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расчетного расхода тепла на отопление этих зданий.

- среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения».

Расчетная тепловая нагрузка для производственных предприятий на основании исходных данных.

Таблица 2

Тепловые нагрузки поселка на 2008 год составляют:

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. |  |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. |  |  | 1.157 |
| 2 | Общая площадь зданий | тыс. м2 |  |  | 26.405 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВт |  |  | 3.46 |
|  | Отопление общественных зданий | -«- |  |  | 1.8 |
|  | Вентиляция общественных зданий | -«- |  |  | 0.72 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения |  |  |  | 1.05 |
|  | Итого |  |  | 7.03 |  |
|  | Итого ЦИТ |  |  | 5.98 |  |

Баланс покрытия существующих тепловых нагрузок.

Таблица 3

| Выработка |  |  | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование источников | Установ. мощность МВт | №№ пп | Наименование потребителей | Кол-во МВт |
| 1 | Квартальная котельная | 8.14 | 1 | п.Лебединый | 7.03 |
| 2 | Котельная №2 | 9.3 | 2 | В т. ч от централизованных источников | 5.98 |
| 3 | Гаражная котельная | 1.23 |  |  |  |
|  | Автономные источники | 1.05 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | От автономных источников | 1.05 |
|  |  |  |  | Итого от ЦИТ | 5.98 |
|  | Итого ЦИТ | 18.67 |  |  |  |
|  | Итого отпущенное тепло | 18.1 |  | Всего теплопотребление с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: | ~6.88 |
|  | Баланс тепла | +11.22 |  |  |  |

Проектное решение

По предложенной концепции развития поселка предлагается реконструкция жилого фонда и роста жилого фонда за счет нового строительства.

Тепловые нагрузки на расчетный срок выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.

Жилые одноквартирные отдельно стоящие и блокированные здания кдж/(м2ºС.сут).

Таблица 4

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - | - |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |

Общественно-административные здания вт/м2

(СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»)

Таблица 5

| Типы зданий | Этажность зданий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 |
| 1 Жилые, гостиницы, общежития |  | 85 |
| 2 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 34; 33; 32 соответственно нарастанию этажности | 31 |
| 3 Дошкольные учреждения | 45 | - |
| 4 Сервисного обслуживания | 23; 22; 21 соответственно нарастанию этажности | 20 |
| 5 Административного назначения (офисы) | 36; 34; 33 соответственно нарастанию этажности | 27 |
| 6. Общественные кроме вышеперечисленных | 42; 38; 36 соответственно нарастанию этажности | 32 |

Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий определены по укрупненным показателям. Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по укрупненным показателям с учетом степени благоустройства.

Таблица 6

| № пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | Расч. срок |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 1.157 | 1.206 |
| 2 | Жилищный фонд-всего общ площади | тыс.м2 | 26.405 | 28.944 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВт | 3.46 | 2.74 |
|  | Отопление общественных зданий | « | 1.8 | 0.82 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | 0.72 | 0.39 |
|  | Горячее водоснабжение |  | - | 2.67 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения |  | 1.05 | 1.57 |
|  | Всего |  | 7.03 | 8.19 |
|  | Итого ЦИТ |  | 5.98 | 6.62 |

Баланс тепла на расчетный срок

Таблица 7

| Выработка |  |  |  | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование источников | Сущ. МВт | Расч. МВт | №№ пп | Наименование потребителей | Кол-во МВт |
| 1 | Квартальная котельная | 8.14 | ликвидация | 1 | п.Ленинский | 8.19 |
| 2 | Котельная №2 | 9.3 | 10.0 | 2 | В т. ч от централизованных источников | 6.62 |
| 3 | Гаражная котельная | 1.23 | ликвидация |  |  |  |
|  | Автономные источники | 1.05 | 1.57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | От автономных источников | 1.57 |
|  | Итого | 19.72 | 11.57 |  |  |  |
|  | Итого ЦИТ | 18.67 | 10.0 |  |  |  |
|  | Итого отпущенное тепло | 18.1 | 9.7 |  | Итого от ЦИТ | 6.62 |
|  | Баланс тепла | +11.22 | +2.08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего теплопотребление с учетом потерь тепла в тепловых сетях 15% составит: | ~7.62 |

Покрытие тепловых нагрузок на расчетный срок предлагается от сохраняемой Котельной №2, маломощные котельные отслужившие срок эксплуатации подлежат ликвидации. Сохраняемая котельная подлежит реконструкции с доведением установленной мощности до 10.0 МВт; с заменой оборудования с использованием современных энергосберегающих технологий.

Для обеспечения надежности и резервирования теплоснабжения  предлагается на расчетный срок выполнить резервирование подачи тепла от централизованных источников. Основное топливо для ЦИТ является уголь марки СС Нерюнгринского разреза.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается  от автономных и индивидуальных котельных.

Схема теплоснабжения закрытая, приготовление горячей воды частично централизованное от котельных и с независимым присоединением на новостройках.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 С, Рраб=0.6Мпа

Тип прокладки надземная, пяти и двухтрубная, совместно с сетями прокладывается водопровод.

Переход на более эффективные, энергосберегающие технологии и оборудование с применением электронных регуляторов, частотных регулирующих приборов, первичных преобразователей и современных приборов учета тепла и расхода воды.

10.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общая часть

Проект водоснабжения и водоотведения генерального плана п. Лебединый  выполнен на основании следующих документов:

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Основная цель настоящего раздела  генерального плана – обеспечение оптимального развития систем водоснабжения и канализации поселка, взаимосвязанных с его территориально-планировочным развитием.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником  водоснабжения  п.Лебединый  являются  подземные   воды.

В   поселке   имеются  централизованная  система  водоснабжения.   Система  обеспечения  водой  п.Лебединый  включает в себя группу скважин, насосную станцию, сети хозяйственно-питьевого и технического водопровода.

Протяженность   сетей  водопровода,   составляет   15,09 км.

Потребность   поселка  в  питьевой  воде   составляет - 416 мЗ/сут.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в таблицах №1, 2, 3.

Полив предусматривается водой из системы поселкового водопровода.

| РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лебединый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  |  | I очередь (2013г.) |  |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |  |
|  |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,926 | 250 | 231,5 | 277,8 | 0,918 | 300 | 275,4 | 330,48 | 1,206 | 350 | 422,1 | 506,5 |
| 2 | Застройка зданиями, необорудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,231 | 40 | 9,24 | 11,08 | 0,259 | 50 | 12,9 | 15,48 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 48,14 | 57,77 |  |  | 57,66 | 69,2 |  |  | 84,42 | 101,3 |
|  | ВСЕГО |  |  | 288,88 | 346,65 |  |  | 345,96 | 415,16 |  |  | 506,52 | 607,8 |

Таблица 2

| РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛИВКА УЛИЦ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень багоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  | I очередь (2013г.) |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |
|  |  | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. | кол-во населе-ния тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | расход воды м3/сут. |
| 1 | п. Лебединый | 1,157 | 50 | 57,85 | 1,177 | 60 | 70,62 | 1,206 | 60 | 72,36 |

Таблица 3

| СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО СИСТЕМЕ ПОСЕЛКОВОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Наименование потребителей | Расход воды м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | Существ. (2008г.) |  | I очередь (2013г.) |  | Расчетный срок (2020г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 |
| 1 | Население | 288,88 | 346,65 | 345,96 | 415,16 | 506,52 | 607,8 |
| 2 | Поливка улиц и зеленых насаждений | 57,85 | 69,42 | 70,62 | 84,74 | 72,36 | 86,83 |
|  | ВСЕГО | 346,73 | 416,07 | 416,58 | 499,9 | 578,88 | 694,63 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*  (Таблицы №5 и №6).

На существующее положение, I очередь и расчетный срок принят 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, внутреннее пожаротушение – 5 л/с (2 струи по 2,5л/с).

Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит:

Существующее положение, I очередь, расчетный срок – 3×(15+5)×3,6×1=216,0 м3.

Источники водоснабжения

Источником поселкового хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматриваются подземные воды п. Лебединый.

Потребности села в питьевой воде в м3/сут:

- существующие (2008г.)              - 416,07

- на I очередь (2013г.)                   - 499,90

- на расчетный срок (2020г.)        - 694,63

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов:I пояс – зона строго режима, II и III – зона ограничений.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) подземного источника устанавливаются в соответствии с расчетами.

Учитывая недостаточную защищенность подземных вод рекомендуемого к эксплуатации водоносного горизонта, границы I пояса ЗСО принимаются на расстоянии 50 м от скважин.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения поселка принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения п. Лебединый принята на I очередь (2013г.) и расчетный срок (2020г.) от существующих скважин.

Схема водоснабжения от подземного источника следующая:

Насосами 1-го подъема по водоводу подается на очистные сооружения.

После очистки вода поступает в резервуар чистой воды, откуда насосами 2-го подъема будет подаваться в водопроводную сеть поселка.

Производительность водозабора принимается на I очередь и расчетный срок – 30м3/час.

При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается прогрев воды перед очисткой до температуры +100С.

В целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях.

При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям.

В насосной станции II подъема устанавливаются хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы.

Водоводы проектируются из стальных труб Ø150 и прокладываются в земле с изоляцией деревянной рейкой толщиной 50мм.

Наружное пожаротушение от пожарных гидрантов Дорошевского устанавливаемых на магистральных сетях через 150м.

Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

I очередь, расчетный срок

- Реконструкция подземного водозабора подземных вод.

- Строительство станции водоочистки производительностью 700 м3/сут

- Строительство насосной станции II подъема.

- Строительство кольцевых магистральных сетей водопровода.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в п. Лебединый  имеется централизованная система бытовой канализации, сброс стоков предусматривается в р. Большой Куранах. В системе канализации имеются самотечные сети и пруды накопители.

Расход бытовых стоков составляет - 13.2 мЗ/ч. Протяженность сетей канализации 6.0км.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расходы сточных вод.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от жилой и общественной застройки представлены в таблицах 4,5.

Таблица 4

| РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Лебединый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2008г.) |  |  |  | I очередь (2013г.) |  |  |  | Расчетный срок (2020г.) |  |  |  |
|  |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  | кол-во населения тыс.чел. | норма водо- потреб- ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут. |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс.сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,926 | 250 | 231,5 | 277,8 | 0,918 | 300 | 275,4 | 330,48 | 1,206 | 350 | 422,1 | 506,52 |
| 2 | Застройка зданиями, необорудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 0,231 | 25 | 5,77 | 6,93 | 0,259 | 25 | 6,47 | 7,77 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 11,86 | 14,23 |  |  | 14,09 | 16,91 |  |  | 21,1 | 25,32 |
|  | ИТОГО |  |  | 249,13 | 298,96 |  |  | 295,96 | 355,16 |  |  | 443,2 | 531,84 |

Таблица 5

| СУММАРНЫЕ РАСХОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование потребителей | Расход воды м3/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  | Существ. (2008г.) |  | I очередь (2013г.) |  | Расчетный срок (2020г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 | ср.сут. | макс. сут. К=1.2 |
| 1 | Население | 249,13 | 298,96 | 295,96 | 355,16 | 443,2 | 531,84 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Отвод сточных вод от индивидуальных жилых домов производится в накопители стоков с дальнейшим выводом на сливную станцию.

На 1 очередь и расчетный срок для очистки стоков предусматриваются биологические очистные сооружения производительностью 550 м2/сут.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Строительство биологических очистных сооружений производительностью 550м3/сут (I очередь и расчетный срок).

- Строительство сливной станции.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение

В настоящее время в п. Лебединый отсутствует ливневая канализация.

Дождевые и талые воды поступают в ближайшие озера и р. Большой Куранах.

Проектные предложения

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод, а также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в п. Лебединый.

Ливневая канализация состоит из системы отводных лотков и трубопроводов. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей требованиям  «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», по условиям рельефа предусматривается строительство локальных механических очистных сооружений.

## 10.3. Газоснабжение

Общая часть.

Раздел “Газоснабжение” проекта Генеральный план МО "Поселок Ленинский" п.Лебединый выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- CП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология ";

- СНиП 2.07.01-89* ”Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов”;

- ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) ”Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий”;

- Паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский»

Существующее положение.

Поселок Лебединый снабжается сжиженным газом (ГБУ) в целях приготовления пищи.

Проектные решения.

1.	Раздел выполнен при варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства  магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВСТО.

2.	В расчетах газопотребления применены характеристики природного газа для Чаяндинского месторождения.

3.	Расчетные климатические параметры (СНиП 23-01-99*):

- температура наружного воздуха для проектирования отопления: -42 ºС;

- cр.температура воздуха за отопительный период: -13.3 ºС;

- продолжительность отопительного периода: 267 сут.

4.		Для расчета газопотребления п.Лебединый применены следующие показатели:

а) Численность населения на расчетный срок(2020г): 1206 человек

б) Норма средней обеспеченности населения жильем на расчетный срок: 24.0 м²/чел.;

в) Необходимый объем жилищного фонда к расчетным срокам: 28.9 тыс.м² (общая площадь);

г) Теплоснабжение п.Лебединый на расчетный срок планируется организовать на базе реконструкции котельных с переводом на газовое топливо.

По индивидуальной застройке предлагается автономное теплоснабжение на газовом топливе.

5.	В проекте определены потребности в природном газе на расчетный срок (2020 год):

- на пищеприготовление, комбыт, бани, прачечные, общепит, здравоохранение, хлебзаводы, пекарни, торговля и пр.) – 123,2 м³/час;

- на отопление и горячее водоснабжение индивидуального жилого сектора – 687,6 м³/час;

- на теплоснабжение – 1264,7м³/час;

Всего газопотребление на расчетный срок (с к=1.1) – 2156,6м³/ час. (см.табл.1)

6.	Газораспределительная сеть состоит из:

- главного газорегуляторного пункта (ГГРП) с 2-мя линиями редуцирования на Р<0.6МПа и Р<0.003МПа;

- газорегуляторного пункта блочного (ГРПБ) с линией редуцирования на Р<0.003МПа;

- распределительных газопроводов высокого давления Р<1.2МПа до ГГРП;

- распределительных газопроводов высокого давления Р<0.6МПа от ГГРП до ГРПБ и отопительных котельных;

- распределительных газопроводов низкого давления Р<0.003МПа от ГРПБ до вводных газопроводов объектов газопотребления.

Газораспределительные газопроводы к объектам, как правило, прокладываются подземным способом. Заглубление газопроводов предусматривается на 0.8-1.0м до верха трубы.

- Для газопроводов применяются стальные бесшовные и электросварные прямошовные трубы, изготовленные из спокойных углеродистых и низкоуглеродистых сталей.

- Подземные газопроводы защищаются от коррозии пассивным методом - весьма усиленной изоляцией. Электрохимическая защита подземных внутрипоселковых газопроводов не предусматривается.

- Все стыковые соединения (100%) стальных подземных газопроводов контролируются физическим методом.

- Отключающие устройства подземных газопроводах выводятся над землей и устанавливаются в металлических шкафах или ограждениях и оснащаются запорным устройством.

Трубы соединяются между собой встык при помощи электродуговой сварки электродами Э-50А марки УОНИ - 13/55.

Монтаж и испытания газопроводов должна осуществлять специализированная строительно-монтажная организация в соответствии с требованиями :

- -	СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

-	ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»

Cрок эксплуатации газопроводов - 40 лет.

В период эксплуатации газопровода в охранной зоне - 10 м с каждой стороны вдоль трассы - должны обеспечиваться мероприятия по сохранности наружного газопровода в соответствии с  требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей" утвержденными постановлением Правительства РФ за N 878 от 20.11.2000г.

## 10.4. Электроснабжение

Общая часть.

Проект электроснабжения Генерального плана п.Лебединый МО «Поселок Ленинский» выполнен на основании следующих документов:

-СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

-СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

- РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

-Задания  отдела генеральных планов.

- Анкетных данных по электроснабжению п. Лебединый, выданных Алданским РЭС Филиала «Южно-Якутские электрические сети» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Существующее положение.

Источники электроэнергии, распределительные ТП и ЛЭП.

По данным Алданского РЭС филиала «Южно-Якутские электрические сети» электроснабжение п. Лебединый осуществляется от подстанций ПС-35/6 кВ №2 «Лебединый» .

От данной подстанции в поселок заходит одна линия ВЛ-6 кВ для питания распределительных подстанций ТП-6/0,4 кВ. На территории поселка расположены 7 распределительных  трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ и КТП-6/0,4 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов на подстанциях ТП и КТП  – 3830 кВА.

Электропотребление.

По данным Алданского отделения «Энергосбыта»  для системных потребителей электроэнергии  на 01.01.07. составило:

Зимний максимум нагрузки потребителей за 2007г - данные отсутствуют.

Потери в сетях – данные отсутствуют.

Годовое потребление электроэнергии - данных нет.

Количество квартир с электроплитами - данных нет.

Рост зимнего максимума нагрузки - 4  %

Рост годового потребления электроэнергии - 1,5 %

Определение потребности в электроэнергии.

Электрические нагрузки.

Электрические нагрузки на период планирования генерального плана определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты:

- на I-ю очередь (2012г) - 950 кВт*ч/год.

- на расчетный срок (2028г) - 1100 кВт*ч/год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято соответственно на I-ю очередь – 4100 ч/год; на расчетный срок – 4500 ч/год.

Электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора составит:

| Сроки проектирования | Население чел. | Годовое электропотребление млн.кВт*ч | Максимальная электрическая нагрузка тыс. кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь (2013 г) | 1177 | 1,12 | 2,73 |
| Расчетный срок (2020 г) | 1206 | 1,33 | 2,9 |

Электрическая нагрузка производственного сектора из-за отсутствия данных принимается по фактическому электропотреблению.

Проектная схема электроснабжения.

На все сроки проектирования электроснабжение п. Лебединый будет осуществляться от существующей подстанции ПС № 2 «Лебединный» Южно-Якутской энергосистемы.

На I-ю очередь предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций с магистральными сетями 6 кВ для вновь строящихся жилых кварталов и объектов. Распределительные сети 0,4 кВ будут проектированы по проектам застройки данных кварталов и объектов. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения и т.д. и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций для систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Реконструкция  электрических сетей 6 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 6 и 0,4 кВ.

Основные технические показатели.

-	строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-400 кВА - 2 шт.

-	строительство ВЛЗ-6 кВ - 5 км.

## 10.5. Связь

Общая часть.

Проект генерального плана п.Лебединый выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года за № 706-р,

- Задания отдела генеральных планов.

Телефонизация. Существующее положение.

Проводную телефонную связь в п.Лебединый осуществляет Алданский ЛТЦ  ОАО «Сахателеком» с АТС М-200 емкостью 400 номеров, из которых задействовано 291 номеров.

На данный момент в услуги подвижной связи в стандарте GSM обеспечивают два оператора МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») и МегаФон (ЗАО «Мобиком-Хабаровск»).

Расчетный срок (1 и 2 очередь)

Основное направление развития сети связи в поселке предусматривает расширение АТС М-200 до 402 номеров и цифровых концентраторов для обеспечения населения качественной телефонной связью и расширения предоставляемых услуг. Обеспечение населения доступом к сети Интернет от самого простого с помощью коммутируемого доступа (dial-up) до высокоскоростного доступа с помощью xDSL-технологий (ADSL), развитие услуг подвижной связи в стандарте GSM и внедрение мобильной связи 3 поколения (UMTS). Замена магистральных телефонных кабелей с медными жилами на волоконно-оптические.

Таблица развития телефонной связи.

| Наименование потребителей | Существ. (2008г.) | Вторая очередь (2013г.) | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 1157 | 1177 | 1206 |
| Кол-во номеров на АТС | 291 | 392 | 402 |

Телевидение и радиовещание. Существующее положение.

В настоящее время телевизионное вещание в п.Лебединый осуществляется эфирно и обеспечивается 4-мя каналами ОРТ, РТР, НТВ и НВК.

Радиовещание осуществляется в УКВ-ЧМ диапазоне.

Расчетный срок (1 и 2 очереди)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 706-р определено, что при переходе на цифровое телевизионное вещание в стране будет применяться общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, применяемого в цифровом эфирном телерадиовещании, планируется использовать стандарт MPEG-4. Применение указанных стандартов цифрового вещания позволит в полосе частот, выделенной для одного аналогового канала эфирного наземного телевизионного вещания, передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радиоканалов одновременно. Кроме того, цифровые технологии позволят реализовать ряд дополнительных информационных услуг (интерактивных и справочно-информационных услуг, доступ в сеть Интернет и др.).

Наряду с построением новой цифровой инфраструктуры телерадиовещания одной из важнейших задач является сохранение на переходный период существующей аналоговой инфраструктуры вещания, которая позволит осуществить переход без ущемления прав граждан на доступ к информации.

Предусматривается замена аналоговых передатчиков на современные полупроводниковые. Планируется до 2027 года ввести дополнительные телевизионные приемо-передающие станции в стандарте DVB и радиопередатчиков системы цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) с целью охвата населения телевизионным и радиовещанием других российских программ на базе цифровых приемников.

Оповещение при чрезвычайных ситуациях

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения п.Лебединый с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для подачи звуковых сигналов на улицах п.Лебединый с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга. Сирены подключаются к сети электроснабжения к напряжению 380В, а запуск сирен «С-40М» производится через пусковые устройства «П-164АМ», а так же предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | ### Показатели | Ед. изм. | Совр. сост-е на 01.01. 2008 г. | Расчет. срок 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ## 5 |
| ## 1 | ## Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель поселения в установленных границах (по проекту*) | ### га | 441,5 | 441,5 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | ### га | 42,34 | 26,11 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - многоквартирная (2-5 этажная) застройка | ### -¢¢- | 5,22 | 7,28 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | ### -¢¢- | 37,12 | 18,83 |
|  | общественно-деловых зон | ### -¢¢- | 1,79 | 5,39 |
|  | производственных зон | ### -¢¢- | - | - |
|  | коммунально-складских зон | ### -¢¢- | ## 10,57 | 10,58 |
|  | рекреационных зон | ### -¢¢- | ## 0,28 | 2,52 |
|  | территории оздоровительных учреждений | ### -¢¢- | 0,58 | 1,51 |
|  | зон специального назначения | ### -¢¢- | 0,89 | 1,89 |
|  | Из общей площади земель поселения территории общего пользования | ### -¢¢- | - | - |
| 1.2. | из них |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования (леса, луга, кустарники) | ### -¢¢- | 284,78 | 284,78 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | ### -¢¢- | 6,81 | 33,8 |
|  | прочие территории общего пользования | ### -¢¢- | 93,49 | 44,67 |
|  | Из общей площади земель поселения территории резерва для развития поселения | ### -¢¢- | - | 30,28 |

*) Общая площадь земель в проектных границах поселения

| ## 2. | ## Население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Численность населения | ### тыс. чел. | 1157 | 1206 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 16 лет | ### чел/% | 283/24,4 | 301/25 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | ### -¢¢- | 754/65,2 | 784/65 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | ### -¢¢- | 120/10,4 | 121/10 |
| ## 3. | ## Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд -всего: | ### тыс. ### м2 общ. пл.кв. | 26405 | 28944 |
| 3.2. | в том числе: | ### тыс. ### м2/% |  |  |
|  | - в малоэтажных (1-2 эт.) квартирного типа домах | ### -¢¢- | 21150 80 | 21084 73 |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками | ### -¢¢- | 5255 20 | 7860 27 |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда - всего | ### -¢¢- | - | 18484 |
| 3.4. | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: | ### -¢¢- |  |  |
|  | - техническому состоянию | ### -¢¢- | - | 18484 |
|  | - реконструкции | ### -¢¢- | - | - |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | ### тыс. ### м2 общ. пл. кв. | - | 16287 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство - всего | ### -¢¢- | - | 21023 |
| 3.7. | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе - многоквартирная застройка (1-2 эт.) | ### -¢¢- | - | 8366 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | ### -¢¢- | - | 12657 |
| 3.8. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | ### -¢¢- | - | - |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | ### -¢¢- | - | 21023 |
| 3.9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | ### м2/чел | 22.8 | 24 |
| ## 4. | ## Объекты образования |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | ### мест | 77 | 87 |
| 4.2 | Общеобразовательный школы | ### мест | 92 | 154 |
| 4.3 | ЦУБ | ### объект |  |  |
| 4.4 | Поликлиники. | ### -¢¢- | 1 | 1 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | ### м2 ### торг.пл. |  |  |
| 4.6 | Администрация |  | 1 | 1 |
| 4.7 | Пожарное депо | ### -¢¢- | 1 | 1 |
| 4.8 | Отделение связи | ### -¢¢- | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети – всего | ### -¢¢- |  | 16,8 |
|  | В том числе: - поселковых дорог | ### -¢¢- |  | 0,7 |
|  | - главной дороги | ### -¢¢- |  | 3,9 |
|  | - улиц в жилой застройке, в т.ч. | ### -¢¢- |  | 12,2 |
|  | - основных | ### -¢¢- |  | 4,1 |
|  | - второстепенных | ### -¢¢- |  | 8,1 |
| 5.1 | Протяженность линий общественного транспорта | ### км | - | 3,2 |
| ## 6. | ## Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | ### м3/сут | 416 | 700 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | ### -¢¢- | 416 | 700 |
|  | - на производственные нужды | ### -¢¢- |  |  |
| 6.2 | Протяженность сетей | ### км. | 15,09 |  |
| 7 | Канализация |  |  |  |
| 7.1 | Общее поступление сточных вод - всего | ### тыс.м3/сут | - | 0,5 |
| 7.2 | Производительность очистных сооружений канализации | ### -¢¢- | - | 0,5 |
| 7.3 | Протяженность сетей | ### км | 6,0 |  |
| 8 | Электроснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Потребность в электроэнергии - всего | ### тыс. кВт.ч./год |  | 1330,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | ### -¢¢- |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | ### -¢¢- |  | 1330,0 |
|  | - сельское хозяйство |  | - | - |
|  | - на прочие нужды и потери в сетях | ### -¢¢- | - | - |
| 8.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | ### кВт.ч. |  | 1100,0 |
| 8.3 | Протяженность сетей | ### км |  | 5,0 |
| 9 | Газоснабжение |  |  |  |
| 9.1 | Расход газа | ### м3/час | - | 2156,6 |
|  | Протяженность сетей | ### км |  | 7,16 |
| 10 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 10.1 | Потребление тепла | ### МВт | 7.03 | 8.19 |
| 10.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | ### МВт | 5.98 | 6.62 |
| 10.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | ### МВт | 1.05 | 1.57 |
| 10.4 | Протяженность сетей | ### км | 10.58 | 2.5 |
| 11 | Связь |  |  |  |
| 11.1 | Охват населения телевизионным вещанием | ### % населения | 100 | 100 |
| 11.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | ### номеров | 291 | 402 |
| 11.3 | Отделение связи (группа, кол-во) | ### объект | 1 | 1 |
| 12 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 12.1 | Протяженность водоотводного канала | ### км | - | 0.8 |
| 12.2 | Водопропускные сооружения | ### шт. | - | 16 |
| 12.3 | Протяженность водоотводных лотков | ### км | - | 3,7 |
| 13 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 13.1 | Объем бытовых отходов | ### тыс.т/год | - | - |
| 13.2 | Общая площадь свалок | ### га | - | - |
| ## 14 | ## Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 14.1 | Общее количество кладбищ | ### га | ## 0.89 | 1.89 |

ПОСЕЛОК 1 ОРОЧОН

# ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

Климат с.Орочен-1 резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум -42,4 °С.

Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение всего лета.

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В холодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типичная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 100-120 дней.

Поселок расположен на деградирующей вечной мерзлоте, поэтому средняя годовая температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные температуры держатся с мая по октябрь.

Для оценки климатических факторов при разработке генерального плана принята среднегодовая роза повторяемости ветров по направлениям (по метеостанции г. Алдана).

Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго – западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо – восточных ветров.

Абсолютная влажность воздуха прямо пропорциональна ходу температуры воздуха. Относительная влажность выше в холодный период года.

Осадков за год в среднем выпадает 580 мм, причем за теплый период года их выпадает 489 мм, за холодный период всего 91 мм, что свидетельствует о малом снежном покрове, дней с метелью в году 33. Число дней с туманом в году 19, за теплый период бывает 14. Дней с туманами и за холодный период всего 5 дней. В среднем в году скорость ветра 3,5 м/сек.

Инженерно – геологические условия

Территория с.Орочен-1 в инженерно – геологическом отношении изучена очень мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится с.Орочен-1, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

1. Пересеченным рельефом;

2. Наличием в долине реки Орто-сала и в его верховьях подземных выработок;

3. Наличием в пределах территории промышленной золотоносности;

# ТЕРРИТОРИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Населенный пункт Орочен-1 расположен в юго-западной части Алданского района, в 13 км к югу от г.Алдан, у подножья гольцов Зверева, Лебединый и горы Вуз, по обеим сторонам реки Орто-Сала.

Территория села Орочен-1 в административных границах утверждена Ленинским Поселковым Советом депутатов, на основании акта согласования проекта границ населенного пункта с.Орочен-1 Муниципального образования «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) от 28 июля 2006 года, в соответствии с проектом границы и описанием границ населенного пункта с.Орочен-1. Площадь населенного пункта составляет 127,01 га., протяженность границы – 6515,05 м.

Сводные данные о современном использовании земель приведены в земельном балансе.

Описание границ населенного пункта с.Орочен-1 МО «Поселок Ленинский» Алданского района РС(Я).

Исходная северная точка границы находится на левом берегу р.Орто-Сала, восточнее автодороги М-56, в 390 м к юго-востоку от анкерной опоры №89752 (линия связи), в 392 м к северу востоку от дорожного указателя знак «Поворот направо» и в 1192 м к северу-западу от моста на автодороге М-56 через ручей.

От исходной точки граница идет 1552,6м на юго-восток вдоль левого берега р.Орто-Сала, до условной точки расположенной на левом берегу р.Орто-Сала, к северу-востоку от перекрестка автодороги М-56 и и автодороги с.Орочен-1 – п.Лебединный, юго-восточнее моста через ручей на автодороге М-56, далее идет 994,7м на юго-восток по подножью г.Вуз, вдоль автодороги с.Орочен-1 – п.Лебединый, пересекая реку Орто-Сала, до восточной точки, находящейся у южного подножья гольца Лебединый, к северу от автодороги с.Орочен-1 – п.Лебединый, юго-восточнее трансформаторной подстанции АЭ №1.

От условной точки граница поворачивает на юго-запад, проходит 506,4 м пересекая автодорогу с.Орочен-1 – п.Лебединый и выходит на юго-восточную точку, расположенную у северо-западного подножья гольца Лебединый, южнее автодороги с.Орочен-1 – п.Лебединый, восточнее линии связи, затем поворачивает на северо-запад, идет 1159,9 м по подножью гольцов Лебединый и Зверева, пересекая р.Орто-Сала, автодорогу М-56 до юго-западной точки границы, расположенной у подножья гольца Зверева, западнее автодороги М-56, юго-западнее перекрестка автодороги М-56 и автодороги с.Орочен-1 – п.Лебединый, далее граница проходит 1946,6м в северо-западном направлении по подножью гольца Зверева, вдоль автодороги М-56 до северо-западной точки, которая находится к западу от автодороги М-56, у подножья гольца Зверева.

От северо-западной точки граница проходит 354,7м в северо-восточном направлении, пересекая автодорогу М-56, до исходной северной точки.

Земельный баланс с.Орочен-1 на расчетный срок – 2025 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2010 | На расчетный срок - 2025г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 127,01 | 135,29 |
| в том числе: |  |  |
| площадь застроенной части | 8,61 | 16,48 |
| земли сельскохозяйственной зоны | 0 | 8,21 |

Настоящий земельный баланс составлен в границах условного обмера чертежа генплана с.Орочен-1. Сводные данные об использовании земель дают общее, сугубо ориентировочное представление об изменении использования земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока – 2025 г.

Площадь населенного пункта в границах обмера составляет 135,29 га.

К концу расчетного срока доля селитебных территорий в границах обмера чертежа увеличится, в основном за счет добавления территорий жилой застройки, объектов культурно-бытового назначения и образования, улиц и проездов.

Проектом предусматривается следующее изменение территорий жилой застройки:

- добавление доли индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками до 1,68 га;

- увеличения доли каменной многоквартирной жилой застройки до с 0,54 до 0,99 га.

В целом территории жилой застройки в границах обмера чертежа на расчетный срок по сравнению с исходным годом 2010 г. становятся больше на 2,13 га. Плотность жилой застройки на расчетный срок каменной многоквартирной застройки 1828,3 м2/га, жилых территорий индивидуальной застройки 851,2 м2/га.

Предусматривается увеличение территорий, занимаемых общественной застройкой до 1,79 га, организация рекреационной зоны включает увеличение озелененных территорий до 0,26 га.

В сводном виде данные об изменении использования земель (баланс территорий в границах обсчета проекта) в период расчетного срока представлены ниже, в таблице.

Распределение земельного фонда по проекту с.Орочен-1

| № пп | Наименование земель | Территория (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.10 | на расч. срок. 2025 |
| 1 | Земли застройки | 8,61 | 16,48 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | жилых зон | 0,54 | 2,67 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - многоквартирная каменная застройка | 0,54 | 0,99 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | - | 1,68 |
|  | общественных зон | - | 1,79 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - территории общественного назначения | - | 1,46 |
|  | - территории оздоровительных учреждений | - | 0 |
|  | - территории учебных заведений | - | 0,33 |
|  | коммунально-складских зон | 0,31 | 1,85 |
|  | земли под дорогами | 7,76 | 10,17 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения (луга) | - | 8,21 |
| 3 | Земли под ЛЭП | - | - |
| 4 | Лесные земли ( леса, кусты) | - | - |
| 5 | Рекреационные зоны (сквер и ПКиО) | - | 0,26 |
| 6 | Резервные территории | 26,33 | 9,79 |
| 7 | Прочие земли | 92,07 | 100,55 |
|  | Итого земель в границах (черте) поселка | 127,01 | 135,29 |

# НАСЕЛЕНИЕ

Социально-демографический состав и занятость населения

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по населению приведены на 01.01.2010г., и составляет 43 человека.

## Прогноз численности населения с.Орочен-1 до 2025 г.

Проектная численность населения является основой для определения важнейших градостроительных параметров развития поселка. Оценка прогнозной численности населения с.Орочен-1 выполнена методом трудового баланса.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен по двум вариантам расчета численности населения на 1 очередь строительства на перспективу 5 лет (2010-2015 годы) до 2015 года и на расчетный срок 10 лет (2015-2025 г.г.) до 2025 г.

Согласно «Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия)», разработанной ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2008г., население в прочих городских населенных пунктах Алданского района увеличивается:

|  | 01.01.2007 | 2015 | 2020 | 2030 | Изменение численности населения 2007-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Алдан | 23,9 | 25 | 30 | 33,0 | 9,1 |
| сельское | 4,44 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,56 |

Одним из объектов капитального строительства согласно проекту определяющий точку роста, задающим вектором развития РС(Я), является «Комплексное развитие Южной Якутии».

В соответствии с Комплексным планом развития рынка труда Южной Якутии на 2007-2011 годы (утвержден постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2007 года № 408) в 2009 году будет трудоустроено до 3700 человек в связи с началом освоения Эльконского урановорудного месторождения. Эльконский горно-металлургический комбинат по добыче и обогащению урана призван решать стратегическую задачу обеспечения российским сырьем запланированное интенсивное развитие отечественной атомной промышленности. По предварительным оценкам потребность в кадрах будет определяться цифрами по 3-5 тыс. человек на каждый из 3-х этапов строительства и развития производства.

Одной из программ определяющей точку роста, задающим вектором развития РС(Я), является «Комплексное развитие Южной Якутии». Создается Якутский центр газодобычи. Предприятия «Газпрома» сосредоточатся в Алданском районе, в г.Алдане планируется размещение завода синтетических моторных масел, планируется параллельно ВСТО проложить газопровод и газифицировать населенные пункты Алданского района.

Учитывая географическое положение с.Орочен-1 в зоне освоения прилегающих территорий Эльконского урановорудного месторождения и Селигдарский ГКХ, а в ближайшем будущем газопровода, вдоль ВСТО, а так же ЛЭП ВЛ-220 кВ Южная Якутия - Центральная Якутия можно предположить рост производства и деловой активности, увеличение притока населения с.Орочен-1, что потребует расширения социальной инфраструктуры (строительство жилья и соцкультбыта) и территории для размещения промышленных, коммунально-складских предприятий, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В связи с наличием земель на территории прилегающей к с.Орочен-1 сельскохозяйственного значения, появляется интерес к развитию личного подсобного и сельскохозяйственного производства, что так же дает рост рабочих мест в селе.

Численность населения (Н), принятая за 100%, складывается из трех групп: градообразующей (А), обслуживающей (Б) и несамодеятельной (В).

Группы А и Б составляют трудоспособную часть населения:

- градообразующая включает трудящихся предприятий, организаций и учреждений градообразующего значения;

- обслуживающая включает трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения данного поселения.

| Градообразующая группа (А) | Кол-во чел. | Обслуживающая группа (Б) | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Молочная товарная ферма | 20 | Администрация | 3 |
| Станция технического обслуживания | 5 | Медпункт | 1 |
| Автозаправочная станция | 3 | Детсад | 5 |
|  |  | Культура | 2 |
|  |  | Котельная | 4 |
|  |  | Баня | 1 |
|  |  | Гостиница | 2 |
|  |  | Кафе | 4 |
|  |  | Торговые объекты | 4 |
| Всего: | 28 |  | 26 |

На основании вышеперечисленных факторов проектом предлагается увеличение численности населения села до 135 человек.

Методом интерполяции выведена численность населения на первую очередь (2015 г.), которая составит 74 человека.

Прогнозный расчет численности населения с.Орочен-1, тыс. чел.

| 2010 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 43 | 74 | 135 |

Проектом для расчетов характеристик пространственно-территориального роста поселения, жилищного фонда, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры принята численность населения – 135 человек.

# ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Современное состояние

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по жилищному фонду приведены на 01.01.2010г.

Общая площадь жилого фонда составляет – 690 м2, в которой проживают 43 чел, в том числе в муниципальном и ведомственном фонде – 43 чел, (690 м2).

## Расчет жилой застройки с.Якокут

На 1.01.2010 жилищный фонд поселка составлял 690 м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности составлял 16 м2/чел. Муниципальный и ведомственный жилой фонд составлял на отчетный период 100% (690 м2). Состояние жилья удовлетворительное.

Расчет показателей жилищного строительства

| Показатели | Ед.изм. | 2010 г. | 2015 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 43 | 74 | 135 |
| Жилищный фонд – всего общей площади, | м2 | 690 | 1480 | 3240 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - многоквартирная застройка | м2 % | 690 100 | 1250 84 | 1810 56 |
| - усадебная застройка | « | - | 230 16 | 1430 44 |
| Жилобеспеченность | м2/чел. | 16 | 20 | 24 |
| Убыль жилищного фонда | м2 | - | 0 | 0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | - | 690 | 690 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | « | - | 790 | 1760 |
| Соотношение нового жилищного строительства по типам домов | м2 % | - | 790 100 | 1760 100 |
| - многоквартирная застройка | м2 % | - | 560 71 | 560 32 |
| - усадебная застройка | м2 % | - | 230 29 | 1200 68 |

Расчет территории для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок – 2025 г.

Для размещения предлагаемого проектом объема нового строительства потребуются территории:

| Жилой фонд | Объем ввода жилого фонда м²/% | Плотность жилого фонда, м²/га | Плотность населения, чел/га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этажный | 1120,0 44% | 2947,4 | 123 | 0,38 |
| Усадебный | 1430,0 56% | 851,2 | 35 | 1,68 |
| x) Жилобеспеченность на 2025 г. – 24,0 м²/чел |  |  |  |  |
| Итого | 2550,0 | - | - | 2,06 |

На расчетный срок (2025 г.) общая емкость территорий для размещения нового жилищного строительства составит 2,06 га.

Общий объем нового жилищного строительства – 2550,0 м², в том числе многоквартирного – 1120,0 м² общей площади (44%), усадебного 1430,0 м² (56%).

Среднегодовой ввод жилой площади составит 170,0 м² общей площади.

На период до 2015 при сохранении 690,0 м² существующего фонда и строительство новых 790 м², жилищный фонд составит 1480,0 м², средняя жилая обеспеченность – 20,0 м² на человека.

На период 2025 г. при сохранении 690,0 м² существующего жилищного фонда и строительстве новых 1760,0 м² дополнительно к 790,0 м2 построенных в период 1 очереди, жилищный фонд поселка составит 3240,0 м², средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24,0 м² на человека.

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы, при стабильной численности населения, является муниципальное жилищное строительство.

Новое индивидуальное строительство предлагается проектом на свободных от застройки участках.

Комплексное решение жилищной проблемы

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий, формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя села социально - гарантированным нормативом жилой площади;

- увеличение жилищной обеспеченности до 24,0 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами;

- при определении структуры нового строительства по типам застройки необходимо учитывать предпочтения граждан, социальное положение населения, сложившиеся хозяйственные традиции, результаты социологического опроса.

# ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Современная состояние поселка

Сложившаяся планировочная структура села Орочен-1 обусловлена историческими предпосылками его основания и природным ландшафтом.

От эвенкийского орон – олень происходит название поселков 1-й и 2-й Орочен, некогда густонаселенное место проживания вольных и организованных в артели старателей, которые пользовались транспортом местных жителей для перевозки грузов при освоении месторождений россыпного золота.

Ороченское приисковое управление было создано в 1928 году. В который вошел прииск «1 Орочон». В основном добычу вели старатели. На россыпи Орто-Салы стали организовать государственную добычу. В 1928 году пройдена первая шахта, установлены насосы и другие средства механизации. Строили своими силами не только жилье, но и на собственные средства возводили первые очаги культуры.

Россыпи постепенно отрабатывались и из поселка люди уезжали на другие участки. Так, в 1938 году многие горняки Орочена были переброшены в п.Лебединый на прииски «Открытый» и «Ленинский», в Алдан. 1 и 2 Орочен существовали до 1980-х годов. В 1 Орочене долгое время работало подсобное хозяйство комбината «Алданзолото». Сегодня население села Орочен-1 составляет 43 человека.

Село Орочен-1 находится в 13 км к югу от районного центра – город Алдан, связан Федеральной автодорогой М-56. К востоку в 5 км расположен поселок Лебединый, связан автобусным маршрутам.

Территория, занимаемая поселком, располагается в долине реки Орто-Сала. Долина вытянута с юга на север и окружена отрогами близлежащих горных хребтов с значительными уклонами рельефа (до 15-30 ‰).

Планировочным элементом, определяющим главную градостроительную ось развития структуры, является Федеральная автодорога М-56. На перекрестке Федеральной автодороги и поселковой дороги ведущая в п.Лебединый расположена жилая каменная одноэтажная многоквартирная застройка. В настоящее время застройка не ведется ввиду недостатка инвестиций.

В селе имеется одна котельная и гараж.

## Принципиальные решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры поселка

Проектом Генерального плана с.Орочен-1 МО «Поселок Ленинский» Алданского района РС(Я) определено развитие на период до 2025 года. Численность населения с.Орочен-1 на период до 2025 года, в соответствии с прогнозом, составит 135 человек.

Генеральным планом определены основные положения по функциональному зонированию территории сельского поселения, архитектурно-планировочной организации территории, упорядочению транспортной схемы и улично-дорожной сети, водоотведению и защите от затоплений.

На основе комплексного анализа современного использования территории проектом выявлены планировочные ограничения и ресурсный потенциал территории. Совокупность выделенных планировочных ограничений позволила принять решения по направлению территориального развития с.Орочен-1, наиболее рациональному размещению селитебной, производственной и коммунально-складской зон села.

С целью размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства в проекте генерального плана выделены:

- территории сохраняемой и реконструируемой застройки;

- определены территории для жилищного строительства на перспективу;

- выбраны территории для размещения объектов общественной застройки, отдельных предприятий социальной инфраструктуры.

Структура жилой застройки представлена двумя типами:

- - многоквартирная 2-х этажная каменная застройка;

- - индивидуальная застройка с приусадебными участками;

Планировочное решение селитебной зоны обусловлено условиями застройки и размещения нового жилого фонда.

Проектом предлагается сохранить существующую застройку. В западной части села вдоль Федеральной автодороги М-56 предусмотреть строительство 2-х этажных, полностью благоустроенных жилых домов с Административным центром. Так же предусматривается индивидуальная застройка с приусадебными участками. Генеральным планом выделены резервные территории для застройки вдоль автодороги Федерального значения М-56.

Общественную зону проектом предлагается предусмотреть вдоль новой пробиваемой центральной улицы в западной части села. Проектом предусматривается строительство новых зданий Администрации, медицинского пункта, магазина, бани. Исходя из расчетных показателей проекта, необходимо предусмотреть строительство детского сад-школы на 25 мест. Строительство новых зданий гостиницы, бани и магазина предусмотрено севернее - на правой стороне Федеральной автодороги М-56.

Коммунально-складскую зону села Орочен-1 предлагается расположить в северной части села вдоль Федеральной автодороги М-56. Предусмотрены комплексный гараж на 50 грузовых автомобилей, вахтовый поселок на 50 человек для работников обслуживающих автодорогу и высоковольтные линии электропередач. При большом развитии промышленных объектов проектом предлагается выделение резервной территории в северной части села вдоль Федеральной автодороги.

На территории бывшего подсобного хозяйства комбината «Алданзолото», вдоль поселковой дороги в п.Лебединый за рекой Орто-Сала, проектом предусмотрено возрождение подсобного хозяйства с фермой на 200 голов, производственной зоной для переработки продукта и жилой зоной площадью 4,0 га для работников фермы.

# ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Учреждения обслуживания населения

В современных условиях, при решении проблем совершенствования системы обслуживания населения, нормативная потребность определяется распоряжением Правительства РФ от 19.11.1999г., №1683-р, где выделены так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых контролируется государством, а их строительство и функционирование осуществляется за счет бюджетных дотаций.

К социально нормируемым отраслям относятся объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства. Перечень объектов и расчет потребности приведен в таблице.

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры представлен на проектную численность населения 135 чел. с.Орочен-1 на расчетный срок 2025 г.:

Экспликация проектируемых общественных зданий и сооружений

| № по плану | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание |  |
| 2 | Медицинский пункт |  |
| 3 | Сад-школа на 25 мест |  |
| 4 | Гостиница на 10 коек с СТО на 2 машины |  |
| 5 | Кафе |  |
| 6 | Магазин |  |
| 7 | Магазин |  |
| 8 | Баня |  |

Нормативная потребность в объектах

социальной инфраструктуры

(Распоряжение Правительства РФ от 19.11.1999г., № 1683-р)

| Наименование объектов | Расчет показат. | Существ. положен. 2010г. | По генплану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2015г. | расчет. срок 2025г. |
| Нормативный показатель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения 40 мест на 100 детей, Rобслуж – 500м | мест детей | 0 8 | 13 25 | 25 25 |
| Объекты здравоохранения (ЛПУ) |  |  |  |  |
| Медецинский пункт - чел/смену | объект | - | 1 | 1 |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
| Гостиница По зданию на проектирование | объект | - | 1 | 1 |
| Кафе По зданию на проектирование | объект | - | 1 | 1 |
| Магазины кв.м. торговой площади на 1 тыс.чел. | объект | - | 1 | 2 |
| Объекты коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| Баня Место на 1 тыс. чел | объект | - | 1 | 1 |

# ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Село Орочен-1 расположено в  13 км от районного центра города Алдан и в 5 км от поселка Лебединый. Транспортная схема села Орочен-1  решается в увязке с транспортной системой города Алдан и Алданского улуса.

Внешний транспорт

Главной особенностью транспортной системы села Орочен-1  является круглогодичность функционирования автомобильного транспорта. Село Орочен-1  связан с городом Алдан автодорогой Федерального значения М-56 и с поселком Лебединый поселковой дорогой.

Улично-дорожная сеть

Общие данные по существующей улично-дорожной сети в пределах территории границы поселения:

Средняя ширина улиц – в красных линиях составляет 40 м. Ширина проезжей части улиц –  7,0 м.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

Плотность уличной сети и размеры жилых кварталов соответствуют характеру застройки поселка малоэтажными зданиями.

## Проектное решение

Настоящим проектом предусматриваются упорядочение и реконструкция улично-дорожной сети поселка.

В проекте принято несколько классов улиц и дорог:

- Поселковая дорога (ширина в красных линиях – 40м, ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 1,0 км).

- Улица в жилой застройке основная (ширина в красных линиях 30м, ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 0,5 км);

- Улица в жилой застройке второстепенная (ширина в красных линиях 30-40м, ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 0,7км);

Общая площадь дорог составила по проекту 3,22 га.

Проектом предусматривается организация пешеходной связи между планировочными элементами – жилой зоной, общественным центром.

На перекрестки Федеральной автодороги и поселковой дороги в п.Лебединый предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

В северной коммунально-складской зоне проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания, автозаправочная станция.

# ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Существующая схема теплоснабжения села определена сложившейся планировкой. Источник теплоснабжения котельная, которая обеспечивает теплом гараж, пост ГАИ и три многоквартирных жилых дома.

Основное топливо котельных– уголь Нерюнгринский каменный марки «СС», класса «Р».

Характеристики котельных

Таблица 1

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Тип, марка установленного оборудования | Установлен- ная мощность. (МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Уголь | нет данных | нет данных |

Схема теплоснабжения

На административной территории села Орочен-1 по исходным данным находится одна котельная, как стационарный источник загрязнения атмосферного воздуха. Котельная  отапливается углем.

Основное топливо для котельной – уголь Нерюнгринский каменный марки «СС», класса «Р», на расчетный срок (2025 г) предусмотрено газоснабжение села.

Теплопотребление

Теплопотребление села определено на расчетные параметры (ТСН 23-343-2002 РС(Я).

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки --42ºС

Средняя температура за отопительный период -13,2ºС

Продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий – 9158/267

поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты – 9329/281

детские дошкольные учреждения 9610/281

Температура воздуха внутри помещений:

21ºС – для жилых, общеобразовательных и др. общественных зданий.

22ºС – для детских дошкольных учреждений

Теплопотребление на отопление жилых зданий на существующем уровне определено расчетным путем в соответствие с удельным расходом тепла (Вт/м2). (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР г.Якутск, 1987 г.)

| Этажность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепла Вт/м2 | 204 | 166 | - | - | - |

Максимальный часовой расход на вентиляцию жилых зданий принят в соответствии СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Приложение М. Исходя из расчета подачи 30 м3 наружного воздуха на 1 чел.

Теплопотребление жилищно-коммунального сектора

Таблица 2

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 43 |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 0.690 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВТ | 0.14 |
|  | Отопление общественных зданий |  | - |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | - |
|  | Горячее водоснабжение |  | - |
|  | Всего: |  | 0.14 |
|  | В т.числе от ЦИТ |  | 0.09 |

Общие тепловые нагрузки

Таблица 3

| №№ пп | Потребители | Ед.изм. | Максимальная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВТ | 0.14 |
| 2 | Производственно-промышленный сектор | « | 0.10 |
|  | Всего |  | 0.24 |

Баланс покрытия тепловых нагрузок

Таблица 4

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопотребление всего | Мвт | 0.24 |
| 2 | Теплопотребление от ЦИТ | Мвт | 0.19 |
| 3 | Теплопотребление от ЦИТ с учетом потерь тепла в теплосетях 15% | -«- | 0.21 |

Проектное решение

По предложенной концепции развития села предлагается реконструкция жилого фонда в центральной части со сносом старой деревянной застройки и роста жилого фонда на расчетный срок. Новое жилищное строительство предполагается разместить на неосвоенных территориях и реконструируемых участках.

Тепловые нагрузки выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.

Снижение удельного показателя зданий новой застройки достигается за счет повышения теплозащиты зданий.

Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по нормам среднесуточного потребления с учетом степени благоустройства.

Предлагается перевод котельных на сжигание природного газа Чаяндинского газоконденсатного месторождения на расчетный срок, так же индивидуальный жилой сектор на расчетный срок перевод на использование природного газа.

Теплопотребление ж/к сектора на расчетный срок

Таблица 5

| №№ п. | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. 2010 г. | I – очередь 2015 г. | Расч.срок 2025 г. |
| 1 | Численность населения | чел. | 43 | 74 | 135 |
| 2 | Общая жилая площадь зданий | тыс.м2 | 0.690 | 1.480 | 3.240 |
|  | Расчетная часовая нагрузка: | МВт |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий |  | 0.14 | 0.26 | 0.53 |
|  | Отопление общественных зданий |  | - | 0.70 | 0.90 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | - | 0.40 | 0.40 |
|  | Горячее водоснабжение |  | - | 0.20 | 0.25 |
|  | Итого |  | 0.14 | 1.56 | 2.08 |
|  | В том числе: 1) от индивидуальных тепло источников |  | 0.05 | 0.08 | 0.26 |
|  | 2) от централизованных источников |  | 0.09 | 1.48 | 1.82 |

Общие тепловые нагрузки

Таблица 6

| №№ пп | Потребители | Ед.изм. | Максимальная тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I – очередь 2015 г. | Расч.срок 2025 г. |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВт | 1.56 | 2.08 |
| 2 | Производственно-промышленный сектор | « | 1.50 | 1.50 |
|  | Всего |  | 3.06 | 3.58 |
|  | В том числе от ЦИТ |  | 2.98 | 3.32 |

Характеристика котельных

Таблица 7

| N п/п | Наименование источника | Установленная мощность иточника; Мвт |  |  | Мероприятия пореконструкции, ликвидации, переоборудованию на Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009.г | 2015.г | 2025.г |  |
| 1 | Котельная | - | 3.00 | 3.00 | Ликвидация, строительство новой котельной. |
| 2 | Котельная «Гараж» | - | 0.60 | 0.60 | Строительство новой котельной. |
| 3 | Котельная «Ферма» | - | 1.50 | 1.50 | Строительство новой котельной. |
|  | Всего | - | 5.10 | 5.10 |  |

Баланс покрытия тепловых нагрузок

Таблица 8

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I – очередь 2015 г. | Расч.срок 2025 г. |
| 1 | Теплопотребление всего | Мвт | 3.06 | 3.58 |
| 2 | Теплопотребление от ЦИТ | Мвт | 2.98 | 3.32 |
| 3 | Теплопотребление от ЦИТ с учетом потерь тепла в теплосетях 15% | -«- | 3.42 | 3.81 |
| 4 | Суммарная установленная тепловая мощность ЦИТ (табл.7) | -«- | 5.10 | 5.10 |
| 5 | Суммарный отпуск тепла от ЦИТ | -«- | 4.89 | 4.89 |
| 6 | Баланс тепла (+ избыток, -дефицит) | -«- | +1.47 | +1.08 |

Схема теплоснабжения

Теплоснабжение общественных зданий и сооружений обеспечивается от централизованных  источников тепла.

Ликвидация существующей котельной;

Строительство новой котельной установленной мощностью 3.0МВт на твердом топливе с возможностью перевода на газовое топливо на территории ликвидируемой котельной;

Строительство автономных источников теплоснабжения на территориях гаража на 50 автомобилей с закрытой стоянкой и подсобного хозяйства, установленной мощностью 0.60 и 1.50 МВт соответственно;

Схема теплоснабжения закрытая с независимым присоединением системы горячего водоснабжения для нового строительства.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-700С, Рраб=0.6-0.8МПа

Тип прокладки надземная, 2-х трубная. Существующие подверженные износу тепловые сети подлежат сносу по мере строительства.

Разработка раздела теплоснабжения Генерального плана с.Орочен-I МО "Поселок Ленинский" выполнен на основании следующих документов:

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

СП 41-104-2000 «Проектирование автономных  источников теплоснабжения».

ТСН 23-343-2002 «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий. г. Якутск, 2002 г».

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

## ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общая часть

Проект водоснабжения и водоотведения генерального плана с.Орочен-1 выполнен на основании следующих документов:

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Основная цель настоящего раздела генерального плана – обеспечение оптимального развития систем водоснабжения и канализации села, взаимосвязанных с его территориально-планировочным развитием.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в селе Орочен-1 отсутствует централизованное водоснабжение. Население пользуется привозной водой из реки Орто-Сала, потребность села в питьевой воде составляет 4,62 м³/сут.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды  питьевого качества.

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки  приняты в соответствии  со СНиП 2.04.02-84*.

В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в таблицах № 1, 2, 3.

Расход воды на поливочные нужды определен по норме 50 л/сут на человека.

Полив предусматривается водой из системы сельского водопровода.

Таблица 1

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ

с.Орочен-1

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  |  | I очередь (2015г.) |  |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка здания-ми оборудованны-ми внутренним во-допроводом, кана-лизацией и систе-мой централизо-ванного горячего водоснабжения | - | - | - | - | 0,052 | 300 | 15,60 | 18,72 | 0,043 | 350 | 15,05 | 18,06 |
| 2 | Застройка здания-ми оборудованными внутренним водо-проводом и канали-зацией с ваннами и местными водонаг-ревателями | - | - | - | - | 0,011 | 200 | 2,2 | 2,64 | 0,092 | 230 | 21,16 | 25,40 |
| 3 | Застройка зданиями необорудованными внутренним водо-проводом и канали-зацией с водополь-зованием привоз-ной водой | 0,043 | 40 | 1,72 | 2,06 | 0,011 | 40 | 0,44 | 0,53 | - | - | - | - |
| 4 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 0,35 | 0,41 |  |  | 3,65 | 4,38 |  |  | 7,24 | 8,70 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,07 | 2,47 |  |  | 21,89 | 26,27 |  |  | 43,45 | 52,16 |

Таблица 2

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ

ПОЛИВКА УЛИЦ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  | I очередь (2015г.) |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во населения тыс. чел. | норма водопотребления л/сут на чел. | расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс. чел. | норма водопотребления л/сут на чел. | расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс. чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | расход воды м3/сут |
| 1 | с.Орочен-1 | 0,043 | 50 | 2,15 | 0,074 | 60 | 4,44 | 0,135 | 60 | 8,10 |

Таблица 3

Суммарные расходы воды по системе сельского

водопровода

| №№ пп | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. (2009 г.) |  | I очередь (2015г.) |  | Расчетный срок (2025г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  | с.Орочен-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 2,07 | 2,47 | 21,84 | 26,27 | 43,45 | 52,16 |
| 2 | Поливка улиц и зеленых насаждений | 2,15 | 2,15 | 4,44 | 4,44 | 8,10 | 8,10 |
|  | ИТОГО | 4,22 | 4,62 | 26,28 | 30,71 | 51,55 | 60,26 |

Пожарные расходы воды с.Орочен-1

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (таблицы №5 и №6).

На существующее положение, I очередь и расчетный срок принят 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с).

Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит:

Существующее положение, I очередь, расчетный срок

3х(15+5)х3,6=216 м³.

Источники водоснабжения

Источником водоснабжения села Орочен-1 на первую очередь и расчетный срок, является привозная вода из города Алдан.

Потребности села в питьевой воде в м3/сут:

существующие (2009г.)	   - 4,62

на I очередь (2015г.)              - 30,71

на расчетный срок (2025 г.)   - 60,26

Зоны санитарной охраны

Для водоводов устанавливаются санитарно-защитные полосы шириной 50 м.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения с.Орочен-1 принята кольцевая, объединенная хозяйственно – питьевая - противопожарная, низкого давления. Вода привозная питьевого качества из г.Алдана.

Схема водоснабжения с.Орочен-1 принята на I очередь (2015г.) и расчетный срок (2025г.) от резервуара чистой воды 100м3,  откуда насосами вода подается в водопроводную сеть села.

В целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Движение воды по кольцу принято в одном направлении. Избыток воды сливается в резервуар чистой воды  насосной станции.

При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям.

В насосной станции устанавливаются хозяйственно- питьевые и противопожарные насосы.

Водоводы проектируются из стальных труб ø150мм и прокладываются в земле с изоляцией деревянной рейкой толщиной 50мм.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м.

Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Строительство резервуара чистой воды 100 м3.

- Строительство насосной станции.

- Строительство кольцевой магистральной сети водопровода.

- Строительство противопожарных резервуаров 2х150 м3.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение

В настоящее время в с.Орочен-1 отсутствует централизованная система канализации.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расходы сточных вод.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются  равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от жилой и общественной застройки представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

с.Орочен-1

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  |  | I очередь (2015 г.) |  |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  |  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внут-ренним водопроводом, канализацией и систе-мой централизованного горячего водоснабжения | - | - | - | - | 0,051 | 300 | 15,30 | 18,36 | 0,043 | 350 | 15,05 | 18,06 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внут-ренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагре- вателями | - | - | - | - | 0,011 | 200 | 2,20 | 2,64 | 0,092 | 230 | 21,16 | 25,39 |
| 3 | Застройка зданиями не оборудованными внут- ренним водопроводом и канализацией с водо-пользованием привозной водой | 0,043 | 25 | 1,08 | 1,30 | 0,011 | 25 | 0,28 | 0,34 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,05 | 0,07 |  |  | 0,89 | 1,07 |  |  | 1,81 | 2,17 |
|  | ИТОГО |  |  | 1,13 | 1,37 |  |  | 18,67 | 22,41 |  |  | 38,02 | 45,62 |

Таблица 5

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| №№ пп | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. (2009 г.) |  | I очердь (2015г.) |  | Расчетный срок (2025г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  | с.Орочен-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 1,13 | 1,37 | 18,67 | 22,41 | 38,02 | 45,62 |

Система и схема канализации

Сброс сточных вод от зданий предусматривается в отдельные канализационные сборники и накопители стоков с дальнейшим вывозом на биологические очистные сооружения г.Алдан.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение

Ливневая канализация в с.Орочен-1 отсутствует.

Дождевые и талые воды поступают в р.Орто-Сала.

Проектные предложения

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод, а также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в с.Орочен-1.

По условиям рельефа в отдельных кварталах села предусматривается устройство локальных очистных сооружений.

## ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Общая  часть

Раздел «Газоснабжение» проекта «Генеральный план с.Орочен-1 МО "Поселок Ленинский" выполнен на основании следующих документов:

- Генеральный план (ОАО РПИИ «Якутпроект» - разделы «Генплан», «Теплоснабжение»);

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- CП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология ";

- СНиП 2.07.01-89* ”Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов”;

- ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) ”Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий”;

Источник газоснабжения

Раздел выполнен при внедрении «Восточной газовой программы» И строительства  магистрального газопровода на Дальний Восток в одном коридоре с нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» (начало 2012г.).

«Восточная газовая программа» утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».

В 2010 году будет утвержден договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития республики при реализации программы. Разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия)».

С 2016 года, то  есть с момента начала газодобычи на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении РАО «Газпром» приступает к газификации населенных пунктов южных районов РС(Я), в том числе с.Орочен-1

В районе Орочен-1 предлагается строительство АГРС-Орочен-1 с перспективой газоснабжения от него с.Орочен-1, п.Лебединый и с.Якокут со строительством  газопровода отвода с давлением 1,2МПа Ф159 до с.Якокут.

Расчетные климатические параметры (СНиП 23-01-99*):

- температура наружного воздуха для проектирования отопления:	-42 ºС;

- cр.температура воздуха за отопительный период:	-13.3 ºС;

- продолжительность отопительного периода:	267 сут.

Для расчета газопотребления с.Орочен-1 применены следующие показатели:

а)   Численность населения на расчетный срок(2025г) : 135 человек

б) Норма средней обеспеченности населения жильем на расчетный срок:    24.0 м²/чел.;

в) Необходимый объем жилищного фонда к расчетным срокам: 3.24 тыс.м² (общая площадь);

Проектное решение

Газоснабжение с.Орочен-1 осуществляется от АГРС-Орочен-1 с выходным давлением P<1.2МПа.

Проектное решение раздела «Газоснабжение» в составе генерального плана на расчетный срок (2025г) предполагает:

- строительство распределительных газопроводов высокого давления (0.6<P<1.2МПа) до ГРПБ;

- строительство распределительных газопроводов высокого давления (0.3<P<0.6МПа) до котельных;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления (P<3кПа) для газоснабжения многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

- Строительство газорегуляторного пункта с двумя линиями редуцирования в количестве 2 штук. Давление на входе в ГРПБ- 1.2 МПа, на выходе из ГРПБ- 0,6МПа и 3кПа.

Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны газопровода

Выбор маршрута прохождения газопроводов принят с учетом:

- раздела «Генплан» данного проекта, где показаны данные прогноза роста населения и проектно-планировочной организации территории.

-раздела «Теплоснабжение» данного проекта.

Охранные зоны газопроводов установлены по Постановлению Правительства РФ №878 от 20.11.2000г:

для газораспределительных сетей – в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны газопроводов.

для ГРПБ (Pвх<1.2МПа) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 15 м от границ объекта.

Расчет газопотребления

В проекте определены потребности в природном газе на расчетный срок (2025 год)  для социальной инфраструктуры.

| Газопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Часовой расход газа (м3/час) | Годовой расход газа (м3/год) |
| 1 | Потребление газа в квартирах (пищеприготовление) | 10,2 | 18296,9 |
| 2 | Потребление газа на предприятиях бытового обслуживания | 2,3 | 6168,2 |
| 3 | Потребление газа на предприятиях общественного питания | 0,8 | 1681,4 |
| 4 | Потребление газа на теплоснабжение индивидуальных жилых домов | 112,0 | 385472,2 |
| 5 | Потребление газа на хлебозаводах и пекарнях | 2,0 | 11713,6 |
| 6 | Потребление газа на нужды торговли | 10,7 | 19273,6 |
|  | Централизованное теплоснабжение: |  |  |
| 1 | Котельная | 357,1 | 1229115,6 |
| 2 | Котельная "Гараж" | 71,4 | 245823,1 |
| 3 | Котельная "Ферма" | 189,7 | 652967,6 |
|  | Всего | 756,2 | 2570512,2 |
|  | ИТОГО с к=1,1 | 831,8 | 2827563,4 |

## ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть.

Проект электроснабжения генерального плана с. Орочен-I МО «Поселок Ленинский»  выполнен на основании следующих документов:

-СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

-СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

- РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

-Задания отдела генеральных планов.

Существующее положение.

Источники электроэнергии, распределительные ТП и ЛЭП.

В настоящее время электроснабжение потребителей с. Орочен-I  осуществляется от подстанции ПС-35/10 кВ «№20» с одним трансформатором  1000 кВА Южно-Якутских электрических сетей. На территории села расположена одна открытая  трансформаторная подстанция ТП-250кВА 10/0,4 кВ.

Определение потребности в электроэнергии.

Электрические нагрузки.

Электрические нагрузки определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты: -  950 кВт*ч/год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято соответственно– 4100 ч/год.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора с.Орочен-I  приведены в следующей таблице:

Сроки                      кол.             Годовое            Максимальная

проект-ния             населения  электро-            электрическая

тыс.чел.      потребление     нагрузка

млн.кВт*ч           тыс.кВт*год

I-я очередь (2015г)		0,074		0,07			0,017

Расчетный срок (2025г)	0,135		0,128			0,031

Проектная схема электроснабжения.

На все сроки проектирования электроснабжение с. Орочен-I будет осуществляться от Южно-Якутских электрических сетей. Источником электроэнергии будет  существующая подстанция ПС-35/10 кВ «№20».

На I-ю очередь предусматривается строительство  комплектной трансформаторной подстанции КТП-160кВА и столбовая трансформаторная подстанция СТП-63кВА. Распределительные ЛЭП и подстанции КТП будут проектироваться по проектам застройки кварталов с. Орочен-I согласно планам строительства. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения  и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектной трансформаторной подстанции КТП-160 кВА для систем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Предусматривается реконструкция существующих электрических сетей 10 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 10 и 0,4 кВ.

Основные технические показатели

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-160 кВА - 2шт;

- столбовая трансформаторная подстанция СТП-63кВА - 1 шт;

- магистральные электрические сети ВЛЗ-10 кВ -2,5км.

## СВЯЗЬ

Общая часть.

Проект генерального плана с. Орочен выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СниП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года за № 706-р,

- Задания отдела градостроительной документации.

Телефонизация

Существующее положение

Проводная связь в селе отсутствует.

Расчетный срок (1 и 2 очередь)

Основное направление развития сети связи в поселке предусматривает установку АТС М-200 емкостью 54 номеров, из которых будет задействовано на первой очереди 18 номеров. Подключение АТС М-200 предусматривается к Алданскому ЛТЦ  ОАО «Сахателеком».

Также предусматривается обеспечение населения доступом к сети Интернет от самого простого с помощью коммутируемого доступа (dial-up) до высокоскоростного доступа с помощью xDSL-технологий (ADSL), GPON, ETTH, развитие услуг подвижной связи в стандарте GSM и внедрение мобильной связи 3 поколения.

Таблица развития телефонной связи.

| Наименование потребителей | (2010г.) | Вторая очередь (2015г.) | Расчетный срок (2025г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 43 | 74 | 135 |
| Кол-во номеров на АТС | 18 | 30 | 54 |

Телевидение и радиовещание

Существующее положение

В настоящее время телевизионное вещание в с. Орочен осуществляется эфирно.

Радиовещание осуществляется в УКВ-ЧМ диапазоне.

Расчетный срок (1 и 2 очереди)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 706-р определено, что при переходе на цифровое телевизионное вещание в стране будет применяться общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, применяемого в цифровом эфирном телерадиовещании, планируется использовать стандарт MPEG-4. Применение указанных стандартов цифрового вещания позволит в полосе частот, выделенной для одного аналогового канала эфирного наземного телевизионного вещания, передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радиоканалов одновременно. Кроме того, цифровые технологии позволят реализовать ряд дополнительных информационных услуг (интерактивных и справочно-информационных услуг, доступ в сеть Интернет и др.).

Наряду с построением новой цифровой инфраструктуры телерадиовещания одной из важнейших задач является сохранение на переходный период существующей аналоговой инфраструктуры вещания, которая позволит осуществить переход без ущемления прав граждан на доступ к информации.

Предусматривается замена аналоговых передатчиков на современные полупроводниковые. Планируется до 2027 года ввести дополнительные телевизионные приемо-передающие станции в стандарте DVB и радиопередатчиков системы цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) с целью охвата населения телевизионным и радиовещанием других российских программ на базе цифровых приемников.

Оповещение при чрезвычайных ситуациях

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения с. Орочен с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для подачи звуковых сигналов на улицах с. Орочен с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга. Сирены подключаются к сети электроснабжения к напряжению 380В, а запуск сирен «С-40М» производится через пусковые устройства «П-164АМ», а так же предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей природной среды» разрабатывается на стадии генерального плана для территории МО «Поселок Ленинский» села Орочен-1 Алданского района с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории села и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических  и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной  среды в процессе хозяйственной деятельности.

Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в селе должны учитываться при развитии всех сфер хозяйственного комплекса.

В данном разделе на стадии существующего положения села проведен анализ по состоянию инженерного обеспечения: состояние источников питьевой воды, сбор и захоронение жидких и твердых бытовых отходов, состояние мест утилизации или захоронения твердых бытовых отходов, места вывоза фекальных отходов, места вывоза промышленных и медицинских отходов, состояние сбора и отвода поверхностных вод в теплое время и паводковый период.

Село Орочен-1 находится в 13 км к югу от районного центра – город Алдан, связан Федеральной автодорогой М-56. К востоку в 5 км расположен поселок Лебединый, связан автобусным маршрутами. Так же в непосредственной близости от села проходит железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот.

Площадь населенного пункта составляет 127,01 га., протяженность границы – 6515,05 м.

Ороченское приисковое управление было создано в 1928 году. В который вошел прииск «1 Орочон». В основном добычу вели старатели. На россыпи Орто-Салы стали организовать государственную добычу. В 1928 году пройдена первая шахта, установлены насосы и другие средства механизации. В прииске вели добычу до 1980-х годов, долгое время работало подсобное хозяйство комбината «Алданзолото».

В настоящее время из-за отсутствия рабочих мест население села значительно сократилось. Село не имеет промышленных и социальных объектов.

Главным фактором формирования населения территории на перспективу, является увеличение численности работающих в области транспортного обслуживания и в сельскохозяйственном направлении.

В северной части села вдоль Федеральной автодороги М-56. Предусмотрены комплексный гараж на 50 грузовых автомобилей, вахтовый поселок на 50 человек для работников обслуживающих автодорогу и высоковольтные линии электропередач. При большом развитии промышленных объектов проектом предлагается выделение резервной территории в северной части села вдоль Федеральной автодороги.

На территории бывшего подсобного хозяйства комбината «Алданзолото», вдоль поселковой дороги в п.Лебединый за рекой Орто-Сала, проектом предусмотрено возрождение подсобного хозяйства с фермой на 200 голов, производственной зоной для переработки продукта и жилой зоной площадью 4,0 га для работников фермы. Согласно СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03, у хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 200 голов, нормативы санитарно-защитной зоны составляют 300 метров.

В технологии производственной деятельности перерабатывающих отраслей приоритетным направлением является внедрение качественной и безотходной системы переработки сельскохозяйственной продукции и ее хранение; выпуск готовых продуктов питания: реальное повышение дохода сельского товаропроизводителя; создание новых рабочих мест.

В сфере заготовки  рыбной продукции и ее переработки, хранения занимаются в основном частные лица.

Для экологически устойчивого развития села разрабатываются природоохранные мероприятия по следующим направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда, инженерная защита территории;

- охрана и защита лесов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

В разработку планировочных решений проекта включены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в Республиканских природоохранных документах, целевых программах, мероприятия, предусмотренные органами законодательной и исполнительной власти по реконструкции, развитию инженерной инфраструктуры и другим сферам хозяйственного комплекса.

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса села являются:

- приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью снижения вредного воздействия от автотранспорта;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твердых бытовых отходов.

## Охрана воздушного бассейна

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) ( в редакции Законов РС (Я) от 13.07.2006 366-3 № 747- III, от 27.11.2006 396 № 805- III); Закону РС (Я) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) от 27.11.2006 396-3 № 805- III» от 26.04.2007 3 № 924- III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»; «Положению о Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)» Постановление правительства республики Саха (Якутия) от 24.052007 года № 224; «Закону Республики Саха (Якутия) о защите населения и территорий Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 16.06.2005 года 251-3 № 509- III, первоочередными задачами в области охраны атмосферного воздуха является реализация мероприятий республиканских природоохранных программ, запланированных атмосфероохранных мероприятий на производствах села.

Фонд села занимает – общую площадь жилых помещений 690 м2,  население составляет 43 человек.

Планировочное решение селитебной зоны обусловлено условиями застройкой нового жилого фонда.

Проектом предлагается сохранить существующую застройку. В западной части села вдоль Федеральной автодороги М-56 предусмотреть строительство 2-х этажных, полностью благоустроенных жилых домов с Административным центром, при этом должны учитываться санитарные нормы. Так же предусмотреть индивидуальную застройку с приусадебными участками. Генеральным планом выделены резервные территории для жилья вдоль автодороги Федерального значения М-56. При освоении, на перспективу, резервных территорий для строительства жилья, необходимо соблюдать требуемые санитарные нормы.

При варианте внедрения перспективного плана освоения Чаяндинского газоконденсатного месторождения и строительства магистрального газопровода на Дальний Восток параллельно нефтепроводу ВСТО поселок будет газифицирован.

Котельные

На административной территории села Орочен-1 по исходным данным находится одна котельная, как стационарный источник загрязнения атмосферного воздуха. Котельная  отапливается углем.

Основное топливо для котельной – уголь Нерюнгринский каменный марки «СС», класса «Р», на расчетный срок (2025 г) предусмотрено газоснабжение села.

При сгорании каменного угля выделяются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, сажа, пыль неорганическая:  70-20% SiO2. При этом не соблюдаются санитарно-защитные зоны по требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25.01.08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  по расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от угольных складов и складов шлака котельных.  Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ, склады угля и шлака необходимо укрывать. Требования в котельных укрыть склады угля и шлака; продиктовано это тем, что от поверхности складов сдувается

- пыль неорганическая до 20% SiO2 (уголь);

- пыль неорганическая 20-70% SiO2 (шлак)

Проектные предложения

Теплоснабжение села обеспечивается от централизованного источника теплоснабжения.

Предлагается перевод котельных на сжигание природного газа Чаяндинского газоконденсатного месторождения на расчетный срок (2025 г ), так же индивидуальный жилой сектор на расчетный срок перевод на использование природного газа.

- Ликвидация существующей котельной;

- Строительство новой котельной установленной мощностью 3.0МВт на твердом топливе с возможностью перевода на газовое топливо на территории ликвидируемой котельной;

- Строительство автономных источников теплоснабжения на территориях гаража на 50 автомобилей с закрытой стоянкой и подсобного хозяйства, установленной мощностью 0.60 и 1.50 МВт соответственно;

Схема теплоснабжения закрытая с независимым присоединением системы горячего водоснабжения для нового строительства.

Строительство и реконструкция  котельных должно осуществляться с применением более эффективных, энергосберегающих технологий и оборудование с применением электронных регуляторов, частотных регулирующих приборов, первичных преобразователей и современных приборов учета тепла и расхода воды.

Автотранспорт

Главной особенностью транспортной системы является то что по железнодорожная магистраль – Беркакит – Алдан – Томмот проходят в непосредственной близости от с. Орочен-1. А автомобильная дорога Федерального значения М-56 «Лена» Б. Невер – Алдан – Якутск - проходит в границах территории поселения.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

При эксплуатации автотранспорта и технологического автотранспорта выделяются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, сажа.

Эксплуатация автотранспорта на не обустроенных дорогах в летний период, способствует образованию пылевого смога, загрязнению придорожных территорий тяжелыми металлами. В настоящее время ближайшая заправка автотранспорта (АЗС) располагается на территории города Алдан.

Проектом предусматривается организация пешеходной связи между планировочными элементами – жилой зоной, общественным центром.

На перекрестке Федеральной автодороги и поселковой дороги в п.Лебединый предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

В северной коммунально-складской зоне проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания, автозаправочная станция. По проекту  от границы предприятия до ближайшего жилого дома 400 метров. Согласно СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 у объектов по обслуживанию тяжелой грузовой техники, нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) составляет 300 метров.

Для улучшения качества атмосферного воздуха предлагается следующие мероприятия.

Организационно-технические мероприятия:

- разработка сводного тома ПДВ (предельно-допустимых выбросов) села. ,

- организация санитарно-защитных зон

Технологические мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ).

## Мероприятия по снижению шума и загрязнения от автотранспорта.

- озеленение вдоль улиц и дорог;

- покрытие улиц асфальтом или песчано-гравийной смесью;

- установка герметичных стеклопакетов на окна и балконные двери со стороны фасада дома, где превышение уровня шума;

- посадка деревьев и кустарников с таким расчетом, чтоб заглушали автомобильный шум;

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой принят Закон Республики Саха (Якутия) о питьевой воде и питьевом водоснабжении (в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 367-3 № 749-III)

Мероприятия по обеспечению потребностей экономики населения в водных ресурсах включают:

- восстановление и охрана водных объектов:

- проектирование и строительство очистных сооружений

- реконструкция и строительство  очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки

- строительство канализационных сетей и сооружений

- проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- организация производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению; создание лабораторий производственного контроля;

- разработка научных обоснований для повышения эффективности управления водным фондом.

## Водоснабжение

В настоящее время в селе Орочен-1 отсутствует централизованное водоснабжение. Население пользуется привозной водой из реки Орто-Сала, потребность села в питьевой воде составляет 4,62 м³/сут.

По проекту система водоснабжения с.Орочен-1 принята кольцевая, объединенная хозяйственно – питьевая - противопожарная, низкого давления. Вода привозная питьевого качества из г.Алдана.

Схема водоснабжения с.Орочен-1 принята на I очередь (2015г.) и расчетный срок (2025г.) от резервуара чистой воды 100м3,  откуда насосами вода подается в водопроводную сеть села.

Основные проектные мероприятия:

- Строительство резервуара чистой воды 100 м3.

- Строительство насосной станции.

- Строительство кольцевой магистральной сети водопровода.

- Строительство противопожарных резервуаров 2х150 м3.

## Водоотведение

В настоящее время в с.Орочен-1 отсутствует централизованная система канализации.

По проекту сброс сточных вод от зданий предусматривается в отдельные канализационные сборники и накопители стоков с дальнейшим вывозом на биологические очистные сооружения г.Алдан.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

В настоящее время ливневая канализация в селе отсутствует. Дождевые и талые воды поступают в реку Орто-Сала.

По проекту, предлагается предусмотреть ливневую канализацию для отвода дождевых и талых вод, что также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в с.Орочен 1.По условиям рельефа в отдельных кварталах села предусматривается устройство локальных очистных сооружений со сбросом очищенных стоков в в реку Орто-Сала.

Требования Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утверждены Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается:

- для рек, стариц и озер – от среднемноголетнего уреза воды в летний период;

Размер водоохраной зоны реки Орто-Сала – 100 метров, Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км                                               – 50 м

От 10 км до 50 км                                – 100 м

От 50 км до 100 км                              – 200 м

От 100 км до 200 км                            – 300 м

От 200 км до 500 км                            – 400 м

От 500 км и более                               – 500 м

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима ведения хозяйственной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.

В пределах водоохранных  зон запрещаются:

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным в ст. 65 п.6 Водного Кодекса РФ  запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно–кустарниковой растительностью или залужены.

Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с нормативно-методическими документами, утвержденными Министерством природных ресурсов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима ведения хозяйственной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.

## Охрана земельного фонда. Инженерная защита территории

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются функциональным использованием земель и включают следующие позиции:

Сохранение и повышение плодородия почв зон сельскохозяйственного назначения через выполнение системы программных мероприятий:

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- проведение работ по инвентаризации и агрохимическому обследованию земель;

- проведение мелиоративных работ;

- научно- техническое обеспечение агропромышленного комплекса.

Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов:

- Противопаводковые мероприятия - строительство противоэрозионных, берегозащитных сооружений строительство дождевой канализации, очистных сооружений дождевого стока.

## Охрана почв

Оценка состояния почв на территории села Орочен-1 не проводилась с требованиями СанПиН 42-128-4680-88, СанПиН 2.1.7.1287 – 03. За период существования населенного пункта не было случая, чтоб почва была источником загрязнения. В настоящий период отсутствуют техногенные источники загрязнения почвы.

Проектные предложения:

Склад ГСМ: АЗС

В северной части села вдоль Федеральной автодороги М-56. проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания. выделено место для размещения автозаправочной станции на промышленной зарезервированной территории. Санитарно-защитная зона АЗС согласно СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03  100 метров.

Дорожное предприятие (Автобаза)

По проекту, технологический центр по обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и спец. техники располагается рядом с территорией, зарезервированной под строительство АЗС. Проезды по территории автобазы должны иметь твердое покрытие, замена технических жидкостей должна производится в соответствии с требованиями и нормами. Согласно СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03 у объектов по обслуживанию тяжелой грузовой техники, нормативная санитарно-защитная зона (СЗЗ) составляет 300 метров.

Полигон ТБО, промышленных и медицинских

отходов,  скотомогильник.

Согласно исходным данным администрации села Орочен-1, твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО г. Алдана.

Кладбища.

На существующее положение кладбище расположено в селе Орочен-1

Защита от шума и вибрации

На существующее положение источниками шума и вибрации являются автотранспорт.

На перспективное развитие при организации централизованных тепловых, водопроводных и канализационных сетей будут предусмотрены насосы, вентиляторы, кондиционеры. При подборе оборудования должно быть выбрано, то которое, наиболее отвечает требованиям по защите от шума и вибраций.

Уровни шума от автотранспорта периодичные, кратковременные. Автотранспорт необходимо эксплуатировать в соответствии с техническими нормами.

При новом строительстве необходимо соблюдать требуемые нормы эксплуатации оборудования при строительстве.

Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений

Электромагнитные поля.

В настоящее время электроснабжение потребителей с. Орочен-I  осуществляется от подстанции ПС-35/10 кВ «№20» с одним трансформатором  1000 кВА Южно-Якутских электрических сетей. На территории села расположена одна открытая  трансформаторная подстанция ТП-250кВА 10/0,4 кВ.

На все сроки проектирования электроснабжение с. Орочен-I будет осуществляться от Южно-Якутских электрических сетей. Источником электроэнергии будет  существующая подстанция ПС-35/10 кВ «№20».

На I-ю очередь предусматривается строительство  комплектной трансформаторной подстанции КТП-160кВА и столбовая трансформаторная подстанция СТП-63кВА. Распределительные ЛЭП и подстанции КТП будут проектироваться по проектам застройки кварталов с. Орочен-I согласно планам строительства. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения  и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектной трансформаторной подстанции КТП-160 кВА для систем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Воздействие этих источников должно локализоваться в пределах территории согласно установленных нормативных охранных зон по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях». п. 5.2.2. Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭМП) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия ЭМП.

При выполнении санитарных норм, увеличения границ СЗЗ по воздействию электромагнитных полей не потребуется.

Радиационная безопасность

На территории села Орочен-1 отсутствуют источники радиационного заражения.

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания.

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электро-магнитного излу-чения от радио-технических объектов | Загрязненность сточных вод* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны: |  |  |  |  |
| -усадебная застройка | 55 | 1 ПДК | 1 ПДУ | На расчетный срок норма-тивно очи-щенные на очистных соо-ружениях |
| -многоэтаж-ная застройка |  |  |  |  |
| Ночное время суток (23.00 – 7.00) | 45 |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | То же |
| Производст-венные зоны | Нормируется по границе объеди-неной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объедиенной СЗЗ 1 ПДУ | Сброс на очис-тные сооруже- ния только от бытовых при- боров |
| Рекреацион- ные зоны в том числе места массо- вого отдыха, территории лечебно-про- филактических учреждений длительного пребывания больных и центров реа- билитации | 70 (7.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 7.0 | 0,8 ПДК | 0,8 ПДУ | На расчетный срок норма-тивно очи-щенные на очистных соо-ружениях |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | в селе Орочен1 отсутствует |
| Зоны сельско- хзяйственно- го использова- ния | 70 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Сброс на очис-тные сооруже- ния только от бытовых при- боров |

- Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00

Организация санитарно-защитных зон.

Сводные данные по санитарно-защитным зонам основных

промышленных предприятий села (м).

| № п.п. | Перечень производствен ных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | Предложения генерального плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс сан. Вредности | Зона сан. Вредности | Класс сан. Вредности | Зона сан. Вредности | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная | III | По расчету | III | По расчету | Ликвидация, строительство новой котельной |
| 2 | Территория гаража | III | По расчету | III | По расчету | Строительство новых источников теплоснабжения |
| 3 | Центр тех. обслуживания грузового а/тр. | III | 300 м | III | 300 м | Строительство |
| 4 | Ферма на 200 голов | III | 300 м | III | 300 м | Строительство |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели | Ед. изм. |  | Совр. состояние на 01.01. 2010 г. |  |  | Расчет. срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель поселения в установленных границах (по проекту*) | га |  | 127,01 |  |  | 135,29 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |  |
|  | жилых зон | га |  | 0,54 |  |  | 2,67 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная (2-х этажная) застройка | -¢¢- |  | 0,54 |  |  | 0,99 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | -¢¢- |  | - |  |  | 1,68 |
|  | общественно-деловых зон | -¢¢- |  | - |  |  | 1,79 |
|  | коммунально-складских зон | -¢¢- |  | 0,31 |  |  | 1,85 |
|  | рекреационных зон | -¢¢- |  | - |  |  | 0,26 |
|  | зон сельскохозяйственного назначения | -¢¢- |  | - |  |  | 8,21 |
| 1.2. | улицы, дороги, проезды, площади | -¢¢- |  | 7,76 |  |  | 10,17 |
|  | Земли под ЛЭП | -¢¢- |  | - |  |  | - |
|  | прочие территории общего пользования |  |  | 92,07 |  |  | 100,55 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  | 43 |  |  | 135 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд -всего: |  | тыс. м2 |  | 690 |  | 3240 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная застройка |  | -¢¢- | 690 |  |  | 1810 |
|  | - усадебная застройка |  | -¢¢- | - |  |  | 1430 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда - всего |  | -¢¢- | - |  |  | - |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. м2 общ. пл. кв. | 690 |  |  | 690 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство - всего |  | -¢¢- | - |  |  | 2550 |
|  | - многоквартирная застройка |  | -¢¢- | - |  |  | 1120 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка |  | -¢¢- | - |  |  | 1430 |
| 3.5. | - за счет реконструкции существующей застройки |  | -¢¢- | - |  |  | 9868,76 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | м2/чел | 16 |  |  | 24 |
| 4 | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | - |  |  | 25 |
|  | Общеобразовательный школы |  | мест | - |  |  | 25 |
|  | Администрация МО |  | -¢¢- | - |  |  | 1 |
| 5 | Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего |  | м3/сут | 4,62 |  |  | 60,26 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего |  | тыс.м3/сут | 1,37 |  |  | 45,62 |
| 6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка |  | тыс. кВт.ч./год | - |  |  | 0,017 |
|  | Протяженность сетей |  |  | - |  |  | 2,5 |
| 7 | Связь |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения | 100 |  |  | 100 |
| 7.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров | 18 |  | 54 |  |
| 7.3 | Отделение связи (группа, кол-во) |  | объект | - |  |  | 1 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ |  | га | за пределами границ села |  |  | за пределами границ села |

ПОСЕЛОК    ЯКОКУТ

# ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

Климат с.Якокут резко континентален. Зима продолжительная 6-8 месяцев с устойчивыми сильными морозами, абсолютный минимум -42,4 °С.

Лето короткое 2-2,5 месяца теплое. В отдельные дни температура воздуха может подниматься до +34°С, но ночи всегда прохладные, ночные заморозки возможны в течение всего лета.

Весна и осень очень короткие. Годовое количество осадков незначительное. В холодное время осадков крайне мало, в теплый период их выпадает в 4-5 раз больше. Типичная малая мощность снежного покрова. Вегетационный период в среднем продолжается 100-120 дней.

Поселок расположен на деградирующей вечной мерзлоте, поэтому средняя годовая температура почвы на всех глубинах ниже 0°С. На глубинах 20-40 см положительные температуры держатся с мая по октябрь.

Для оценки климатических факторов при разработке генерального плана принята среднегодовая роза повторяемости ветров по направлениям (по метеостанции г. Алдана).

Преобладающими ветрами как в годовом ходе, так и в теплый период, являются юго – западные ветры. В теплый период наблюдается некоторое увеличение северных и северо – восточных ветров.

Абсолютная влажность воздуха прямо пропорциональна ходу температуры воздуха. Относительная влажность выше в холодный период года.

Осадков за год в среднем выпадает 580 мм, причем за теплый период года их выпадает 489 мм, за холодный период всего 91 мм, что свидетельствует о малом снежном покрове, дней с метелью в году 33. Число дней с туманом в году 19, за теплый период бывает 14. Дней с туманами и за холодный период всего 5 дней. В среднем в году скорость ветра 3,5 м/сек.

Инженерно – геологические условия

Территория с.Якокут в инженерно – геологическом отношении изучена очень мало. Многолетняя мерзлота, в зоне распространения которой находится с.Якокут, развита здесь лишь небольшими пятнами, деградирует и существенного влияния на строительные условия поселка не оказывает.

С точки зрения природных условий строительные планировочные особенности городской территории определяются:

1. Пересеченным рельефом;

2. Наличием в долине реки Якокит и в его верховьях подземных выработок;

3. Наличием в пределах территории промышленной золотоносности;

# ТЕРРИТОРИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Село Якокут расположено в восточной части Алданского района, в 34 км к юго-востоку от города Алдана, по обе стороны р.Якокит, у подножья гольцов Стрелка и Американский.

Территория села Якокут в административных границах утверждена Ленинским Поселковым Советом депутатов, на основании акта согласования проекта границ населенного пункта с.Якокут Муниципального образования «Поселок Ленинский» Алданского района Республики Саха (Якутия) от 28 июля 2006 года, в соответствии с проектом границы и описанием границ населенного пункта с.Якокут. Площадь населенного пункта составляет 500,52 га., периметр поселковой черты – 9060,33 м.

Сводные данные о современном использовании земель приведены в земельном балансе.

Описание границ населенного пункта с.Якокут МО «Поселок Ленинский» Алданского района РС(Я).

Исходная северная точка границы, расположена на левом берегу р.Якокит, у подножья гольца Стрелка, в 483 м к северо-востоку от пересечения зимника, ведущего на участок «Золотой» с безымянным ручьем, в 857 м к северу-западу от центра моста на автодороге г.Алдан-с.Якокут через р.Якокит и в 796 м к северу-востоку от опоры №15 ЛЭП-6кВ.

От исходной точки граница с.Якокут, проходит 1623,6 м в восточном направлении, пересекает р.Якокит, автодорогу с.Якокут-п.Джеганда и выходит на северо-восточную точку, расположенную у подножья гольца Американский, к востоку от автодороги с.Якокут-п.Джеганда через р.Талая, к северо-востоку от здания проходной туберкулезной больницы и к северо-востоку от перекрестка автодороги с.Якокут-п.Джеганда с дорогой ведущей к р.Якокит, затем поворачивает на юго-запад и идет 2285,4 м по подножью гольца Американский до юго-восточной точки границы с.Якокут, расположенной у подножья гольца Американский, на левом берегу безымянного ручья (правый приток р.Якокит), к юго-востоку от здания заброшенной электростанции, к юго-востоку от пересечения дороги с.Якокут - зимовье с безымянным ручьем (правый приток р.Якокит), пересекая р.Якокит до юго-западной точки, которая находится у восточного подножья гольца Турук, к западу от р.Якокит, к северо-западу от пересечения этой же автодороги с пересыхающим ручьем и к юго-западу от развилки автодорог с.Якокут-п.Лебединый и с.Якокут-База старательской артели «Прогресс».

Далее граница населенного пункта проходит 461,8 м в северо-восточном направлении по склону гольца Турук до условной точки, расположенной на склоне гольца Турук, восточнее автодороги п.Лебединый-с.Якокут, к западу от р.Якокит, к северо-востоку от пересечения автодороги с.Якокут-База старательской артели «Прогресс» с ручьем, к юго-западу от перекрестка автодорог г.Алдан-с.Якокут и с.Якокут-п.Лебединый, идет дальше 992,7 м на северо-восток вдоль автодороги п.Лебединый-с.Якокут до пересечения ее с автодорогой г.Алдан-с.Якокут, выходит на западную точку границы, которая расположена с южной стороны автодороги г.Алдан-с.Якокут, у северо-восточного подножья гольца Турук, к юго-западу от перекрестка автодорог г.Алдан-с.Якокут и с.Якокут-п.Лебединый, к северу от развилки автодорог с.Якокут-п.Лебединый и с.Якокут-База старательской артели «Прогресс», затем граница проходит 1327,1 м в северо-восточном направлении, пересекает автодорогу г.Алдан-с.Якокут, безымянный ручей (левый приток р.Якокит) и выходит на исходную северную точку.

Земельный баланс с.Якокут МО «Поселок Ленинский»

Статданные по земельному балансу с.Якокут приведены из паспорта социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» по состоянию на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2009г. |
| --- | --- |
| Общая площадь земель, тыс.га | 257 |
| Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – всего, тыс.га | 12,37 |
| в том числе: |  |
| пашни | 0,013 |
| залежи |  |
| многолетние насаждения |  |
| сенокосы | 0,01 |
| пастбища |  |
| из сельскохозяйственных угодий земли: |  |
| предприятий общественного сектора |  |
| крестьянских хозяйств и родовых общин |  |
| личных подворий | 0,017 |
| Количество землевладельцев, всего | 67 |
| Земли населенных пунктов | 0,558 |
| Земли предприятий промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения | 0,344 |
| Земли особо охраняемых территорий |  |
| Земли лесного фонда | 242,432 |
| Земли водного фонда | 1,129 |
| Земли запаса | 0,167 |

Современное использование территорий принято на момент проведенного обследования – сентябрь 2009 г.

## Земельный баланс с.Якокут на расчетный срок – 2025 г.

| Наименование показателей | На 01.01.2009 | На расчетный срок - 2025г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта | 500,52 | 500,52 |
| в том числе: |  |  |
| площадь застроенной части | 11,87 | 21,39 |
| земли сельскохозяйственной зоны | 24,79 | 24,79 |
| земли лесного фонда | 377,16 | 377,16 |
| количество земельных участков ИЖС | - | 87 |

Настоящий земельный баланс составлен в границах условного обмера чертежа генплана с.Якокут. Сводные данные об использовании земель дают общее, сугубо ориентировочное представление об изменении использования земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока – 2025 г.

Площадь населенного пункта в границах обмера составляет 500,52 га.

К концу расчетного срока доля селитебных территорий в границах обмера чертежа увеличится, в основном за счет реконструкции территорий жилой застройки, объектов культурно-бытового назначения и образования, улиц и проездов.

Проектом предусматривается следующее изменение территорий жилой застройки:

- увеличение доли индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками с 8,91 до 11,24 га;

- добавление доли каменной многоквартирной жилой застройки до 2,14 га (за счет сноса индивидуальной застройки в центральной части по улице 1 мая).

В целом территории жилой застройки в границах обмера чертежа на расчетный срок по сравнению с исходным годом 2009 г. становятся больше на 4,47 га. Плотность жилой застройки на расчетный срок каменной многоквартирной застройки 2257,0 м2/га, жилых территорий индивидуальной застройки 638,0 м2/га.

Предусматривается увеличение территорий, занимаемых общественной застройкой с 2,06 до 3,82 га, организация рекреационной зоны включает увеличение озелененных территорий с 0,05 га до 3,62 га.

В сводном виде данные об изменении использования земель (баланс территорий в границах обсчета проекта) в период расчетного срока представлены ниже, в таблице.

Распределение земельного фонда по проекту с.Якокут

| № пп | Наименование земель | Территория (га) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 01.01.09 | на расч. срок. 2025 |
| 1 | Земли застройки | 11,87 | 21,39 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | жилых зон | 8,91 | 13,38 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - многоквартирная каменная застройка | - | 2,14 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | 8,91 | 11,24 |
|  | общественных зон | 2,06 | 3,82 |
|  | Из них: |  |  |
|  | - территории общественного назначения | 0,15 | 0,74 |
|  | - территории оздоровительных учреждений | 1,91 | 2,32 |
|  | - территории учебных заведений | - | 0,76 |
|  | коммунально-складских зон | 0,89 | 1,81 |
|  | земли под дорогами | - | 2,38 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения (луга) | 24,79 | 24,79 |
| 3 | Земли под ЛЭП | 1,47 | 1,47 |
| 4 | Лесные земли ( леса, кусты) | 377,16 | 377,16 |
| 5 | Рекреационные зоны (сквер и ПКиО) | 0,05 | 3,62 |
| 6 | Прочие земли | 85,18 | 72,09 |
|  | Итого земель в границах (черте) поселка | 500,52 | 500,52 |

# НАСЕЛЕНИЕ

## Социально-демографический состав и занятость населения

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по населению с.Якокут приведены на 01.01.2009г.

Население с.Якокут

| № |  | на 01.01.2009г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения, всего | 139 |
|  | мужчин | 72 |
|  | женщин | 67 |
| 2 | Численность детей | 34 |
|  | из них от 0-6 лет | 12 |
|  | от 7-16 лет | 22 |
| 3 | Число родившихся за год | 1 |
| 4 | Число умерших за год | 3 |
|  | из них в возрасте до 1 года |  |
| 5 | Число прибывших – всего | 1 |
|  | в т.ч. имеющих статус беженцев |  |
| 6 | Число выбывших | 5 |
| 7 | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 91 |
| 8 | Численность занятых в народном хозяйстве |  |
|  | из них занятых в государственном секторе экономики |  |
| 9 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 4 |
| 10 | Занятые в домашнем хозяйстве | 5 |
| 11 | Численность официально зарегистрированных безработных | 2 |
| 12 | Количество пенсионеров | 18 |
|  | из них работающие | 2 |
| 13 | Средний размер пенсии, руб. |  |
| 14 | Количество инвалидов | 4 |
|  | из них работающие |  |
| 15 | Количество семей | 42 |
|  | из них малоимущих семей | 20 |
|  | в них человек | 41 |
| 16 | Число семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий на конец года | 2 |

Состав населения с.Якокут в 2009г.

(среднегодовая численность)

| Возрастные группы | Человек | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| Постоянное население | 139 | 100% |
| мужчины | 72 | 47% |
| женщины | 67 | 53% |
| дети | 34 | 25% |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 91 | 65% |
| Занятые в народном хозяйстве | 0 | 27% |
| Пенсионеры всего | 18 | 13% |
| Работающие пенсионеры | 2 | 7% |
| Инвалиды всего | 4 | 4% |
| Работающие инвалиды | 0 | 0,8% |
| Общее количество семей | 42 | 3,3 чел.* |

Источник: Данные Администрации МО «Поселок Ленинский»

* - Коэффициент. семейности – 3,3 чел

## Прогноз численности населения с.Якокут до 2025 г.

Проектная численность населения является основой для определения важнейших градостроительных параметров развития села. Оценка прогнозной численности населения с.Якокут выполнена в двух вариантах: методом прогноза естественного прироста населения и методом трудового баланса.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен по двум вариантам расчета численности населения на 1 очередь строительства на перспективу 5 лет (2010-2015 годы) до 2015 года и на расчетный срок 10 лет (2015-2025 г.г.) до 2025 г.

Вариант 1 основан на методе естественного прироста с учетом прибывших извне (промышленное производство, инвестиции). Источником формирования населения населенного пункта на перспективу является естественный рост населения.

Анализ динамики численности и основных демографических показателей выполнен на расчетный срок 15 лет (2010-2025 гг.) и учитывает динамику численности населения за 2005, 2007, 2008 и 2009 года.

Естественная убыль составляет в среднем –1,25 человек в год, миграционная убыль –2,75 чел/год. Итого общая убыль населения за четыре года составил примерно -4 человек.

Динамика численности и основных демографических показателей населения с.Якокут, чел.

|  | 2005г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на конец года | 148 | 104 | 139 | 139 |
| Родилось | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Умерло | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Прибыло | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Выбыло | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Естественная убыль | 1 | -3 | -1 | -2 |
| Миграционная убыль | -2 | -1 | -4 | -4 |
| Общая убыль населения | -1 | -4 | -5 | -6 |

Источник: данные Паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский» Данные текущей статистики ТО ФС ГС по РС(Я)

Данный вариант расчета инерционный, базирующийся на сложившихся темпах изменения численности населения. По прогнозным расчетам, учитывающим динамику естественного и миграционного движения населения, численность жителей с.Якокут сократится к расчетному 2025 году до 95 человек.

Таким образом, проектная численность населения на расчетный срок - 2025 г. составит 95 человек (139 чел. (-4 чел/год)). На 1 очередь численность населения составит 119 чел.

| 2009г. | 2014г. | 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 139 | 119 | 95 |

Вариант 2 – рассчитан методом трудового баланса. Источником формирования населения является градообразующая группа населения.

Существующая структура занятости

| № п/п | Наименование | Кол-во чел. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Н | Численность населения | 139 | 100,0 |
| A | Градообразующая группа | 0 | 0 |
| Б | Обслуживающая группа | 55 | 40 |
| В | Несамодеятельная группа | 84 | 60 |

Численность населения (Н), принятая за 100%, складывается из трех групп: градообразующей (А), обслуживающей (Б) и несамодеятельной (В).

Группы А и Б составляют трудоспособную часть населения:

- градообразующая включает трудящихся предприятий, организаций и учреждений градообразующего значения;

- обслуживающая включает трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения данного поселения.

Удельный вес градообразующей группы на расчетный срок принят на основе численности занятых в экономике села (паспорт социально-экономического развития МО «Поселок Ленинский») и материалов «Схемы территориального планирования РС(Я)».

Согласно «Схемы территориального планирования Республики Саха (Якутия)», разработанной ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2008г., население в прочих городских населенных пунктах Алданского района увеличивается:

|  | 01.01.2007 | 2015 | 2020 | 2030 | Изменение численности населения 2007-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Алдан | 23,9 | 25 | 30 | 33,0 | 9,1 |
| сельское | 4,44 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,56 |

Пространственная организация экономики – одна из основных составляющих задач территориального планирования. В соответствии с задачами, поставленными Минрегионом и идеологией разработки схемы, определены зоны опережающего развития Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Комплексным планом развития рынка труда Южной Якутии на 2007-2011 годы (утвержден постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 сентября 2007 года № 408) в 2009 году будет трудоустроено до 3700 человек в связи с началом освоения Эльконского уранорудного месторождения. Эльконский горно-металлургический комбинат по добыче и обогащению урана призван решать стратегическую задачу обеспечения российским сырьем запланированное интенсивное развитие отечественной атомной промышленности. По предварительным оценкам потребность в кадрах будет определяться цифрами по 3-5 тыс. человек на каждый из 3-х этапов строительства и развития производства.

Одной из программ определяющей точку роста, задающим вектором развития РС(Я), является «Комплексное развитие Южной Якутии». Создается Якутский центр газодобычи. Предприятия «Газпрома» сосредоточатся в Алданском районе, в г.Алдане планируется размещение завода синтетических моторных масел, планируется параллельно ВСТО проложить газопровод и газифицировать населенные пункты Алданского района.

Учитывая географическое положение с.Якокут в зоне освоения прилегающих территорий Эльконского урановорудного месторождения и Селигдарский ГКХ, а в ближайшем будущем газопровода, вдоль ВСТО, а так же ЛЭП ВЛ-220 кВ Южная Якутия - Центральная Якутия можно предположить рост производства и деловой активности, увеличение притока населения с.Якокут, что потребует расширения социальной инфраструктуры (строительство жилья и соцкультбыта) и территории для размещения промышленных, коммунально-складских предприятий, транспортной и инженерной инфраструктуры.

В связи с наличием земель на территории прилегающей к с.Якокут сельскохозяйственного значения, появляется интерес к развитию личного подсобного и сельскохозяйственного производства. И туристического комплекса, что так же дает рост рабочих мест в селе.

На основании вышеперечисленных факторов проектом предлагается увеличение градообразующей базы села на 82 человек.

Проектная численность населения реконструируемого поселения на расчетный период определяется по следующей формуле:

H=(A*100)/(T-a-b-n+m-Б)

| № п/п | Показатели | Обозначение | Численность градообразующих кадров. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. |  |  | расч. срок |  |
|  |  |  | чел. | % | чел. |  | % |
| 1 | Численность градообразующих кадров | A | 0 | 0 | 82 |  | 16,4 |
| 2 | численность населения в трудоспособном возрасте | T | 91 | 65 | 325 |  | 65 |
| 3 | численность занятых в домашнем и личном хозяйстве в трудоспособном возрасте | a | 5 | 4 | 20 |  | 4 |
| 4 | численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | b | 4 | 3 | 15 |  | 3 |
| 5 | численность неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте | n | 4 | 3 | 15 |  | 3 |
| 6 | численность работающих пенсионеров | m | 2 | 1,4 | 7 |  | 1,4 |
| 7 | численность обслуживающей группы населения | Б | 55 | 40 | 200 |  | 40 |
| 8 | Расчетная численность |  | 139 | 100 | 500 |  | 100 |

Н=(82*100%)/(65,0%-4,0%-3,0%-3,0%+1,4%-40,0%)= 500 чел.

Проектом принято увеличение численности градообразующих кадров на 82 человек. Удельный вес градообразующей группы увеличивается с 0 до 16,4 %.

Высокий показатель удельного веса обслуживающей группы – предлагается сохранить.

Удельный вес отдельных контингентов населения, кроме градообразующей и обслуживающей группы, принят на основе сложившихся соотношений в настоящее время.

По прогнозному расчету, учитывающему увеличение численности градообразующей группы с 0 до 82 человек, численность жителей с.Якокут к расчетному сроку (2025 г.) достигнет 500 человек.

Методом интерполяции выведена численность населения на первую очередь (2015 г.), которая составит 164 человека.

Прогнозные расчеты численности населения с.Якокут

по 2 вариантам, тыс. чел.

|  | 2009 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 139 | 119 | 95 |
| Вариант 2 | 139 | 164 | 500 |

Прогнозная численность населения на расчетный срок 2025 г. достигнет наибольшего значения по второму варианту и составит 500 чел.

Таким образом, при стабильном социально-экономическом развитии поселения, связанным прежде всего с развитием промышленного производства всего региона можно предположить рост населения. Главным фактором формирования населения территории на перспективу является увеличение численности работающих в области промышленного производства, пищевых отраслей и в сфере обслуживания.

Проектом для расчетов характеристик пространственно-территориального роста поселения, жилищного фонда, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры принята численность населения по второму варианту – 500 человек.

# ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

По паспорту социально-экономического развития Администрации МО «Поселок Ленинский» статданные по жилищному фонду приведены на 01.01.2009г.

Жилищный фонд с.Якокут

| Наименование показателей | На 01.01.2009г. |
| --- | --- |
| Количество квартир, ед. | 64 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 48 |
| - ведомственная | 3 |
| - частная* | 13 |
| Кроме того, количество дачных участков на территории (ед) | 5 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м. | 2286,4 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 1740,7 |
| - ведомственная | 88 |
| - частная | 457,7 |
| Из нее жилая площадь, кв.м. | 1664,1 |
| в том числе: |  |
| - муниципальная | 1270,4 |
| - ведомственная | 63 |
| - частная | 330,7 |
| Приватизированная площадь, кв.м. | 307,7 |
| - общая, кв.м. | 307,7 |
| - жилая, кв.м. | 225,70 |
| Техническое состояние зданий в % к общей площади | 100 |
| аварийное и ветхое | 70 |
| требует капитального ремонта | 10 |
| удовлетворительное | 20 |
| Количество проживающих, чел., всего: | 104 |
| в том числе: |  |
| в муниципальном жилищном фонде | 70 |
| в ведомственном жилищном фонде | 3 |
| в частном жилищном фонде | 31 |
| Количество дачных участков на территории, единиц | 5 |

* - дома частных владельцев

Современное состояние

По статданным на 01.01.2009г. в с.Якокут количество квартир – 64, в том числе в муниципальном и ведомственном фонде – 51 квартиры и 13 домов частных владельцев.

Общая площадь жилого фонда составляет – 2286,4 м2, в которой проживают 139 чел, в том числе в муниципальном и ведомственном фонде – 73 чел, (1828,7 м2) и в частных жилых домах – 31 чел. (457,7 м2).

Аварийный и ветхий жилой фонд с износом более 70%, Требует капитального ремонта. 10 %, удовлетворительное жилье составляет 20%. Жилая обеспеченность в муниципальном и ведомственном фонде – 25,0 м2/чел и в частном фонде – 14,8 м2/чел.

## Расчет жилой застройки с.Якокут

На 1.01.2009 жилищный фонд поселка составлял 2286,4 м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности составлял 16,4 м2/чел. Муниципальный и ведомственный жилой фонд составлял на отчетный период 80% (1828,7 м2) и 20% (5399,87 м2) жилого фонда занимает частное жилье. Аварийное и ветхое жилье составляет 1600,48 м2 (70%).

Расчет показателей жилищного строительства

| Показатели | Ед.изм. | 2009 г. | 2015 г. | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 139 | 303 | 500 |
| Жилищный фонд – всего общей площади, | м2 | 2286,4 | 6060 | 12000 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - многоквартирная застройка | м2 % | 1828,7 80 | 2070 34 | 4830 40 |
| - усадебная застройка | « | 457,7 20 | 3990 66 | 7170 60 |
| Жилобеспеченность | м2/чел. | 16,4 | 20 | 24 |
| Убыль жилищного фонда | м2 | - | 685,92 | 914,56 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | « | - | 1600,5 | 685,92 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | « | - | 4459,5 | 6854,6 |
| Соотношение нового жилищного строительства по типам домов | м2 % | - | 4459,5 100 | 6854,6 100 |
| - многоквартирная застройка | м2 % | - | 2070 46 | 2760 40 |
| - усадебная застройка | м2 % | - | 2389,5 54 | 4094,6 60 |

Расчет территории для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок – 2025 г.

Для размещения предлагаемого проектом объема нового строительства потребуются территории:

| Жилой фонд | Объем ввода жилого фонда м²/% | Плотность жилого фонда, м²/га | Плотность населения, чел/га | Территории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 этажный | 4830,0 43% | 2261,7 | 94 | 2,14 |
| Усадебный | 6484,1 57% | 576,9 | 24 | 11,24 |
| x) Жилобеспеченность на 2025 г. – 24,0 м²/чел |  |  |  |  |
| Итого | 11314,1 | - | - | 13,38 |

На расчетный срок (2025 г.) общая емкость территорий для размещения нового жилищного строительства составит 13,38 га, в том числе реконструируемые территории и территории сносимого фонда 8,01 га.

Общий объем нового жилищного строительства – 11314,1 м², в том числе многоквартирного – 4830,0 м² общей площади (43%), усадебного 6484,1 м² (57%).

Среднегодовой ввод жилой площади составит 754,3 м² общей площади.

На период до 2015 при сохранении 1600,5 м² существующего фонда и строительство новых 4459,5 м², жилищный фонд составит 6060,0м², средняя жилая обеспеченность – 20,0 м² на человека.

На период 2025 г. при сохранении 685,94 м² существующего жилищного фонда и строительстве новых 6854,6 м² дополнительно к 4459,5 м2 построенных в период 1 очереди, жилищный фонд поселка составит 12000 м², средняя жилищная обеспеченность увеличится до 24,0 м² на человека.

Социально-территориальным направлением решения жилищной проблемы, при стабильной численности населения, является муниципальное жилищное строительство с заменой ветхого и аварийного жилого фонда.

Необходима реконструкция индивидуальной застройки, выбывающей по мере амортизации. Новое индивидуальное строительство предлагается проектом на свободных от застройки участках.

Комплексное решение жилищной проблемы

Критериями комплексного решения жилищной проблемы являются, реконструкция и развитие жилых территорий, формирование благоприятной жилой среды:

- обеспечение каждого жителя села социально - гарантированным нормативом жилой площади;

- ликвидация в течение первой очереди аварийного жилья, а на расчетный срок ветхого жилья в объеме 1600,48 м2 общей площади;

- увеличение жилищной обеспеченности до 24,0 м² общей площади на 1 человека в соответствии с проектными периодами;

- при определении структуры нового строительства по типам застройки необходимо учитывать предпочтения граждан, социальное положение населения, сложившиеся хозяйственные традиции, результаты социологического опроса.

# ПРОЕКТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Современная состояние поселка.

Сложившаяся планировочная структура села Якокут обусловлена историческими предпосылками его основания и природным ландшафтом.

Село Якокут возникло в 30-х годах в связи со строительством электростанции. Постройки первых домов относятся к 1935 году. Первая очередь электростанции была пущена в 1941 году.

Якокутская электростанция на тот период была самой мощной в районе. В 1950 годы население Якокута составляла 1500 человек, здесь были парк с аттракционами, клуб, 2 оркестра, библиотека. Первоначально Якокутская ТЭЦ обслуживала ближайшие поселки, драги, а спуском всех котлов – весь район. В 1971 году электростанция за недостаточностью мощности была перевезена в поселок Чульман. Сегодня население поселка составляет 139 человек.

Село Якокут находится в 28 км от муниципального центра – п.Ленинский, связан автобусным маршрутом.

Территория, занимаемая поселком, располагается в долине реки Якокит. Долина вытянута с юга на север и окружена отрогами близлежащих горных хребтов с значительными уклонами рельефа (до 15-30 ‰).

Планировочным элементом, определяющим главную градостроительную ось развития структуры, является река Якокит, которая членит поселок на два планировочных района; западный (заброшенный) и восточный (жилой).

Через реку Якокит на правом берегу, с запада на восток проходит поселковая дорога, переходящая в главную улицу села «1 Мая» (до противотуберкулезного диспансера), вдоль которой расположена основная деревянная 1-2 квартирная жилая застройка и здание Администрации.

В северной части расположены дачные огороды. Эти территории требуют упорядочения, либо выноса за пределы селитебной территории. Западная часть села на левом берегу реки Якокит заброшена. В настоящее время застройка не ведется ввиду недостатка инвестиций. Большой процент составляют ветхие и аварийные жилые дома, многие из которых заброшены.

В селе имеется одна скважина и одна котельная №2 «Больничная». Село благоустроено частично.

## Принципиальные решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры поселка

Проектом Генерального плана с.Якокут МО «Поселок Ленинский» Алданского района РС(Я) определено развитие на период до 2025 года. Численность населения с.Якокут на период до 2025 года, в соответствии с прогнозом, составит 500 человек.

Генеральным планом определены основные положения по функциональному зонированию территории сельского поселения, архитектурно-планировочной организации территории, упорядочению транспортной схемы и улично-дорожной сети, водоотведению и защите от затоплений.

На основе комплексного анализа современного использования территории проектом выявлены планировочные ограничения и ресурсный потенциал территории. Совокупность выделенных планировочных ограничений позволила принять решения по направлению территориального развития с.Якокут, наиболее рациональному размещению селитебной, производственной и коммунально-складской зон села.

С целью размещения расчетных показателей жилищно-гражданского строительства в проекте генерального плана выделены:

- территории сохраняемой и реконструируемой застройки;

- определены территории для жилищного строительства на перспективу;

- выбраны территории для размещения объектов общественной застройки, отдельных предприятий социальной инфраструктуры.

Структура жилой застройки представлена двумя типами:

- - многоквартирная 2-х этажная каменная застройка;

- - индивидуальная застройка с приусадебными участками;

Планировочное решение селитебной зоны обусловлено условиями застройки и размещения нового жилого фонда.

Проектом предлагается снос деревянной, ветхой застройки. На перекрестке главной улицы 1 Мая и улицы 8 Марта предусмотрено строительство каменных 2-х этажных, полностью благоустроенных жилых домов, с охватом территории до противотуберкулезного диспансера.

На остальной территории села с улицы Комсомольская до улицы Джекондинская, вдоль улиц Октябрьская и 8 Марта, предусмотрена деревянная индивидуальная застройка с приусадебной застройкой.

Генеральным планом предлагается предусмотреть дачные участки за улицами Джекондинская и Комсомольская.

Общественную зону проектом предлагается предусмотреть вдоль центральной улицы 1 Мая, вокруг проектируемой площади. На существующей территории, занимаемой администрацией, предусматривается строительство нового административного здания между улицами Октябрьская и 8 Марта. Вдоль центральной улицы 1 Мая напротив площади предусматривается новое здание с торговыми рядами. Новое здание клуба на 200 мест предлагается оставить на прежней территории. Исходя из расчетных показателей проекта, необходимо предусмотреть строительство детского сада на 50 мест и общеобразовательной школы на 90 мест со спортивным ядром. Место для их размещения выбрано в центральной части села вдоль главной улицы 1 Мая.

Коммунально-складскую зону села Якокут предлагается расположить в восточной части села в районе больничной котельной №2, и предусмотреть на территории пожарное депо.

Генеральным планом были выделены резервные территории для размещения объектов рекреационной зоны и местной промышленности: туристическо-рекреационная зона объектов летнего и зимнего отдыха в южной части села за дачными участками, личное подсобное хозяйство (свинокомплекса и птичника) в северной части села за дачными участками вдоль улицы Джекондинская, ведущая в сторону ТБО, ферма крупно-рогатого скота на 50 голов на левом берегу реки Якокит вдоль поселковой дороги.

# ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Учреждения обслуживания населения

В современных условиях, при решении проблем совершенствования системы обслуживания населения, нормативная потребность определяется распоряжением Правительства РФ от 19.11.1999г., №1683-р, где выделены так называемые социально-нормируемые отрасли, деятельность которых контролируется государством, а их строительство и функционирование осуществляется за счет бюджетных дотаций.

К социально нормируемым отраслям относятся объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и искусства. Перечень объектов и расчет потребности приведен в таблице.

Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры представлен на проектную численность населения 500 чел. с.Якокут на расчетный срок 2025 г.:

Объекты образования

- Детское дошкольное учреждение, на 50 мест (норматив);

- Общеобразовательная школа на 90 мест (норматив);

Объекты здравоохранения (ЛПУ)

- Стационар (больница), на 25 коек (Противотуберкулезный диспансер на 30 коек)

Объекты физической культуры и спорта

- Спортядро с легкоатлетической дорожкой и футбольным полем, площадью 3900 кв.м. (По нормативу: плоскостные сооружения – 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м.)

Объекты культуры и искусства

- Клуб на 200 зрит.мест, (МУ «Управление культуры» Клуб с.Якокут на 200 мест)

- Библиотека, 1 объект (в здании Клуба на 110 читателя)

Объекты торговли, общественного питания, гостиница, администрация, автостанция

- Магазин (продовольственный и хозяйственные отделы), площадью 250 кв.м.

- Административное здание (администрация села, отделение связи, почты и милиции), площадью 150 кв.м.

Объекты туризма и зимнего спорта

- Туристическо-рекреационная зона объектов летнего и зимнего отдыха

Экспликация проектируемых общественных зданий и сооружений

| № по плану | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание |  |
| 2 | Детский сад на 50 мест |  |
| 3 | Общеобразовательная школа на 90 мест |  |
| 4 | Клуб на 200 мест |  |
| 5 | Торговые ряды |  |

Нормативная потребность в объектах

социальной инфраструктуры

(Распоряжение Правительства РФ от 19.11.1999г., № 1683-р)

| Наименование объектов | Расчет показат. | Существ. положен. 2009г. | По генплану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь 2015г. | расчет. срок 2025г. |
| Нормативный показатель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения 40 мест на 100 детей, Rобслуж – 500м | мест детей | - | 50 16 | 50 50 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| 40 мест на 100 детей | мест детей | - | 90 33 | 90 90 |
| Объекты здравоохранения (ЛПУ) |  |  |  |  |
| Стационары (больницы) 25-30 коек (минимально допустим.) 60 коек (оптим.мощность) | койка | 30 | 30 | 30 |
| Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения 195,0 кв.м. на 1000 чел. – площ. 540 кв.м. | кв.м. | - | - | Спортядро 3900 м2 540 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |
| Клубы Клуб 150-200 зрит.мест до 1000 чел. | мест | 30 | 200 | 200 |
| Библиотеки 1 библ. от 500 до 3000 чел. | объект | 1 | 1 | 1 |

# ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Село Якокут расположено в 28 км от Муниципального центра п.Ленинский и в 34 км от Районного центра город Алдан. Транспортная схема села Якокут решается в увязке с транспортной системой поселка Ленинский.

Внешний транспорт

Главной особенностью транспортной системы села Якокут является круглогодичность функционирования автомобильного транспорта. Село Якокут связан с поселком Ленинский поселковой дорогой. В зимнее время при больших снегопадах дорога становится труднодоступной, а иногда вообще непроходимой.

Улично-дорожная сеть

Общие данные по существующей улично-дорожной сети в пределах территории границы поселения:

- Общая площадь уличной сети – 3,2 га;

Главной улицей поселка является улица 1Мая.

Средняя ширина улиц – в красных линиях составляет 25 м. Ширина проезжей части улиц – 6,0 – 7,0 м.

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

Плотность уличной сети и размеры жилых кварталов соответствуют характеру застройки поселка малоэтажными зданиями с приусадебными участками.

Проектное решение

Настоящим проектом предусматриваются упорядочение и реконструкция улично-дорожной сети поселка.

В проекте принято несколько классов улиц и дорог:

- Поселковая дорога (ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 1,5 км).

- Главная улица (ширина в красных линиях 30 м; ширина проезжей части 7,0 м, протяженность 0,8 км);

- Улица в жилой застройке основная (ширина в красных линиях 25 м; ширина проезжей части 6,0 м, протяженность 2,7 км);

Общая площадь дорог составила по проекту 3,18 га.

Проектом предусматривается организация пешеходной связи между планировочными элементами – жилыми кварталами, общественным центром, коммунально-складской зоной.

В центральной части села у проектируемой площади предусмотрено место для организации стоянки автобусов и такси.

В восточной коммунально-складской зоне проектом предлагается организация зоны для размещения гаражей грузовых автомобилей и станции технического обслуживания.

# ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть

Проект теплоснабжения Генплана с.Якокут Алданского района выполнен на основании следующих документов:

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СП 41-104-2000 Проектирование автономных  источников теплоснабжения.

ТСН 23-343-2002 Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий. г. Якутск, 2002 г.

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Существующее положение

Характер существующей схемы теплоснабжения села определен сложившейся планировкой. Имеется одна котельная. Индивидуальная застройка обеспечивается печным отоплением на дровах.

Основное топливо для котельных – уголь Нерюнгринский каменный марки «СС», класса «Р».

Установленная мощность котельных составляет 3.48 МВт.

Протяженность сетей – 1.32 км.

Характеристики котельных.

Таблица 1

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Тип, марка установленного оборудования | Установленная мощность. (МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Уголь | 3 х ВК-3 | 3.48 |
|  | Всего |  |  | 3.48 |

Схема теплоснабжения

Схема теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 80-60ºС, Рраб=0,6 МПа. Приготовление горячей воды отсутствует. Прокладка тепловых сетей 2-х трубная, надземная на опорах и в деревянном коробе. Закольцовки сетей не имеется. Учет тепла и расхода теплоносителей отсутствует.

Теплопотребление

Теплопотребление села определено на расчетные параметры (ТСН 23-343-2002 РС(Я).

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки --42ºС

- средняя температура за отопительный период -13,2ºС

- продолжительность отопительного периода и градусосутки для жилых, общеобразовательных и других общественных зданий – 9158/267

- поликлиники, лечебные учреждения, дома интернаты – 9329/281

- детские дошкольные учреждения 9610/281

Температура воздуха внутри помещений:

- 21ºС – для жилых, общеобразовательных и др. общественных зданий.

- 22ºС – для детских дошкольных учреждений

Теплопотребление на отопление жилых зданий на существующем уровне определено расчетным путем в соответствие с удельным расходом тепла (Вт/м2). (Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР г.Якутск, 1987 г.)

| Этажность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепла Вт/м2 | 204 | 166 | - | - | - |

- максимальный часовой расход на вентиляцию жилых зданий принят в соответствии СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Приложение М. Исходя из расчета подачи 30 м3 наружного воздуха на 1 чел.

Теплопотребление жилищно-коммунального сектора

Таблица 2

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 0.139 |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 2.2864 |
| 3 | Расчетная часовая нагрузка: |  |  |
|  | Отопление жилых зданий | МВТ | 0.47 |
|  | Отопление общественных зданий |  | 0.12 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | - |
|  | Горячее водоснабжение |  | - |
|  | Всего: |  | 0.59 |
|  | В т.числе от ЦИТ |  | 0.49 |

Общие тепловые нагрузки

Таблица 3

| №№ пп | Потребители | Ед.изм. | Максимальная тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВТ | 0.59 |
| 2 | Производственно-промышленный сектор (ХКЗ) | « | - |
|  | Всего |  | 0.59 |

Баланс покрытия тепловых нагрузок

Таблица 4

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопотребление всего | Мвт | 0.59 |
| 2 | Теплопотребление от ЦИТ | Мвт | 0.49 |
| 3 | Теплопотребление от ЦИТ с учетом потерь тепла в теплосетях 15% | -«- | 0.564 |
| 4 | Суммарная установленная тепловая мощность ЦИТ (табл.1) | -«- | 3.48 |
| 5 | Отпуск тепла от ЦИТ | -«- | 3.34 |
| 6 | Баланс тепла (+ избыток, -дефицит) | -«- | +2.776 |

Проектное решение

По предложенной концепции развития села предлагается реконструкция жилого фонда в центральной части со сносом старой деревянной застройки и роста жилого фонда на расчетный срок. Новое жилищное строительство предполагается разместить на реконструируемых участках.

Тепловые нагрузки выполнены укрупненным расчетом:

Отопление жилых и общественных зданий согласно ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) «Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий» на 1 м2 жилого фонда.

Снижение удельного показателя зданий новой застройки достигается за счет повышения теплозащиты зданий.

Среднечасовые расходы тепла на горячее водоснабжение определены по нормам среднесуточного потребления с учетом степени благоустройства.

Теплопотребление ж/к сектора на расчетный срок

Таблица 5

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существ. 2009 г. | I – очередь 2014 г. | Расч.срок 2020 г. |
| 1 | Численность населения | тыс.чел. | 0.139 | 0.303 | 0.500 |
| 2 | Общая жилая площадь зданий | тыс.м2 | 2.2864 | 6.060 | 12.000 |
|  | Расчетная часовая нагрузка: | МВт |  |  |  |
|  | Отопление жилых зданий |  | 0.47 | 1.00 | 1.168 |
|  | Отопление общественных зданий |  | 0.12 | 0.75 | 0.75 |
|  | Вентиляция общественных зданий |  | - | 0.50 | 0.50 |
|  | Горячее водоснабжение |  | - | 0.419 | 0.621 |
|  | Итого |  | 0.59 | 2.669 | 3.039 |
|  | В том числе: 1) от индивидуальных тепло источников |  | 0.10 | 0.571 | 0.941 |
|  | 2) от централизованных источников |  | 0.49 | 2.098 | 2.098 |

Общие тепловые нагрузки

Таблица 6

| №№ пп | Потребители | Ед.изм. | Максимальная тепловая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I – очередь 2015 г. | Расч.срок 2025 г. |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | МВт | 2.669 | 3.039 |
| 2 | Производственно-промышленный сектор | « | 0.40 | 0.40 |
|  | Всего |  | 3.069 | 3.439 |

Характеристика котельных

Таблица 7

| N п/п | Наименование источника | Установленная мощность источника; Мвт |  |  | Мероприятия по реконструкции, ликвидации, переоборудованию на Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009г. | 2015г. | 2025г. |  |
| 1 | Котельная | 3.48 | 5.00 | 5.00 | Ликвидация, строительство модульной котельной |
| 2 | КОС | - | 0.50 | 0.50 | Строительство новой котельной. |
| 3 | ВОС | - | 0.50 | 0.50 | Строительство новой котельной. |
|  | Всего | 3.48 | 6.00 | 6.00 |  |

Баланс покрытия тепловых нагрузок

Таблица 8

| №№ пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I – очередь 2015 г. | Расч.срок 2025 г. |
| 1 | Теплопотребление всего | Мвт | 3.069 | 3.439 |
| 2 | Теплопотребление от ЦИТ | Мвт | 2.498 | 2.498 |
| 3 | Теплопотребление от ЦИТ с учетом потерь тепла в теплосетях 15% | -«- | 2.872 | 2.872 |
| 4 | Суммарная установленная тепловая мощность ЦИТ (табл.7) | -«- | 6.00 | 6.00 |
| 5 | Суммарный отпуск тепла от ЦИТ | -«- | 5.76 | 5.76 |
| 6 | Баланс тепла (+ избыток, -дефицит) | -«- | +2.888 | +2.888 |

Схема теплоснабжения

Теплоснабжение села обеспечивается от централизованного источника теплоснабжения.

1. Существующая котельная подлежит ликвидации;

2. Строительство новой модульной котельной с возможностью перевода на газовое топливо на территории ликвидируемой котельной;

3. Строительство автономных источников теплоснабжения, установленной мощностью 0.5МВт каждый на производственных территориях КОС и ВОС.

Схема теплоснабжения закрытая с независимым присоединением системы горячего водоснабжения для нового строительства.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-700С, Рраб=0.6-0.8МПа.

Тип прокладки надземная, двух трубная. Существующие подверженные износу тепловые сети подлежат реконструкции по мере строительства.

## ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общая часть

Проект водоснабжения и водоотведения генерального плана с.Якокут выполнен на основании следующих документов:

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

Основная цель настоящего раздела генерального плана – обеспечение оптимального развития систем водоснабжения и канализации села, взаимосвязанных с его территориально-планировочным развитием.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в селе Якокут отсутствует централизованное водоснабжение. Население пользуется привозной водой из р.Якокут и скважины, потребность села в питьевой воде составляет 14,96 м³/сут.

Проектные предложения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды  питьевого качества.

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки  приняты в соответствии  со СНиП 2.04.02-84*.

В нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет расходов воды для нужд населения приведен в таблицах № 1, 2, 3.

Расход воды на поливочные нужды определен по норме 50 л/сут на человека.

Полив предусматривается водой из системы сельского водопровода.

Таблица 1

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ

с.Якокут

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  |  | I очередь (2015г.) |  |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним во-допроводом, кана-лизацией и систе-мой централизо-ванного горячего водоснабжения | - | - | - | - | 0,140 | 300 | 42,00 | 50,40 | 0,200 | 350 | 70,00 | 84,00 |
| 2 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водо-проводом и канали-зацией с ваннами и местными водонаг-ревателями | - | - | - | - | 0,011 | 200 | 2,20 | 2,64 | 0,300 | 230 | 69,00 | 82,80 |
| 3 | Застройка зданиями необорудованными внутренним водо-проводом и канали-зацией с водополь-зованием привоз-ной водой | 0,139 | 40 | 5,56 | 6,67 | 0,152 | 40 | 6,08 | 7,30 | - | - | - | - |
| 4 | Неучтенные расходы 20% |  |  | 1,12 | 1,34 |  |  | 10,06 | 12,07 |  |  | 27,80 | 33,36 |
|  | ИТОГО |  |  | 6,68 | 8,01 |  |  | 60,34 | 72,41 |  |  | 166,80 | 200,16 |

Таблица 2

РАСХОДЫ ВОДЫ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ

ПОЛИВКА УЛИЦ И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  | I очередь (2015г.) |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во населения тыс. чел. | норма водопотребления л/сут на чел. | расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс. чел. | норма водопотребления л/сут на чел. | расход воды м3/сут | кол-во насе-ления тыс. чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | расход воды м3/сут |
| 1 | с.Якокут | 0,139 | 50 | 6,95 | 0,303 | 60 | 18,18 | 0,500 | 60 | 30,00 |

Таблица 3

Суммарные расходы воды по системе сельского водопровода

| №№ пп | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. (2009 г.) |  | I очередь (2015г.) |  | Расчетный срок (2025г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  | с.Якокут |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 6,68 | 8,01 | 60,34 | 72,41 | 166,80 | 200,16 |
| 2 | Поливка улиц и зеленых насаждений | 6,95 | 6,95 | 18,18 | 18,18 | 30,00 | 30,00 |
|  | ИТОГО | 13,63 | 14,96 | 78,52 | 90,59 | 196,80 | 230,16 |

Пожарные расходы воды с.Якокут

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии со СниП 2.04.02-84 (таблицы №5 и №6).

На существующее положение, I очередь и расчетный срок принят 1 пожар с расходом воды на наружное пожаротушение – 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с).

Пожарный запас воды при 3-х часовом тушении составит:

Существующее положение, I очередь, расчетный срок

3х(15+5)х3,6=216 м³.

Источники водоснабжения

Источником сельского хозяйственно-питьевого водоснабжения рассматриваются подземные воды.

Потребности села в питьевой воде в м3/сут:

существующие (2009г.)		- 14,96

на I очередь (2015г.)			- 90,59

на расчетный срок (2025 г.		- 230,16

Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс – зона строгого режима, II и III – зоны ограничений.

Границы ЗСО подземного источника устанавливаются в соответствии с нормами.

Границы I пояса ЗСО подземного источника водоснабжения от скважины на расстоянии 50м.

Границы II  пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы III  пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения с.Якокут принята кольцевая, объединенная хозяйственно – питьевая - противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения с.Якокут принята на I очередь (2014г.) и расчетный срок (2020г).

На I очередь и расчетный срок производительность водозабора принята 12 м³/час.

Схема водоснабжения от водозабора следующая:

- от скважины вода поступает в сборную емкость объемом 200м3;

- после очистки вода поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х200м³;

- насосами 2-го подъема по водоводам вода подается к потребителям.

В целях наибольшей комплектности сооружений, предусматривается совмещение очистных сооружений с насосной станцией II подъема.

Производительность водозабора принимается на I очередь и расчетный срок – 12,0 м³/час (в том числе подпитка системы теплоснабжения – 2,0 м³/час).

При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается подогрев воды перед очисткой до температуры +10ºС.

Также в целях предохранения сети от замерзания проектом предусматривается устройство магистрального кольца, где поддерживается постоянная циркуляция. Движение воды по кольцу принято в одном направлении. Избыток воды сливается в резервуары чистой воды на очистных сооружениях.

При возникновении пожара подача воды по кольцу проектируется по двум направлениям.

В насосной станции II  подъема устанавливаются хозяйственно- питьевые и противопожарные насосы.

Водоводы проектируются из стальных труб ø150мм и прокладываются в земле с изоляцией деревянной рейкой толщиной 50мм.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м.

Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Строительство и обустройство скважин с обеспечением зон санитарной охраны 1 пояса 50м.

- Строительство сборной емкости 200 м³ .

- Строительство резервуаров чистой воды 2х200 м3.

- Строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема.

- Строительство кольцевой магистральной сети водопровода.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение

В настоящее время в с.Якокут отсутствует централизованная система канализации.

Проектные предложения

Нормы водоотведения и расходы сточных вод.

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются  равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от жилой и общественной застройки представлены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД  ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

с.Якокут

| №№ пп | Степень благоустройства районов жилой застройки | Существ. (2009 г.) |  |  |  | I очередь (2015 г.) |  |  |  | Расчетный срок (2025 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  | кол-во насе-ления тыс.чел. | норма водо-потреб-ления л/сут на чел. сред. сут. | Расход воды м3/сут |  |
|  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  |  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сред. сут. | макс. сут. К=1,2 |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внут-ренним водопроводом, канализацией и систе-мой централизованного горячего водоснабжения | - | - | - | - | 0,140 | 300 | 42,00 | 50,40 | 0,200 | 350 | 70,00 | 84,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внут-ренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагре- вателями | - | - | - | - | 0,011 | 200 | 2,20 | 2,64 | 0,300 | 230 | 69,00 | 82,80 |
| 3 | Застройка зданиями не оборудованными внут- ренним водопроводом и канализацией с водо-пользованием привозной водой | 0,139 | 25 | 3,48 | 4,18 | 0,152 | 25 | 3,80 | 4,56 | - | - | - | - |
| 3 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,18 | 0,21 |  |  | 2,40 | 2,88 |  |  | 6,95 | 9,18 |
|  | ИТОГО |  |  | 3,66 | 4,39 |  |  | 50,40 | 60,48 |  |  | 145,95 | 175,98 |

Таблица 5

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| №№ пп | Наименование потребителей | Расходы воды м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. (2009 г.) |  | I очердь (2015г.) |  | Расчетный срок (2025г.) |  |
|  |  | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. К=1,2 |
|  | с.Якокут |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 3,66 | 4,39 | 50,40 | 60,48 | 145,95 | 175,98 |

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Для очистки стоков предусматриваются очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 200,0  м3/сут. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Очищенные сточные воды сбрасываются в р.Якокут

Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).

Основные мероприятия

- Строительство биологических очистных сооружений (I очередь и расчетный срок).

- Строительство сливной станции.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение

Ливневая канализация в с.Якокут отсутствует.

Дождевые и талые воды поступают в близлежащие озера.

Проектные предложения

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод, а также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в с.Якокут.

По условиям рельефа в отдельных кварталах села предусматривается устройство локальных очистных сооружений.

## ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Общая  часть

Раздел «Газоснабжение» проекта «Генеральный план с.Якокут МО "Поселок Ленинский" выполнен на основании следующих документов:

- Генеральный план (ОАО РПИИ «Якутпроект» - разделы «Генплан», «Теплоснабжение»);

- СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- CП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";

- СНиП 23-01-99* "Строительная климатология ";

- СНиП 2.07.01-89* ”Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов”;

- ТСН 23-343-2002 Республика Саха (Якутия) ”Теплозащита и энергопотребление жилых и общественных зданий”;

Источник газоснабжения

Раздел выполнен при внедрении «Восточной газовой программы» И строительства  магистрального газопровода на Дальний Восток в одном коридоре с нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» (начало 2012г.).

«Восточная газовая программа» утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по реализации Программы Правительство РФ поручило ОАО «Газпром».

В 2010 году будет утвержден договор о сотрудничестве в области социально-экономического развития республики при реализации программы. Разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Саха (Якутия)».

С 2016 года, то  есть с момента начала газодобычи на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении РАО «Газпром» приступает к газификации населенных пунктов южных районов РС(Я), в том числе с.Орочен-1

В районе Орочен-1 предлагается строительство АГРС-Орочен-1 с перспективой газоснабжения от него с.Орочен-1, п.Лебединый и с.Якокут со строительством  газопровода отвода с давлением 1,2МПа, Ф159 до с.Якокут.

Расчетные климатические параметры (СНиП 23-01-99*):

- температура наружного воздуха для проектирования отопления: минус 42ºС;

-cр.температура воздуха за отопительный период: минус 13.3 ºС;

- продолжительность отопительного периода: 267 сут.

Для расчета газопотребления с.Якокут применены следующие показатели:

а) Численность населения на расчетный срок(2025г) : 500 человек

б) Норма средней обеспеченности населения жильем на расчетный срок:      24.0 м²/чел.;

в) Необходимый объем жилищного фонда к расчетным срокам:

12.0 тыс.м² (общая площадь);

Проектное решение

Газоснабжение с.Якокут осуществляется от АГРС-Орочен-1 с выходным давлением P<1.2МПа.

Проектное решение раздела «Газоснабжение» в составе генерального плана на расчетный срок (2025г) предполагает:

- строительство распределительных газопроводов высокого давления (0.6<P<1.2МПа) до ГРПБ-1;

- строительство распределительных газопроводов высокого давления (0.3<P<0.6МПа) до ГРПБ-2 и до котельных;

- строительство распределительных газопроводов низкого давления (P<3кПа) для газоснабжения многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

- Строительство газорегуляторного пункта (ГРПБ-1) с двумя линиями редуцирования. Давление на входе в ГРПБ- 1.2 МПа, на выходе из ГРПБ- 0,6МПа и 3кПа.

- Строительство газорегуляторного пункта (ГРПБ-2) с двумя линиями редуцирования. Давление на входе в ГРПБ- 0.6 МПа, на выходе из ГРПБ- 3кПа.

Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны газопровода

Выбор маршрута прохождения газопроводов принят с учетом:

- раздела «Генплан» данного проекта, где показаны данные прогноза роста населения и проектно-планировочной организации территории.

-раздела «Теплоснабжение» данного проекта.

Охранные зоны газопроводов установлены по Постановлению Правительства РФ №878 от 20.11.2000г:

для газораспределительных сетей – в виде территории ограниченной услов-ными линиями, проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны газопроводов.

для ГРПБ-1 (Pвх<1.2МПа) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 15 м от границ объекта.

для ГРПБ-2 (Pвх<0.6МПа) – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ объекта.

Расчет газопотребления

В проекте определены потребности в природном газе на расчетный срок (2025 год)  для социальной инфраструктуры.

| Газопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Часовой расход газа (м3/час) | Годовой расход газа (м3/год) |
| 1 | Потребление газа в квартирах (пищеприготовление) | 40,9 | 73574,8 |
| 2 | Потребление газа на предприятиях бытового обслуживания | 8,7 | 23364,2 |
| 3 | Потребление газа на предприятиях общественного питания | 3,2 | 6369,0 |
| 4 | Потребление газа на теплоснабжение индивидуальных жилых домов | 696,0 | 2395434,4 |
| 5 | Потребление газа на хлебозаводах и пекарнях | 7,4 | 44369,6 |
| 6 | Потребление газа на нужды торговли | 66,5 | 119771,7 |
|  | Централизованное теплоснабжение: |  |  |
| 1 | Котельная | 595,2 | 2048526,0 |
| 2 | Котельная "Гараж" | 59,5 | 204852,6 |
| 3 | Котельная "Ферма" | 63,2 | 217655,9 |
|  | Всего | 1540,6 | 5133918,2 |
|  | ИТОГО с к=1,1 | 1694,6 | 5647310,0 |

## ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Общая часть

Проект электроснабжения генерального плана с. Якокут МО «Поселок Ленинский»  выполнен на основании следующих документов:

-СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов».

- РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

-Задания отдела генеральных планов.

Существующее положение

Источники электроэнергии, распределительные ТП и ЛЭП

В настоящее время электроснабжение потребителей с. Якокут  осуществляется от подстанции ПС-35/10 кВ «№20» с одним трансформатором  1000 кВА Южно-Якутских электрических сетей. На территории села расположены одна комплектная трансформаторная подстанция КТП-400кВА 10/0,4 кВ.

Определение потребности в электроэнергии.

Электрические нагрузки.

Электрические нагрузки определяются по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя по приложению 12 СНиП 2.07.01-89*. Укрупненные показатели приняты с учетом современного уровня электропотребления и учитывают расходы электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормы электропотребления на одного жителя приняты: -  950 кВт*ч/год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято соответственно– 4100 ч/год.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора с. Якокут  приведены в следующей таблице:

Сроки                      кол.             Годовое            Максимальная

проект-ния             населения  электро-            электрическая

тыс.чел.      потребление     нагрузка

млн.кВт*ч           тыс.кВт*год

I-я очередь (2014г)            0,303          0,287                    0,07

Расчетный срок (2020г)     0,5              0,475                    0,115

Проектная схема электроснабжения

На все сроки проектирования электроснабжение с. Якокут будет осуществляться от Южно-Якутских электрических сетей. Источником электроэнергии будет  существующая подстанция ПС-35/10 кВ «№20».

На I-ю очередь предусматривается строительство  комплектной трансформаторной подстанции КТП-400 кВА и семь столбовых трансформаторных подстанций СТП-63кВА. Распределительные ЛЭП и подстанции КТП будут проектироваться по проектам застройки кварталов с. Якокут согласно планам строительства. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения  и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-160 кВА и КТП-100 кВА для систем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Предусматривается реконструкция существующих электрических сетей 10 и 0,4 кВ с заменой существующих сетей с голыми алюминиевыми проводами на самонесущие изолированные провода СИП с капитальным ремонтом и заменой опор воздушных электрических сетей 10 и 0,4 кВ.

Основные технические показатели

- столбовая трансформаторная подстанция СТП-63кВа - 7 шт.

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-100кВА - 1 шт.

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-160кВА - 1 шт.

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-400кВА - 1 шт.

- магистральные электрические сети ВЛЗ-10кВ - 3км.

## СВЯЗЬ

Общая часть

Проект генерального плана с. Якокут выполнен на основании следующих документов:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»,

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка городов и сельских населенных пунктов»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года за № 706-р,

- Задания отдела градостроительной документации.

Телефонизация

Существующее положение

Проводную телефонную связь в с.Якокут осуществляет Алданский ЛТЦ  ОАО «Сахателеком» с АТС М-200 емкостью 32 номеров, из которых задействовано 17 номеров.

Расчетный срок (1 и 2 очередь)

Основное направление развития сети связи в поселке предусматривается расширение емкости АТС до 152 номеров, замена аналоговых концентраторов на цифровые для обеспечения населения качественной телефонной связь и расширением предоставляемых услуг. Обеспечение населения доступом к сети Интернет от самого простого с помощью коммутируемого доступа (dial-up) до высокоскоростного доступа с помощью xDSL-технологий (ADSL), GPON, ETTH, развитие услуг подвижной связи в стандарте GSM и внедрение мобильной связи 3 поколения. Замена магистральных телефонных кабелей с медными жилами на волоконно-оптические.

Таблица развития телефонной связи.

| Наименование потребителей | Существ. (2009г.) | Вторая очередь (2015г.) | Расчетный срок (2025г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 139 | 164 | 500 |
| Кол-во номеров на АТС | 32 | 50 | 152 |

Телевидение и радиовещание

Существующее положение

В настоящее время телевизионное вещание в с. Якокут осуществляется эфирно.

Радиовещание осуществляется в УКВ-ЧМ диапазоне.

Расчетный срок (1 и 2 очереди)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. № 706-р определено, что при переходе на цифровое телевизионное вещание в стране будет применяться общеевропейский стандарт DVB (Digital Video Broadcasting). В качестве стандарта компрессии, применяемого в цифровом эфирном телерадиовещании, планируется использовать стандарт MPEG-4. Применение указанных стандартов цифрового вещания позволит в полосе частот, выделенной для одного аналогового канала эфирного наземного телевизионного вещания, передавать до 6 - 8 телевизионных и 4 радиоканалов одновременно. Кроме того, цифровые технологии позволят реализовать ряд дополнительных информационных услуг (интерактивных и справочно-информационных услуг, доступ в сеть Интернет и др.).

Наряду с построением новой цифровой инфраструктуры телерадиовещания одной из важнейших задач является сохранение на переходный период существующей аналоговой инфраструктуры вещания, которая позволит осуществить переход без ущемления прав граждан на доступ к информации.

Предусматривается замена аналоговых передатчиков на современные полупроводниковые. Планируется до 2027 года ввести дополнительные телевизионные приемо-передающие станции в стандарте DVB и радиопередатчиков системы цифрового звукового радиовещания (ЦЗРВ) с целью охвата населения телевизионным и радиовещанием других российских программ на базе цифровых приемников.

Оповещение при чрезвычайных ситуациях

Комплекс технических средств оповещения (КТСО) П-166 обеспечивает автоматизированную систему централизованного оповещения с. Якокут с целью оповещения органов управления, должностных лиц и населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для подачи звуковых сигналов на улицах с. Якокут с целью оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации предусматривается установка на крышах высотных зданий сирен гражданской обороны «С-40М» на расстоянии 900-1000 м друг от друга. Сирены подключаются к сети электроснабжения к напряжению 380В, а запуск сирен «С-40М» производится через пусковые устройства «П-164АМ», а так же предусматривается оповещение населения путем информирования через телевизионные и радиоканалы.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей природной среды» разрабатывается на стадии генерального плана для территории МО «Поселок Ленинский» села Якокут Алданского района с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории села и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических  и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной  среды в процессе хозяйственной деятельности.

Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в селе должны учитываться при развитии всех сфер хозяйственного комплекса.

В данном разделе на стадии существующего положения села проведен анализ по состоянию инженерного обеспечения: состояние источников питьевой воды, сбор и захоронение жидких и твердых бытовых отходов, состояние мест утилизации или захоронения твердых бытовых отходов, места вывоза фекальных отходов, места вывоза промышленных и медицинских отходов, состояние сбора и отвода поверхностных вод в теплое время и паводковый период.

Село Якокут расположено в юго-западной части Алданского района, в 20 км к юго-востоку от города Алдана, по обе стороны р.Якокут, у подножья гольцов Стрелка и Американский.

Поселение на месте нынешнего села Якокут возникло в 1933 г. в связи с началом разработок месторождений золота как энергетический центр. Статус рабочего посёлка был получен в 1962 году. К началу 1990-х годов в Якокуте имелись следующие объекты: теплоэлектроцентраль, клуб, начальная общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения, торговли и бытового обслуживания. Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Саха (Якутия) от 13 апреля 1993 года р.п. Якокут Алданского улуса преобразован в сельский населённый пункт – Якокут.

В настоящее время в Якокуте расположены: фельдшерский пункт, противотуберкулезный диспансер (стационар) баня. С центром улуса и другими населёнными пунктами существует телефонная и почтовая связь. В Алдан 2 раза в неделю (по понедельникам и пятницам) ходит автобус, сельчане торгуют продуктами, привозимыми из Алдана Жители Якокута в основном ориентированы на Алдан, расположенный в 28 км. В Алдане приобретают продукты, ездят на лечение, учёбу. Электроснабжение обеспечивают Южно-Якутские электрические сети.

Главным фактором формирования населения территории на перспективу, является развитие в сельскохозяйственном и туристическом направлении. Западнее села Якокут в проекте строительство фермы на 50 голов крупного рогатого скота, и на северо-востоке зарезервирована территория под подсобное хозяйство (свинокомплекс и птичник) до 50 голов. Согласно СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03, у хозяйств с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов, нормативы санитарно-защитной зоны составляют 50 метров.

На юге села по проекту выделена территория для туристического комплекса.

В технологии производственной деятельности перерабатывающих отраслей приоритетным направлением является внедрение качественной и безотходной системы переработки сельскохозяйственной продукции и ее хранение; выпуск готовых продуктов питания: реальное повышение дохода сельского товаропроизводителя; создание новых рабочих мест.

В сфере заготовки  рыбной продукции и ее переработки, хранения занимаются в основном частные лица.

Для экологически устойчивого развития села разрабатываются природоохранные мероприятия по следующим направлениям:

- охрана воздушного бассейна;

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана земельного фонда, инженерная защита территории;

- охрана и защита лесов;

- развитие системы обращения с  отходами;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

В разработку планировочных решений проекта включены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в Республиканских природоохранных документах, целевых программах, мероприятия, предусмотренные органами законодательной и исполнительной власти по реконструкции, развитию инженерной инфраструктуры и другим сферам хозяйственного комплекса.

Основными направлениями экологизации хозяйственного комплекса села являются:

- приоритетное развитие транспортной инфраструктуры с целью снижения вредного воздействия от автотранспорта;

- повышение надежности и модернизация инженерных систем, введение ресурсосберегающих технологий;

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и захоронению производственных и твердых бытовых отходов.

## Охрана воздушного бассейна

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) ( в редакции Законов РС (Я) от 13.07.2006 366-3 № 747- III, от 27.11.2006 396 № 805- III); Закону РС (Я) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) от 27.11.2006 396-3 № 805- III» от 26.04.2007 3 № 924- III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»; «Положению о Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия)» Постановление правительства республики Саха (Якутия) от 24.052007 года № 224; «Закону Республики Саха (Якутия) о защите населения и территорий Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 16.06.2005 года 251-3 № 509- III, первоочередными задачами в области охраны атмосферного воздуха является реализация мероприятий республиканских природоохранных программ, запланированных атмосфероохранных мероприятий на производствах села.

Фонд села занимает – общую площадь жилых помещений 2286,4 м2,  население составляет 139 человек.

При освоении территорий для строительства жилья, промышленных объектов, необходимо соблюдать требуемые санитарные нормы по СЗЗ.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят  «ЖКХ»,  автотранспорт.

Котельные

На административной территории села Якокут по исходным данным находится одна котельная, как стационарный источник загрязнения атмосферного воздуха. Котельная  отапливается углем.

Основное топливо для котельной – уголь Нерюнгринский каменный марки «СС», класса «Р», на расчетный срок (2025 г) предусмотрено газоснабжение села.

При сгорании каменного угля выделяются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен, сажа, пыль неорганическая:  70-20% SiO2. При этом не соблюдаются санитарно-защитные зоны по требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от от 25.01.08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  по расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от угольных складов и складов шлака котельных.  Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ, склады угля и шлака необходимо укрывать. Требования в котельных укрыть склады угля и шлака; продиктовано это тем, что от поверхности складов сдувается

- пыль неорганическая до 20% SiO2 (уголь);

- пыль неорганическая 20-70% SiO2 (шлак)

Для надежного обеспечения теплоснабжением центральной части села и для уменьшения выбросов загрязняющих веществ по проекту предлагается:

Теплоснабжение села обеспечивается от централизованного источника теплоснабжения.

- Существующая котельная подлежит ликвидации;

- Строительство новой модульной котельной с возможностью перевода на газовое топливо на территории ликвидируемой котельной;

- Строительство автономных источников теплоснабжения, установленной мощностью 0.5МВт каждый на производственных территориях КОС и ВОС.

Строительство и реконструкция  котельных осуществляется с применением более эффективных, энергосберегающих технологий и оборудование с применением электронных регуляторов, частотных регулирующих приборов, первичных преобразователей и современных приборов учета тепла и расхода воды.

## Автотранспорт

Существующая улично-дорожная сеть имеет недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей). Требуется произвести упорядочение дорожной сети улиц и дорог.

На территории села одним из источников загрязняющих веществ в атмосферный воздух является автотранспорт частников. При эксплуатации автотранспорта и технологического автотранспорта выделяются в атмосферу следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода оксид, сажа.

Эксплуатация автотранспорта на не обустроенных дорогах в летний период, способствует образованию пылевого смога, загрязнению придорожных территорий тяжелыми металлами. Ближайшая заправка автотранспорта (АЗС) располагается на территории города Алдан.

Для улучшения качества атмосферного воздуха предлагается следующие мероприятия.

Организационно-технические мероприятия:

- разработка сводного тома ПДВ (предельно-допустимых выбросов) села. ,

- организация санитарно-защитных зон

Технологические мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах (СЗЗ).

Мероприятия по снижению шума и загрязнения от

автотранспорта.

- озеленение вдоль улиц и дорог;

- покрытие улиц асфальтом или песчно-гравийной смесью;

- установка герметичных стеклопакетов на окна и балконные двери со стороны фасада дома, где превышение уровня шума;

- посадка деревьев и кустарников с таким расчетом, чтоб заглушали автомобильный шум;

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Для решения комплекса задач по обеспечению населения доброкачественной водой принят Закон Республики Саха (Якутия) о питьевой воде и питьевом водоснабжении (в ред. Закона Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006 367-3 № 749-III)

Мероприятия по обеспечению потребностей экономики населения в водных ресурсах включают:

- восстановление и охрана водных объектов:

- проектирование и строительство очистных сооружений

- реконструкция и строительство  очистных сооружений, доочистка, внедрение передовых технологий очистки

- строительство канализационных сетей и сооружений

- проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- организация производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению; создание лабораторий производственного контроля;

- разработка научных обоснований для повышения эффективности управления водным фондом.

## Водоснабжение

В настоящее время в селе Якокут отсутствует централизованное водоснабжение. Население пользуется привозной водой из р.Якокит и скважины, потребность села в питьевой воде составляет 14,96 м³/сут.

По химическому составу подземные воды, Алданского района,  гидрокарбонатные  гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые, иногда магниево-кальциевые. По величине минерализации – воды пресные от 121 до 453 мг/л.

По проекту система водоснабжения села принята кольцевая, объединенная хозяйственно – питьевая - противопожарная, низкого давления.

Схема водоснабжения с.Якокут принята на I очередь (2014г.) и расчетный срок (2020г).

На I очередь и расчетный срок производительность водозабора принята 12 м³/час.

Схема водоснабжения от водозабора следующая:

- от скважины вода поступает в сборную емкость объемом 200м3

- после очистки, ультрафиолетовым методом,вода поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х200м³;

- насосами 2-го подъема по водоводам вода подается к потребителям.

В целях наибольшей комплектности сооружений, предусматривается совмещение очистных сооружений с насосной станцией II подъема.

Производительность водозабора принимается на I очередь и расчетный срок – 12,0 м³/час (в том числе подпитка системы теплоснабжения – 2,0 м³/час).

Основные проектные мероприятия:

- Строительство и обустройство скважин с обеспечением зон санитарной охраны 1 пояса 50м.

- Строительство сборной емкости 200 м³ .

- Строительство резервуаров чистой воды 2х200 м3.

- Строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема.

- Строительство кольцевой магистральной сети водопровода.

## Водоотведение

В настоящее время в с.Якокут отсутствует централизованная система канализации.

От противотуберкулезного диспансера протянута сеть для отведения очищенных и обеззараженных стоков в реку Талая на расстоянии 2 км от села.

По проекту, система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети проектируемой дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. 	Для очистки стоков предусматриваются очистные сооружения полной многоступенчатой биологической очистки, производительностью 200,0  м3/сут. В лаборатории при КОС, после взятия проб, очищенные сточные воды соответстветствующие нормам в летний период сбрасываются в р. Якокут, в зимний период намораживаются и в теплый период года также очищается и сбрасываются в р. Якокут.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03). КОС по проекту расположено на расстоянии 360 метров от границы жилых домов.

В настоящее время ливневая канализация в селе Якокут отсутствует. Дождевые и талые воды поступают в близлежащие озера.

По проекту, предлагается предусмотреть ливневую канализацию для отвода дождевых и талых вод, что также решает задачу осушения заболоченных и подтопленных территорий в с.Якокут.По условиям рельефа в отдельных кварталах села предусматривается устройство локальных очистных сооружений со сбросом очищенных стоков в р. Якокут.

Основные проектные мероприятия.

- Строительство биологических очистных сооружений (I очередь и расчетный срок).

- Строительство сливной станции.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных сетей канализации.

Требования Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утверждены Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 1996г. № 1404.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к  акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологическо-го, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается:

для рек, стариц и озер – от среднемноголетнего уреза воды в летний период;

Размер водоохраной зоны реки Якокит – 200 метров, Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км                                               – 50 м

От 10 км до 50 км                                – 100 м

От 50 км до 100 км                              – 200 м

От 100 км до 200 км                            – 300 м

От 200 км до 500 км                            – 400 м

От 500 км и более                               – 500 м

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон.

Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима ведения хозяйственной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.

В пределах водо-охранных  зон запрещаются:

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным в ст. 65 п.6 Водного Кодекса РФ  запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно – кустарниковой растительностью или залужены.

Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с нормативно-методическими документами, утвержденными Министерством природных ресурсов Российской Федерации по согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды.

Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима ведения хозяйственной деятельности в их пределах население информируется в установленном порядке.

## Охрана земельного фонда. Инженерная защита территории

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным факторам, определяются функциональным использованием земель и включают следующие позиции:

Сохранение и повышение плодородия почв зон сельскохозяйственного назначения через выполнение системы программных мероприятий:

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- проведение работ по инвентаризации и агрохимическому обследованию земель;

- проведение мелиоративных работ;

- научно- техническое обеспечение агропромышленного комплекса.

Проектирование и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов:

- Противопаводковые мероприятия - строительство противо-эрозионных, берегозащитных сооруженийстроительство дождевой канализации, очистных сооружений дождевого стока.

## Охрана почв

Оценка состояния почв на территории села Якокут не проводилась с требованиями СанПиН 42-128-4680-88, СанПиН 2.1.7.1287 – 03. За период существования населенного пункта не было случая, чтоб почва была источником загрязнения. Отсутствуют техногенные источники загрязнения кроме свалки ТБО.

Полигон ТБО, промышленных и медицинских

отходов,  скотомогильник.

На существующее положение в с.Якокут свалка расположена в северо-восточном направлении на расстоянии 1800 метров от жилой застройки.

Отсутствует полигон для медицинских отходов, полигон промышленных отходов, площадка для сбора замороженных «брикетов», их оттаивания и очистка сточных вод.

Проект  разработки полигона ТБО, КОС с площадкой для «намороженных брикетов», медицинских, промышленных отходов и станцию биологической утилизации  выполнить согласно  требований нормативных материалов.

Обоснование выбора данной территории заключается в следующем:

- Рекультивировать существующую свалку ТБО;

- возможность выбора передовой технологии, отвечающей требованиям экологического и санитарно-гигиеническим норм;

- возможность расположить рядом с КОС территорию для накопления замороженных «брикетов» в зимнее время и для оттаивания в летнее время, собирать жидкую часть для очистки на очистной станции, твердую часть на свалку ТБО;

- возможность расположить рядом с полигоном ТБО, полигон медицинских отходов, промышленных отходов;

- предусмотреть территорию для станции биологической утилизации  по нормативным требованиям ветеринарного надзора;

- возможность соблюдать технологию эксплуатации полигонов, согласно разработанного проекта;

- возможность зарезервировать участок полигона ТБО под расширение на длительный срок эксплуатации;

Кладбища.

На существующее положение действующее кладбище располагается западнее села на расстоянии 1500 м от границы жилой зоны и соответствует санитарным нормам.

## Защита от шума и вибрации

На существующее положение источниками шума и вибрации являются автотранспорт.

На перспективное развитие при организации централизованных тепловых, водопроводных и канализационных сетей будут предусмотрены насосы, вентиляторы, кондиционеры. При подборе оборудования должно быть выбрано, то которое, наиболее отвечает требованиям по защите от шума и вибраций.

Уровни шума от автотранспорта периодичные, кратковременные. Автотранспорт необходимо эксплуатировать в соответствии с техническими нормами.

При новом строительстве необходимо соблюдать требуемые нормы эксплуатации оборудования при строительстве.

## Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений.

Электромагнитные поля.

В настоящее время электроснабжение потребителей с. Якокут  осуществляется от подстанции ПС-35/10 кВ «№20» с одним трансформатором  1000 кВА Южно-Якутских электрических сетей. На территории села расположена одна распределительная подстанция КТП-400кВА 10/0,4 кВ.

На I-ю очередь предусматривается строительство  комплектной трансформаторной подстанции КТП-400 кВА. Распределительные ЛЭП и подстанции КТП будут проектированы по проектам застройки кварталов с. Якокут согласно планам строительства. Для категорийных потребителей (котельные, больничные учреждения  и т.п.) предусматриваются автономные резервные источники питания РДЭС.

На расчетный срок предусматривается строительство комплектных трансформаторных подстанций КТП-160 кВА и КТП-100 кВА для систем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения по техническим условиям энергоснабжающей организации.

Воздействие этих источников должно локализоваться в пределах территории согласно установленных нормативных охранных зон по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях». п. 5.2.2. Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭМП) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия ЭМП.

При выполнении санитарных норм, увеличения границ СЗЗ по воздействию электромагнитных полей не потребуется.

## Радиационная безопасность.

На территории села Якокут отсутствуют источники радиационного заражения.

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания.

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, дБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электро-магнитного излу-чения от радио-технических объектов | Загрязненность сточных вод* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны: |  |  |  |  |
| -усадебная застройка | 55 | 1 ПДК | 1 ПДУ | На расчетный срок норма-тивно очи-щенные на очистных соо-ружениях |
| -многоэтаж-ная застройка |  |  |  |  |
| Ночное время суток (23.00 – 7.00) | 45 |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | То же |
| Производст-венные зоны | Нормируется по границе объеди-ненной СЗЗ 70 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | Нормируется по границе объедиенной СЗЗ 1 ПДУ | Сброс на очис-тные сооруже- ния только от бытовых при- боров |
| Рекреацион- ные зоны в том числе места массового отдыха, территории лечебно-про- филактических учреждений длительного пребывания больных и центров реа- билитации | 70 (7.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 7.0 | 0,8 ПДК | 0,8 ПДУ | На расчетный срок норма-тивно очи-щенные на очистных соо-ружениях |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | в селе Якокут отсутствует |
| Зоны сельско- хозяйственно- го использова- ния | 70 | 1 ПДК | 1 ПДУ | Сброс на очис-тные сооруже- ния только от бытовых при- боров |

Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00

Организация санитарно-защитных зон.

Сводные данные по санитарно-защитным зонам

основных промышленных предприятий села (м).

| № п.п. | Перечень производствен ных объектов | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | Предложения генерального плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс сан. Вредности | Зона сан. Вредности | Класс сан. Вредности | Зона сан. Вредности | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная | III | По расчету | III | По расчету | Ликвидация, строительство модульной котельной |
| 2 | КОС | III | По расчету | III | По расчету | Строительство новой котельной |
| 3 | ВОС | III | По расчету | III | По расчету | Строительство новой котельной |
| 4 | Свинокомплекс и птичник до 50 голов | V | 50 м | V | 50 м | Строительство |
| 5 | Ферма КРС до 50 голов | V | 50 м | V | 50 м | Строительство |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  | Показатели | Ед. изм. |  | Совр. состояние на 01.01. 2008 г. |  | Расчет. срок 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель поселения в установленных границах (по проекту*) | га |  | 500,52 |  | 500,52 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | жилых зон | га |  | 8,91 |  | 13,38 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная (2-х этажная) застройка | -¢¢- |  | - |  | 2,14 |
|  | - индивидуальная усадебная застройка | -¢¢- |  | 8,91 |  | 11,24 |
|  | общественно-деловых зон | -¢¢- |  | 2,06 |  | 3,82 |
|  | коммунально-складских зон | -¢¢- |  | 0,89 |  | 1,81 |
|  | рекреационных зон | -¢¢- |  | 0,05 |  | 3,62 |
|  | зон сельскохозяйственного назначения | -¢¢- |  | 24,79 |  | 24,79 |
|  | зеленые насаждения общего пользования (леса, луга, кустарники) | -¢¢- |  | 377,16 |  | 377,16 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -¢¢- |  | - |  | 2,38 |
|  | Земли под ЛЭП | -¢¢- |  | 1,47 |  | 1,47 |
|  | прочие территории общего пользования |  |  | 85,18 |  | 72,09 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  | 139 |  | 500 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд -всего: |  | тыс.м2 | 2286,4 |  | 12000 |
|  | в том числе: |  | тыс. м2/% |  |  |  |
|  | - в малоэтажных (2-эт.) квартирного типа домах |  | -¢¢- | 1828,7 80 |  | 4830 40 |
|  | - в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками) |  | -¢¢- | 457,7 20 |  | 7170 60 |
|  | Убыль жилищного фонда - всего |  | -¢¢- | - |  | 914,56 |
| 4. | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 50 |  | 50 |
|  | Общеобразовательный школы |  | мест | 90 |  | 90 |
|  | Администрация |  | -¢¢- | 1 |  | 1 |
| 5. | Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  | 8,01 |  | 200,16 |
|  | Водопотребление - всего |  | м3/ сут | 14,96 |  | 230,16 |
| 5.2 | Канализация |  |  | 4,39 |  | 175,98 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации |  | м3/ сут | - | 200,00 |  |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка |  | тыс. кВт.ч./год | - |  | 0,115 |
|  | Протяженность сетей |  |  | 1,5 |  | 4,5 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла |  | мВт | 0.59 |  | 3.439 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды |  | -- | 0.59 |  | 3.039 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | мВт | 3.48 |  | 6.00 |
|  | Производительность индивидуальных источников теплоснабжения |  | -- | 0.10 |  | 0.941 |
| 5.5 | Связь |  |  | 100 |  | 100 |
|  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % населения | 32 |  | 152 |
|  | Отделение связи (группа, кол-во) |  | объект | 1 |  | 1 |