**Приложение №3**

**к Постановлению №15 от 27.03.2018г.**

**План работ по подготовке жилфонда к отопительному сезону 2018-2019 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Объект ремонта** | **Адрес объекта** | **Вид работ** | **Материалы/**  **объем** | **ответств** |
| 1. **1** | **МКД** | Обследование электроснабжения в МКД, в том числе блокированной застройки | * Выявление аварийных гусаков, замена, ремонт * проверка состояния общедомовых электро-распределительных узлов. устранение неполадок |  |  |
| 1. **2** | **МКД** | Ревизия запорной арматуры. Ремонт. Замена |  |  | **УК** |
|  | МКД | Промывка ТВС |  |  | УК |
|  | МКД | Ул. Гагарина 2 а подъезд № 3 | * Утепление ХВС | * утеплитель | УК |
|  | МКД | ГАГАРИНА 44 \8 | * ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЛИ НАД КВ | * 2 листа железа | УК |
|  | МКД | Орджоникидзе 13 подъезд 2 | * Штукатурка в подъезде висит нужен косм ремонт * замена дверей | * штукатурная смесь, * краски, известь * дверь | УК |
|  | МКД | Гагарина 2/8 Кулагина | * замена смесителя | * смеситель адм | УК |
|  | МКД | Лебединый Гагарина 46 подъезд2 | * замена входных дверей | * дверь | УК |
|  | МКД | Гагарина 2 кв. 9 Винникова В.А. | * Замена радиаторов | * радиаторы, трубы | УК |
|  | Ремонт в МКД | Рябенького 1/1 Попова З.А. | * устройство обратки * кровля | * трубы | УК |
|  | Ремонт в МКД | Стрельцова 6\1 Рудометова Л,В. | * замена радиаторов отопительной системы | * радиаторы | УК |
|  | Ремонт в МКД | Первомайская  13 а \2 Ким Г.В | * замена радиаторов отопительной системы | * радиаторы | УК |
|  | **Ремонт в МКД блокир** | **Рябенького 5\4**  **Жилина В.Е** | * **ремонт кровли** | * **кров железо** | УК |
|  | МКД | Ленина 44 а | * ремонт кровли | * кров.железо | УК |
|  | МКД | С.Васильева 1 подъезд 1 | * восстановление системы ТВС, ГВС.,ХВС | * радиаторы, * трубы | УК |
|  | МКД | 1 квартал 10/3 Зайцева Н.Ф. | * течь крыши | * железо | УК |
| 1. 36 | МКД | Стрельцова 2 кв. 2  Шпакова Л.А | * эл.проводка * канализация * ремонт ГВС (№65,52) | * трубы * эл.проводка | УК |
| 1. 37 | **МКД** | **Ленина 14** | * **Течь канализации** | * подкл в коллект сеть по землей | **УК** |
| 1. 45 | МКД | Ленина 14 кв 12 Юдин А. Г | * замена стояка | * труба | УК |
|  | МКД | Ленина 14 подъезд 2 | * крыша * штукатурка | * 4-листа железа | УК |
| 1. 46 | МКД | 1 квартал 10 кв.17 Кассихина Е | * канализация | * трубы | УК |
|  | МКД блокиров | Ул.Октябрьская 58/1  Дрягина Н.М | * Замена **эл.провода** от опоры до гусака | * провод | УК |