**Приложение №3**

**к Постановлению №15 от 27.03.2018г.**

**План работ по подготовке жилфонда к отопительному сезону 2018-2019 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Объект ремонта** | **Адрес объекта** | **Вид работ** | **Материалы/****объем** | **ответств** |
| 1. **1**
 | **МКД** | Обследование электроснабжения в МКД, в том числе блокированной застройки | * Выявление аварийных гусаков, замена, ремонт
* проверка состояния общедомовых электро-распределительных узлов. устранение неполадок
 |  |  |
| 1. **2**
 | **МКД** | Ревизия запорной арматуры. Ремонт. Замена |  |  | **УК** |
|  | МКД | Промывка ТВС |  |  | УК |
|  | МКД | Ул. Гагарина 2 а подъезд № 3 | * Утепление ХВС
 | * утеплитель
 | УК |
|  | МКД | ГАГАРИНА 44 \8 | * ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ КРОВЛИ НАД КВ
 | * 2 листа железа
 | УК |
|  | МКД | Орджоникидзе 13 подъезд 2  | * Штукатурка в подъезде висит нужен косм ремонт
* замена дверей
 | * штукатурная смесь,
* краски, известь
* дверь
 | УК |
|  | МКД | Гагарина 2/8 Кулагина | * замена смесителя
 | * смеситель адм
 | УК |
|  | МКД | Лебединый Гагарина 46 подъезд2 | * замена входных дверей
 | * дверь
 | УК |
|  | МКД | Гагарина 2 кв. 9 Винникова В.А.  | * Замена радиаторов
 | * радиаторы, трубы
 | УК |
|  | Ремонт в МКД | Рябенького 1/1 Попова З.А. | * устройство обратки
* кровля
 | * трубы
 | УК |
|  | Ремонт в МКД | Стрельцова 6\1 Рудометова Л,В. | * замена радиаторов отопительной системы
 | * радиаторы
 | УК |
|  | Ремонт в МКД | Первомайская 13 а \2 Ким Г.В | * замена радиаторов отопительной системы
 | * радиаторы
 | УК |
|  | **Ремонт в МКД блокир**  | **Рябенького 5\4****Жилина В.Е** | * **ремонт кровли**
 | * **кров железо**
 | УК |
|  | МКД  | Ленина 44 а | * ремонт кровли
 | * кров.железо
 | УК |
|  | МКД | С.Васильева 1 подъезд 1 | * восстановление системы ТВС, ГВС.,ХВС
 | * радиаторы,
* трубы
 | УК |
|  | МКД | 1 квартал 10/3 Зайцева Н.Ф. | * течь крыши
 | * железо
 | УК |
| 1. 36
 | МКД | Стрельцова 2 кв. 2 Шпакова Л.А | * эл.проводка
* канализация
* ремонт ГВС (№65,52)
 | * трубы
* эл.проводка
 | УК |
| 1. 37
 | **МКД** | **Ленина 14**  | * **Течь канализации**
 | * подкл в коллект сеть по землей
 | **УК** |
| 1. 45
 | МКД | Ленина 14 кв 12 Юдин А. Г | * замена стояка
 | * труба
 | УК |
|  | МКД | Ленина 14 подъезд 2 | * крыша
* штукатурка
 | * 4-листа железа
 | УК |
| 1. 46
 | МКД | 1 квартал 10 кв.17 Кассихина Е | * канализация
 | * трубы
 | УК |
|  | МКД блокиров | Ул.Октябрьская 58/1Дрягина Н.М | * Замена **эл.провода** от опоры до гусака
 | * провод
 | УК |