**ПРИЛОЖЕНИЕ №4**

**к Постановлению №15 от 27.03.2018г.**

**Заявка на включение ремонтных работ в программу 2018г. ,**

**в том числе хозяйственным способом**

**Заявитель – администрация МО «Ленинский»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объект ремонта** | **Адрес объекта** | **Вид работ** | **ответств** |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От ул.К.Маркса №20 до ул.С.Васильева №1 | * Замена старых теплосетей. * Замена врезок в дома | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От основной теплотрассы в районе емкости 100м3 по ул.Рябенького до ул.Самодумовская №2 | * Замена старых теплосетей. * Замена врезок в дома | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От ул.Первомайская от узла на ул.Объездная в районе речки В.Куранах на две ветки:   1. В сторону Первомайской №№ 29,30,31 2. От узла у речки в сторону Пролетарской дома №4,6,8,19 | * Замена старых теплосетей. * **Замена врезок в дома** * **утепление** | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От колодца №Т33 по ул.Первомайская №3 до дома №35 | * Замена старых теплосетей. * Утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Г.Рябенького от трассы с водоводом на скважину «Совхоз» в районе дома №20 и до ж/д №17(2-х этажный) | * Замена старых теплосетей. * Замена врезок в дома * утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Рябенького от №1,2,3,5 | * Замена старых теплосетей. * **Замена врезок в дома №1,2, 3,5!** * **утепление** | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Стрельцова 41-43 (60 м) по первоначальному проекту 2014г. | * Устройство теплотрассы по первоначальному проекту | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул. Стрельцова №1-8, Ленина 23 -25 к домам от основной трассы | * Замена врезок | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ул.Стрельцова вверх от емкости 3000 м3 до Т8 (согласно проекта 2014г.) | * Замена старых теплосетей. * Замена врезок в дома * утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Пер.Рябиновый в рн. теплопункта №2 «Дальний». От колодца на повороте и вдоль домов №1-7 (трасса старая!) | * Замена старых теплосетей. * Замена врезок в дома * утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | На ул.С.Васильева от №7 до №10,12,14 (трасса старая!!!) | * Замена труб под дорожным полотном * Замена врезок в дома * утепление | ТЭС |
|  | Теплосети.  Врезки в дома | Ул. Ленина №1- 13 и врезки в дома №3,5,7,10  врезки в дома №3,5,7,9,11 от новой трассы | * Замена старых теплосетей. * Замена врезок в дома * утепление | ТЭС |
|  | теплосети | Ул.Ленина №10 замена старой теплосети от трассы на дом Ленина 2 А (Колодец Т20) |  |  |
|  | Теплосети. Врезки в дома | От Ленина 44А до основной трассы -Ленина 38. От колодца Т-35 | * Замена врезок в дома * утепление | ТЭС |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Ленина 14 | * Замена врезок |  |
|  | Теплосети. Врезки в дома | Первомайская 8-9 ,13 | * Выявить причину замеса воды * Произвести переврезку | УК Жилсервис, ТЭС |
|  | Врезки | Установить врезки в районе стадиона от врезки на жилые дома Ленина 37 - жесткую П –образную обратку (трубы зимой под нагрузкой снега) |  |  |
|  | Сети ТВС | От колодца до ввода в МКД по ул. К.Маркса 20 п.Ленинский | * замена труб или устройство верхней через компенсатор подачи |  |
| **Канализационные сети:** | | | | |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ленина 14, 2 подъезд | * переподключить согласно правилам коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Замена участка коллекторной сети в районе колодцев у расселенного дома №5. Трубы диаметр 100 мм на 250 мм (реальный диаметр заужен) | * Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Замена участка коллекторной сети в рн подстанции ГРО (Первомайская № 35) до колодца в рн.Объездной дороги (80-100м.) | * Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Решить вопрос по канализации по Стрельцова №39 (частые аварии) | * Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | 1 квартал №10 убрать перепускной септик или произвести его саночистку. Закрыть плитами. ОПАСНО для жизни! | * Замена труб коллекторной канализации | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | От перепускного септика в рн. с.Васильева №1 до коллект. колодца, чуть выше торца МКД №1. | * Замена коллекторной трассы на диаметр 100, | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт коллекторных колодцев (60 шт): днище, стен, крышек | * Чистка, демонтаж обрушений * Ремонт колодцев * Устройство новых при необходимости | ТЭС |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт системы водоотведения в п.Лебединый ул.Орджоникидзе №11- Гагарина 44-46 | * Демонтаж обрушений * Прокладка новой трассы канализации * Перенос емкости и установка ее | ТЭС, ОСРП |
|  | Канализационные сети, колодцы | Ремонт системы водоотведения от К.Маркса 20 А, к.Маркса 22 А, К.Маркса 20 | * Прокладка новой трассы канализационных сетей | ТЭС |
|  |  |  |  |  |