|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **«06» августа 2015 года  №71****«Об утверждении температурного графика»**Во исполнение Постановления Правительства РС(Я) от 14.03.2015г. № 69 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) к отопительному сезону 2015/2016 года», Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 года №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, нормами расхода топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии утвержденными Постановлением Правительства РС(Я) от 14 июля 2005 года №433, на основании ФЗ №190 от 27.07.2012г. в ред от 25.06.2012г. «О теплоснабжении», Постановления главы МО «Поселок Ленинский» №70 от 06.08.2015г. «О начале отопительного сезона на территории МО «Поселок Ленинский»:1. Утвердить температурный график работы котельных Алданского филиала ОАО «Теплоэнергосервис» в отопительный период 2015-2016гг.участок «Южное», температура теплоносителя на вводе в жилой дом согласно Приложению 1.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации
3. Контроль за исполнением постановления назначить зам.главы Козину Т.В.

Глава МО «Поселок Ленинский»          П.А. Даниленко     Приложение 1 **УТВЕРЖДЕНО****Глава МО «Поселок Ленинский»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.А. Даниленко****Постановлением главы****МО «Поселок Ленинский»****№71 от 06.08.2015г.****Температурный грвфик работы котельных Алданского филиала ОАО «Теплоэнергосервис» в отопительный период 2015-2016гг. (участок «Южное») (температура теплоносителя на вводе в жилой дом) отопительный период согласно Постановления Главы МО «Поселок Ленинский»с 06 сентября 2015 года по 31 мая 2015 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха С | Температура теплоносителя, С | Температура наружного воздуха С | Температура теплоносителя, С | Температура наружного воздуха С | Температура теплоносителя, С |
| подача | обратка | подача | обратка | подача | обратка |
| 8 | 36,7 | 32,8 | -14 | 59,5 | 47,8 | -36 | 79,7 | 61,7 |
| 7 | 37,6 | 33,7 | -15 | 60,5 | 48,5 | -37 | 80,6 | 62,2 |
| 6 | 39,0 | 34,5 | -16 | 61,4 | 49,2 | -38 | 81,5 | 62,8 |
| 5 | 40,1 | 35,3 | -17 | 62,4 | 49,9 | -39 | 82,4 | 63,3 |
| 4 | 41,2 | 36,0 | -18 | 63,3 | 51,0 | -40 | 83,3 | 63,9 |
| 3 | 42,3 | 36,8 | -19 | 64,2 | 51,7 | -41 | 84,1 | 64,5 |
| 2 | 43,4 | 37,5 | -20 | 65,2 | 52,3 | -42 | 85,0 | 65,0 |
| 1 | 44,4 | 38,3 | -21 | 66,1 | 52,9 |   |   |   |
| 0 | 45,5 | 39,0 | -22 | 67,1 | 53,5 |   |   |   |
| -1 | 46,5 | 39,7 | -23 | 68,0 | 54,1 |   |   |   |
| -2 | 47,6 | 40,5 | -24 | 68,9 | 54,7 |   |   |   |
| -3 | 48,6 | 41,2 | -25 | 69,8 | 55,3 |   |   |   |
| -4 | 49,6 | 41,9 | -26 | 70,7 | 55,9 |   |   |   |
| -5 | 50,6 | 42,6 | -27 | 71,6 | 56,5 |   |   |   |
| -6 | 51,6 | 43,2 | -28 | 72,6 | 57,1 |   |   |   |
| -7 | 52,6 | 43,9 | -29 | 73,5 | 57,7 |   |   |   |
| -8 | 53,6 | 44,6 | -30 | 74,4 | 58,8 |   |   |   |
| -9 | 54,6 | 45,3 | -31 | 75,3 | 59,0 |   |   |   |
| -10 | 55,6 | 45,9 | -32 | 76,2 | 59,4 |   |   |   |
| -11 | 56,6 | 46,6 | -33 | 77,1 | 60,0 |   |   |   |
| -12 | 57,6 | 47,2 | -34 | 78,0 | 60,5 |   |   |   |
| -13 | 58,5 | 47,9 | -35 | 78,8 | 61,1 |   |   |   |

 |